ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

CONCORRÊNCIA n° 02/12

PROCESSO TC-A n° 20.555/026/11

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                      , de                            de 20__

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA nº 02/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

OBJETO:  Contratação de empresa para execução de obra de instalação do sistema de monitoramento eletrônico de prevenção e combate a incêndio dos prédios sede, Anexos I e II do Tribunal de Contas

Observações:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Preço Total Geral por extenso: __________________________________________

___________________________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: _______dias (máximo 12 meses).

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 5 anos para a obra e 1 ano para os equipamentos).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços indicados na planilha a seguir contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

| PROPOSTA COMERCIAL PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS |
| --- |
| ITEM | Descrição Resumida | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | SUBITEM | TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | Hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tubo galvanizado, classe media com roscas BSP e luvas plásticas de proteção, inclusive conexões, Ref. MANNESMANN ou similar: |
| 1.1.1 | Ø 1/2" | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ø 2 1/2'' | m | 73,75 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Cotovelo 90º galvanizado, classe media com roscas |
| 1.2.1 | Ø 2 1/2" | pç | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ø 3" | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Adaptador em latão, com rosca fêmea e engate rápido "Storz", Ref. BUCKA SPIERO ou similar. Ø 2 1/2" (rosca de 5 fios) | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Esguicho tipo cônico com adaptador "Storz" de engate rápido, Ref. BUCKA SPIERO ou similar: Ø16 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Válvula de globo angular 45 , em latão Ref. BUCKA SPIERO ou similar. Ø 2 1/2" | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Tampão para registro de hidrante, tipo "Storz", Ref. BUCKA SPIERO ou similar Ø 2 1/2" | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Chave para conexão nos hidrantes, Ref. BUCKA SPIERO ou similar. Ø 1 1/2" x 2 1/2" | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Caixa de incêndio/abrigo de mangueiras em chapa SAE 1020 laminada a frio, porta com ventilação e visor / suporte 1/2 lua para mangueira de embutir, incrição | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Mangueira em fibra sintética, tipo II, Ref. PARSH ou similar. Ø 1 1/2" X 15 m | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Pressostato | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Manômetro | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Válvula de alívio | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Válvula de esfera - Ø1/2'' | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Registro de gaveta -Ø1/2'' | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Bucha de redução - Ø1'' x 1/2'' | pç | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Tê Ø 2 1/2'' | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Tê de redução Ø 2 1/2'' x 1'' | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Te de redução Ø 3'' x 2 1/2'' | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Válvula de retenção - Ø2 1/2'' | pç | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Testes do sistema geral (em tubulações e equipamentos) feito por encanador ou bombeiro hidráulico | h | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Testes do sistema geral (em tubulações e equipamentos) acompanhado por engenheiro pleno de obra | h | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Pintura de tubulação | m² | 75,75 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Pintura de piso (nos subsolos para extintores, hidrante novo e hidrante deslocado; nos arquivos mortos para sinalização de fuga conforme item 6.16 do memorial) | m² | 81,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | Iluminação de Emergência |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Luminária de emergência com indicação de saída com lâmpada fluorescente de 15 a 20W, reator e inversor para 108VCC | pç | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Luminária de emergência para aclaramento com lâmpada fluorescente de 15 a 20W, reator e inversor para 108VCC | pç | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Luminária de emergência para aclaramento com lâmpada fluorescente de 15 a 20W | pç | 570,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Central de iluminação de emergência, com capacidade para até 4000W de potência.( Para ser usada com 9 Baterias em série ) | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Central de iluminação de emergência, com capacidade para até 5000W de potência.( Para ser usada com 9 Baterias em série ) | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Bateria selada estacionária 12V/100Ah | pç | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Condutor formado por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em PVC classe 450/750V, cobertura em PVC flexivel, conforme norma da A.B.N.T. NBR 7288, formação e seção nominal de #2,5mm² | m | 15.100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 5.950,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 265,00 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 16 A, padrão europeu | pç | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 25A, padrão europeu | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 50 A, padrão europeu | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 16 A, padrão europeu | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 25 A, padrão europeu | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 32 A, padrão europeu | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 50 A, padrão europeu | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Conjunto condulete PVC tipo "C" com 1 tomada 2P + T inclusive tampa" | pç | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | pç | 554,00 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | pç | 81,00 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Quadro distribuição de luz e força de sobrepor (IP 40, chapa N° 16 msg) de 630 x 400 x 153 mm - até 20 disjuntores | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Contator de potência 63 A - 2na+2nf | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Cabo de cobre de 10,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 310,00 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Barra de neutro e/ou terra | pç | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Barramento de cobre nu, com 1/2"x3/16" para até 400 A | kg | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A | pç | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Sistema ininterrupto de energia, completo, inclusive baterias e acessorios, bifásico, com potência de 5 kVA para atendimento de central de CFTV e detecção de incêndio na Sede | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo até 50 mm | m | 4.400,00 |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Remoção de quadro de distribuição, área aproximada | m² | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Materiais de fixação, identificação de circuitos, porta-desenhos e demais acessórios - área aproximada | vb | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Adaptação de quadro elétrico para inserção de pressostato | vb | 2,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | Detecção e Alarme |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Base para Detectores | pç | 1.113 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Módulo de Laço version 300 mA | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | SIM Card de 128 Endereços | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Software padrão para rede | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Calha de Painel Comprida | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Cartão para 512 Endereços | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Caixa de Painel Modular para 10 Módulos | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Caixa de Expansão Modular para 12 Módulos | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Fonte de Alimentação Pequena | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Gabinete Fixo para Fonte de Alimentação - 4 Baterias | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Jogo de cabos para Bateria | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Módulo Interface Convencional para laço de 4 fios | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Modulo Interface para laço inteligente, 2 Saídas/Relé Alta Tensão,Mont.Superf. | pç | 68 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Módulo Interface de Entrada | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Modulo Interface, 1 Entrada, 1 Salida | pç | 131 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Acionador Alarme Manual com Reposição, Vermelho | pç | 95 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Chave de Teste | pç | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Painel de Control | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Caixa Base | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Suporte para Fonte de Alimentação | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Módulo de Controlador da Bateria | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Fonte de Alimentação Universal | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Tampa Falsa | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Módulo Interface para Avisadores Acústicos | pç | 105 |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Detector Óptico de Fumaça | pç | 815 |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Detector Termovelocimétrico | pç | 299 |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Detector de chama (ultravioleta) | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Fonte de alimentação Auxiliar, 24VDC, 4-Amp | pç | 23 |  |  |  |  |  |
| 3.29 | 12/24V Sirene/Strobe, 2W, 8 Cd, Teto, Int., Verm. | pç | 105 |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Lic.SW Plataforma Básica, (V2.3) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Lic.SW Pacote Documentacao de Alarmes | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.32 | Lic.SW Pacote Gerenciamento de Alarmes | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Lic.SW Pacote Basico Automação, (V2.3) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Lic.SW 100 Pontos de Detectores | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Lic.SW 1.000 Pontos de Detectores | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.36 | Treinamento de pessoal do TCESP, conforme sistema feito pelo fornecedor | um | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |
| 4 | Serviços Complementares |
| 4.1 | Barra anti-pânico conforme a NBR 11.785, confeccionadas em metal reforçado. OBS.: Quantificado aqui o item por folha de porta, portanto para portas de duas folhas foram contadas duas barras | pç | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Eletroimã Tensão de entrada 24VCC; corrente: 60mA; força: 80 libras - Siemens ou equivalente técnico. OBS.: Foi quantificado uma unidade por porta simples e duas por porta com duas folhas | pç | 130 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Chave magnética (switch) para porta corta-fogo | pç | 101 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Porta corta fogo PCF90 folha simples h= 2,10m completa com maçaneta tipo alavanca. Obs.: Todas do Anexo 1, todas do térreo e as demais que estiverem marcadas como novas na sede ou anexo 2 - para quantificação deste item foi considerado uma unidade por folha de porta, portanto 2 unidades para porta dupla | pç | 87,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Lona plástica transparente | m² | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Serviço de solicitação do AVCB no Corpo de Bombeiros feito por engenheiro ou arquiteto Junior | h | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 265,00 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Selos corta-fogo para isolamento dos shaft's - compartimentação vertical - Colocação de Fechamento/divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, miolo em lã de vidro | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Pintura de portas corta-fogo existentes a serem mantidas - Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | un | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Corrimão em tubo aço galvanizado 2" com braçadeira | m | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Serviço de limpeza final de obra | m² | 9.200,00 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm | m | 10.207,00 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Retirada com reaproveitamento de forro qualquer em placas ou tiras fixadas nos locais conforme indicado em projeto para instalação dos sistemas de iluminação de emergência, CFTV e detecção | m² | 10.207,00 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Recolocação de forros fixados nos locais conforme indicado em projeto para instalação dos sistemas de iluminação de emergência, CFTV e detecção | m² | 10.207,00 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - volume aproximado | m³ | 10,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |
| 5 | Extintores |
| 5.1 | Extintores portáteis manuais |
| 5.1.1 | Gás carbônico - capacidade extintora 5B | pç | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Água pressurizada - capacidade extintora 2 A | pç | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Pó químico seco - capacidade extintora 20B:C | pç | 56,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |
| 6 | CFTV |
| 6.1 | Servidor intel core I5 2.66Ghz, 4GB, ram 500GB; Windows Professional 7 (64 bits) , Gravador CD/DVD. | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Network video recorder (NVR) Intel Xeon E560 2.4 GHz; 4GB DDR2; Armazenagem SATA 10TB; 16 licenças. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Software de gerenciamento "CLIENT" para operação do sistema em plataforma única | sw | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Licença software câmera. | sw | 92 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Switch 10/100 24 portas, PoE. | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Monitor LCD para visualização das imagens 17 polegadas | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Monitor LCD para visualização das imagens 21,5 polegadas | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Impressora Color LaserJet - Bandeja mín. 120 Folhas | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Rack 19" 44u para acomodação dos gravadores de video | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Teclado + Mouse | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Chaveador de teclado e mouse p/ 4 computadores | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Mesa para acomodação dos monitores e joystick | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Câmera ccd 1/3" resolução : 720 x 480, 0,04 lux com iluminador IR em dome; lente 3-9mm; PoE. | pç | 94 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Câmera resolução : 720 x 480 em box; PoE. | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Lente 1/3 "Auto Iris Vari-Focal 2.8 - 11 mm | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Suporte de parede, câmera box | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Configuração, Testes e Start-Up | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Serviço de instalação e montagem | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |
| 7 | Cabeamento e Infraestrutura de CFTV |
| 7.1 | Cabo UTP cat 6 | m | 4.900 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø 3/4", inclusive conexões | m | 1.492 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø 1", inclusive conexões | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Condulete em alumínio fundido Ø 3/4" | pç | 251 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Eletrocalha 100x50mm; inclusive conexões | m | 196 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |
| 8 | Cabeamento e Infraestrutura de Detecção de Incêndio |
| 8.1 | Par torcido polarizado #2x1,5mm² | m | 12.380 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Cabo de alimentação p/ eletroimãs #2x2,5mm² | m | 2.250 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Cabo de alimentação p/ os acionadores #2x2,5mm² | m | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø 3/4" | m | 11.900 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Curva p/ aço galvanizado eletrolítico 90° Ø 3/4" | pç | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Eletroduto de PVC Ø 1" | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Curva de PVC 90° Ø 1" | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Condulete em alumínio tipo L deØ 3/4" | pç | 470 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Condulete em alumínio tipo T deØ 3/4" | pç | 510 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | pç | 33 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | pç | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | pç | 94 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |
| A | SUBTOTAL GERAL (Somatório dos itens 1.1 a 8.12) |  |
| B | BDI |  |
| C | TOTAL GERAL (Somatória A + B) |  |
| OBS.: O Memorial descritivo complementa as informações desta planilha com as devidas especificações detalhadas. |

| PROPOSTA COMERCIAL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | SUB-TOTAL |
| 1 | HIDRANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
| 2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
| 3 | DETECÇÃO E ALARME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
| 5 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
| 6 | CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 7 | CABEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DE CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 8 | CABEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 100% |
|  | VALOR DO PERÍODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 15,53% | 19,59% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 100,00% |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 15,53% | 35,12% | 41,61% | 48,10% | 54,59% | 61,07% | 67,56% | 74,05% | 80,54% | 87,02% | 93,51% | 100,00% |  |

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 02/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Concorrência nº 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar da Concorrência nº 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO IX

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de instalação do sistema de monitoramento eletrônico de prevenção e combate a incêndio dos Prédios Sede, Anexos I e II do Tribunal de Contas

Atestamos, para fins de participação na Concorrência nº 02/12, promovida por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. _______________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________

ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Concorrência nº 02/12

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa _____________________, CNPJ: ____________________, estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 20__

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________