ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE nº. 02/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

A simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

OBJETO: Reforma da fachada do Edifício Sede visando eliminação de infiltração de água de chuva.

| PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SUBITEM |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1.1 | Mobilização de obra e equipamentos e canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proteção dos mobiliários, equipamentos e pisos com isolamento da área para não espalhar o pó e isolamento de área na calçada. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Locação de balancins. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Caçamba de entulho | m³ | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | REMOÇÕES |
| 2.1 | Remoção/recolocação de forro metálico modular para serviços de troca de partes de tubulação de descida de águas pluviais (prumada), base de um m² por andar com infiltração. | m² | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Remoção/recolocação de forro modular de fibra mineral no 18º andar para troca de partes da tubulação de prumada de águas pluviais. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Remoção de manta asfáltica de impermeabilização da calha coletora de águas pluviais na cobertura do prédio. | m² | 56 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Rasgo em parede de alvenaria para troca de partes da prumada de águas pluviais de 3". | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Remoção de calçada de pedra mosaico português do passeio público. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Escavação do subleito para instalação de tubos de águas pluviais de 4" em PVC, largura de 0,50 m por 0,50 de profundidade. | m³ | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | PAREDES / REVESTIMENTO |
| 3.1 | Enchimento de rasgo na parede para assentamento de tubo de 3" da prumada de águas pluviais. | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Remoção de rejunte do revestimento em mármore das fachadas. | m | 7.100 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Rejunte das placas de mármore com massa cimentícia própria para estucagem de buracos e quinas quebradas com massa plástica. | m | 7.100 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Raspagem e lavagem das placas de mármore das fachadas com detergente neutro, pelo processo de levigação e hidrojateamento. | m² | 2.260 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Verificação dos parafusos (chumbadores) de segurança de fixação das placas de mármore com travamento das peças soltas com cola "compond" . | u | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Impermeabilizar a superfície das placas de mármore com cera hidro e óleo fugante (KST). | m² | 2.260 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 3 |  |  |  |
| 4 | COBERTURA |
| 4.1 | Instalação de grelha semi-esférica na boca dos tubos de descida de águas pluviais , diâmetro de 100 mm em ferro fundido. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Soldar barras chatas de ferro faltantes no gradil de proteção da cobertura com medidas de 1" x 1/4" x 90 cm, com pontos de solda nas duas extremidades. | u | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Condulete 4x2" em alumínio, para interruptor no hall da escada de ferro que dá acesso à cobertura | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Instalação de luminárias completas de 2x16 w, de sobrepor, com aletas de alumínio brilhante, no hall da escada de ferro que dá acesso à cobertura | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Interruptor para condulete para hall da caixa de escada metálica | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Eletroduto galvanizado de 3/4" com acessórios e conexões para o sistema de iluminação do hall da escada metálica, instalação aparente. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Cabo de 2,5 mm² para iluminação do hall da escada metálica | m | 30 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 4 |  |  |  |
| 5 | PISO |
| 5.1 | Colocação de tubo de PVC branco de 4" com conexões, na saída de águas pluviais na calçada da Rua Bittencourt Rodrigues, interligando com a caixa de inspeção. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Aterro da vala de 0,50 x 0,50 x 3 m na calçada. | m³ | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Refazer a calçada em pedra mosaico portugues. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 5 |  |  |  |
| 6 | FORRO |
| 6.1 | Forro de fibra de rocha 122 x 62 cm no padrão do 18º andar. Somente troca de placas manchadas. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Impermeabilização de janela de 1,10 x 1,60 m no contra marco e caixilho, no 12º a., com borracha de silicone neutro. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 6 |  |  |  |
| 7 | PINTURA |
| 7.1 | Pintura de parede, com 2 demãos de latex acrilico na cor padrão das salas de escritórios e parede externa da casa de máquinas em todo o perímetro, com serviço preliminar de emassamento e lixamento. | m² | 310 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 7 |  |  |  |
| 8 | LIMPEZA GERAL |
| 8.1 | Limpeza dos tubos de queda de águas pluviais de 3" em ferro fundido, com equipamento mecânico de raspagem da parede interna. | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Limpeza periódica e final da obra | m² | 200 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 8 |  |  |  |
| TOTAL somatória dos itens de 1 a 8) - sem BDI |  |  |  |
| BDI |  |
| TOTAL GLOBAL - com BDI |  |
| TOTAL GLOBALcom BDI por extenso: |

OBS: Deverão ser considerados trabalhos em finais de semana.

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo 90 dias corridos).

Validade da proposta: 	______ dias (mínimo 60 dias)

Prazo de garantia dos serviços:  _________ contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo 5 anos).

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Memorial Descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

__________________, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do licitante ou seu representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_________________

ANEXO IV

Declaração para participação na licitação

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A empresa (denominação) ______________________________________, CNPJ nº. ________________, estabelecida à ________________________ (endereço), declara interesse na participação do Convite nº. 02/12 e, para tanto, apresenta o original (ou cópia autenticada) do Certificado de Registro Cadastral expedido por________________________ (mencionar o órgão expedidor), com validade para até __/__/__, com classificação em categoria compatível com o objeto da licitação.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

(uma via para a Seção de Licitações e outra para o licitante)

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Convite nº. 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a __________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VI

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Licitação: Convite nº. 02/12

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ representante desta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite nº. 02/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A ______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Convite nº. 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº. 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ________________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

# ANEXO X

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Reforma da fachada do Edifício Sede visando eliminação de infiltração de água de chuva.

Atestamos, para fins de participação no Convite nº 02/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________