ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

CONCORRÊNCIA n° 01/13

PROCESSO TC-A n° 12.448/026/13

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2013

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA nº 01/13

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

OBJETO:  Construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Adamantina.

Observações:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Preço Total Geral por extenso: __________________________________________

___________________________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: _______ meses (máximo 12 meses) contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses para a obra e 12 meses para os equipamentos).

Validade da proposta: _______ dias (mínimo 60 dias) contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços indicados na planilha a seguir contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

| TABELA DE CUSTOS SINTÉTICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tribunal de Contas do Estado de São Paulo |  |  |  |
| Unidade Regional de Adamantina |  |  |
| Rua Josefina Dall'Antonia Tiveron - Adamantina - SP |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | R$ UNIT. | QUANT. | DIV. | MAT. | M.O. | TOTAL |
| 1 | Serviços Iniciais | . |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | M2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | RASPAGEM e limpeza manual de terreno | M2 |  | 1.506,78 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria, rofundidade: entre 2 e 4 m | M3 |  | 1.200,99 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | APLICAÇÃO de herbicida esterilizante de solo | M2 |  | 1.506,78 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | LIGAÇÃO de água a rede pública | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | CAVALETE com tubo de aço galvanizado 20 mm (3/4") | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | FOSSA séptica pré-moldada, Ø 1,20 m, altura 2,50 m, para 5 contribuintes | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito | M2 |  | 705,60 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | M2 |  | 241,60 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | PORTÃO provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 m | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 | Infra e Superestrutura | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ESTACA moldada "in loco" , Ø 30 cm, carga admissível 30 t | M |  | 1.300,99 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ALVENARIA de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | M3 |  | 50,99 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | FÔRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos | M2 |  | 3.204,07 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | FÔRMA DE PAPELÃO em perfil cilíndrico para pilares - Ø 30 cm | M |  | 154,00 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | MONTAGEM de fôrma com chapa compensada plastificada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm | M2 |  | 3.204,07 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | DESMONTAGEM de fôrma com chapa compensada plastificada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm | M2 |  | 3.204,07 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ESCORAMENTO METÁLICO para lajes de edificação | M2 |  | 1.379,76 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 20,0 mm, corte e dobra na obra | KG |  | 55.762,00 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa | M3 |  | 555,36 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 |  | 555,36 |  |  |  |  |
| 3 | Vedações Internas e Externas | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.1 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 |  | 20,07 |  |  |  |  |
| 3.0.2 | ALVENARIA de vedação com blocos deitados cerâmico furados 19 x 14 x 39 cm (furos horizontais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 |  | 505,08 |  |  |  |  |
| 3.0.3 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furado, 14 x 19 x 39 cm (furos verticais), espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | M2 |  | 344,49 |  |  |  |  |
| 3.0.4 | ARGAMASSA de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | M3 |  | 44,98 |  |  |  |  |
| 3.0.5 | ARGAMASSA mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8 | M3 |  | 44,98 |  |  |  |  |
| 4 | Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm | M2 |  | 50,99 |  |  |  |  |
| 4.0.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão acrílica estruturada com véu de poliéster | M2 |  | 688,00 |  |  |  |  |
| 4.0.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm | M2 |  | 688,00 |  |  |  |  |
| 4.0.4 | PAINEL METÁLICO em aço zincado pré-pintado para revestimento de coberturas e fachadas com isolante termo-acústico em eps, e=50 mm | M2 |  | 454,00 |  |  |  |  |
| 5 | Portas, Janelas e Vidros | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.0.2 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | UN |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.0.3 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m | UN |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 5.0.5 | PORTA AUTOMÁTICA SOCIAL, deslizante, para baixo fluxo de pessoas, uma folha fixa e uma móvel com vidro liso temperado, para vão de 2200 x 2500 mm | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.0.6 | CAIXILHO de alumínio anodizado padrão aço inox , classe A13 (tipo Glazing), colocação e acabamento ,com maxim ar. | M2 |  | 567,00 |  |  |  |  |
| 5.0.7 | VIDRO Laminado Controle Solar Prata - Low-e 10mm, colado em caixilho | M2 |  | 567,00 |  |  |  |  |
| 5.0.8 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas móveis, e duas folhas laterais fixas, para vão de 4120x2100 mm, com ferragem rodisios | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.0.10 | PORTAS de vidro temperado , 10 mm, uma folha móvel, e quatro folhas laterais fixas, para vão de 6100x2500 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.0.11 | Porta de vidro temperado leitoso, 10 mm, , para vão de 1800x600 mm | CJ |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 5.0.12 | JANELA de alumínio, colocação e acabamento , maxim-ar, com uma seção, dimensões 4,80x 0,90 m, com vidro 6mm | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.0.13 | JANELA de alumínio, colocação e acabamento , maxim-ar, com uma seção, dimensões 1,20x 0,90 m, com vidro 6mm | UN |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm | M2 |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 6 | Acabamentos | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.0.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | M2 |  | 30,99 |  |  |  |  |
| 6.0.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com trincha | M |  | 458,00 |  |  |  |  |
| 6.0.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M |  | 39,99 |  |  |  |  |
| 6.0.4 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna e externa, com três demãos, sem massa corrida | M2 |  | 1.168,00 |  |  |  |  |
| 6.0.5 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 |  | 936,90 |  |  |  |  |
| 6.0.6 | RODAPÉ PORCELANATO retificado 60 x 60 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante , altura 8 cm | M |  | 230,00 |  |  |  |  |
| 6.0.7 | REVESTIMENTO porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | M2 |  | 936,90 |  |  |  |  |
| 6.0.8 | REVESTIMENTO porcelanato tipo borda 30x60 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | UN |  | 257,00 |  |  |  |  |
| 6.0.9 | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 |  | 1.168,00 |  |  |  |  |
| 6.0.10 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação | M2 |  | 124,41 |  |  |  |  |
| - | FORRO DE GESSO Acartonado | M2 |  | 318,72 |  |  |  |  |
| 7 | Produtos Especiais ou Sob Encomenda | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.2 | DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | M2 |  | 19,07 |  |  |  |  |
| 7.0.3 | Balcão da Recepção | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | CORRIMÃO tubular em aço inox diâmetro conforme projeto | M |  | 110,82 |  |  |  |  |
| 8 | Equipamentos especiais | - |  |  |  |  |  |  |
| 8.0.2 | Gerador | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Módulos e Sistemas Especiais de Construção | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | ACIONADOR manual de alarme de incêndio | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.1.2 | ACIONADOR manual de bomba de incêndio | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.1.3 | SIRENE eletromecânica de incêndio | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.1.4 | CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos com bateria | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.3.1 | EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.4.1 | EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg | UN |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 9.5.1 | ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.5.3 | REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Sistemas de Transporte Interno de Insumos | - |  |  |  |  |  |  |
| 10.0.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO de elevador de obra com torre de 10m de altura, tração a cabo de aço, para transporte de carga | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 10.0.3 | DESMONTAGEM de elevador de obra com torre de 10m de altura, tração a cabo de aço, para transporte de carga | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | TRANSPORTE vertical de armadura para concreto com elevador ou guindaste do térreo até a 3ª laje | KG |  | 55.762,00 |  |  |  |  |
| 10.1.2 | TRANSPORTE vertical de uma caixa de azulejo ou ladrilho, ou um saco de cimento com elevador, do térreo até a 2ª laje | UN |  | 205,60 |  |  |  |  |
| 10.1.3 | CARGA e descarga manual de tubo de PVC em caminhão carroceria | M |  | 884,00 |  |  |  |  |
| 10.1.4 | TRANSPORTE horizontal de azulejos ou ladrilhos 2 caixas, ou 2 sacos de cimento até 60 m distância | UN |  | 205,60 |  |  |  |  |
| 10.1.5 | TRANSPORTE horizontal de materiais a granel a 60 m de distância com carrinho ou gerica | M3 |  | 36,00 |  |  |  |  |
| 10.1.6 | TRANSPORTE vertical manual de armadura para concreto do térreo até a 1ª laje | KG |  | 27.881,00 |  |  |  |  |
| 10.1.7 | TRANSPORTE vertical manual de armadura para concreto do térreo até a 2ª laje | KG |  | 27.881,00 |  |  |  |  |
| 10.1.8 | TRANSPORTE vertical manual de azulejos ou ladrilhos 1 caixa, ou 1 saco de cimento, do térreo até a 1ª laje | UN |  | 205,60 |  |  |  |  |
| 10.1.9 | TRANSPORTE vertical manual de azulejos ou ladrilhos 1 caixa, ou 1 saco de cimento, do térreo até a 2ª laje | UN |  | 205,60 |  |  |  |  |
| 10.1.10 | TRANSPORTE vertical manual de esquadria metálica do térreo até a 1ª laje | M2 |  | 567,00 |  |  |  |  |
| 10.1.11 | TRANSPORTE vertical de tijolo comum arremessado manualmente , sobre 1ª laje | MILHEIRO |  | 42,24 |  |  |  |  |
| 11 | Sistemas Hidráulicos e Mecânicos | - |  |  |  |  |  |  |
| 11.0.1 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | UN |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 11.0.2 | BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | UN |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.0.3 | LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | UN |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.0.4 | APARELHO misturador metálico para pia de cozinha tipo mesa | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.5 | BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | UN |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 11.0.6 | TAMPO de granito preto para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,29 m | M |  | 4,60 |  |  |  |  |
| 11.0.7 | TAMPO de granito preto para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M |  | 1,32 |  |  |  |  |
| 11.0.8 | CHUVEIRO metalico com articulação | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 11.0.9 | LAVATÓRIO de louça de semi- encaixe quadrada DECA L83C ou similar coR branco, com aparelho misturador e acessórios | UN |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 11.0.10 | Materiais diversos | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.11 | Esgoto - PVC Acessórios | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.12 | Esgoto Sanitário e Ventilação- PVC Esgoto série R marca TIGRE | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.13 | Água Potável - Aparelhos | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.14 | Drenos para evaporadoras de Ar condicionado - PVC Marrom soldável | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.15 | Metais | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.16 | PPR PN 12/16 Termo-fusão ref. Tigre ou Amanco | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.17 | PEX ref. Tigre ou Astra - rede instalada com conexões através de crimpagem | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.18 | Caixas de Inspeção/Interligação de Esgoto e Águas Pluviais | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.19 | Rede de Hidrantes de combate a Incêndio | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.0.20 | Empreitada de Hidráulica | EMPR |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12 | Sistemas Elétricos e de Comunicação | - |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Caixa PVC amarela marca TIGRE ou equivalente | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Caixas para tomada de piso | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.3 | Caixa retangular em alumínio tipo Condulet | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.4 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam isol. Afumex Green 450/750V | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.5 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam isol. Afumex 0,6/1kV, instalado | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.6 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam isol. EPR90ºC GSETTE, instalado | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.7 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam Superastic PVC 70°C-450/750V | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.8 | Caixa de passagem em chapa de aço pintado - embutir | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.9 | Dispositivo Elétrico - p/ embutir marca Ref. Linha PIAL PLUS na cor branca | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.10 | Dispositivos de Alarme e Detecção de Incêndio ref. Ascael | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.11 | Eletrocalhas de aço galvanizado | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.12 | Eletroduto Aço galvanizado | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.13 | Eletroduto PVC flexível marca TIGRE ou equivalente | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.14 | Eletroduto PEAD flexível | M |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.15 | Eletroduto metálico flexível tipo Sealtube | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.16 | Luminárias e acessórios | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.17 | Perfilado e acessórios | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.18 | Quadros elétricos montados e certificados prontos para operar em conformidade com NR-10/2004 e ABNT NBR-5410, marca Heading: | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.19 | Especificação do Material para SPDA conforme ABNT NBR-5419, ref. marca TEL-Termotécnica Ind. e Com. Ltda. - (31) 3308-7000: | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.0.20 | Empreitada de Elétrica | EMPR |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W | UN |  | 19,00 |  |  |  |  |
| 12.2.1 | SINALIZADOR pisca-pisca ou rotativo para entrada e saída de veículos | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 12.2.2 | Cabeamento ESTRUTURADO | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.2.3 | Cabeamento TELEFONIA | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.2.4 | EQUIPAMENTOS racks e acessórios | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.2.5 | Sistema CFTV | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Ar condicionado, exaustão e ventilação | - |  |  |  |  |  |  |
| 13.0.1 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 13.0.2 | Ventiladores de ar Externo: | CJ |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 13.0.3 | GRELHA para insuflação de ar, de dupla deflexão em alumínio anodizado, com registro, 600 x 600 mm | UN |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 13.0.4 | CONDICIONADOR de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 Btu/h | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 14 | Serviços Finais | - |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | PLANTIO DE GRAMA preta, em mudas em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 29,06 |  |  |  |  |
| 13.1.2 | PLANTIO DE ÁRVORE frutífera Bananeira com altura 0,50 a 1,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | UN |  | 51,00 |  |  |  |  |
| 13.1.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Cassia Aleluia com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | UN |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 13.1.4 | PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Guaimbé com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm | UN |  | 17,00 |  |  |  |  |
| 13.1.5 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Clorófito, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 23,00 |  |  |  |  |
| 13.1.6 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Piléia, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
| 13.1.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Sanchezia, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 14,00 |  |  |  |  |
| 13.1.8 | PLANTIO DE TREPADEIRA Alamanda com altura 0,50 a 0,70 m, em cavas de 60 x 60 x 60 cm | UN |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 14.2.1 | GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo o material drenante | M2 |  | 972,22 |  |  |  |  |
| 14.2.2 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre coxim de areia | M2 |  | 972,22 |  |  |  |  |
| 14.2.3 | MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 14.2.4 | LIMPEZA geral da edificação | M2 |  | 1.380,00 |  |  |  |  |
| 14.2.5 | PROJETO AS BUILT | M2 |  | 1.380,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI: | R$ |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Geral: | R$ |
| Total Geral por extenso: |

DIV.: Diversos = Total – (Material – Mão de Obra)

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 01/13, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Concorrência nº 01/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar da Concorrência nº 01/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 - CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Concorrência nº 01/13

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _____________________ para representante desta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V.S.as em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________