**ANEXO I**

**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

*(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)*

**CONCORRÊNCIA** **n° 02/18**

**PROCESSO TC-A n° 9.042/026/16**

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: , de de 2018.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail [dm5@tce.sp.gov.br](mailto:dm5@tce.sp.gov.brp).

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

**ANEXO III**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**CONCORRÊNCIA nº 02/18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DADOS DO LICITANTE*** | | |
| **Denominação:** | | |
| **Endereço:** | | |
| **CEP:** | **Fone: ( )** | |
| **e-mail:** | | **CNPJ:** |

**A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma da Diretoria de Materiais - DM, situada no andar térreo do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**  **TCA 9.042/026/16** |  | **TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE SÃO PAULO** |

| **ITEM** | | **SERVIÇOS** | Unidade | QTD | **VALORES (R$)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNITÁRIO** | | **TOTAL** | | **SOMA** |
| Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |
| **1** | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | |  |  |  |  |
| 1.1 | | Montagem de canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| **2** | | **OBRAS** | | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Remoções/Demolições | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Remoção de piso tipo "paviflex" | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | | Remoção de tubulação de ar condicionado | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | | Remoção de divisórias existentes | m² | 165 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | | Remoção de forro de gesso, com cuidados especiais com os equipamento de alerta a incêndio e luminárias de emergência. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | | Remoção de portas e batentes | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | | Remoção de persianas e acessórios e guarda do material | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | | Demolição do piso cerâmico do banheiro feminino, onde será construído o banheiro para PNE | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | | Remoção do Quadro de Distribuição de Energia | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | | Remoção dos "Cassetes" e acessórios do Sistema de Ar Condicionado | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | | Remoção do rack e equipamentos de TI | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | Parte Civil | | | |  |  |  |  |
| 2.2.1 | | Fornecimento e instalação de parede de drywall dupla com recheio de lã de rocha. | m² | 306 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | | Construção de rampa para PNE | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | | Fornecimento e instalação de piso laminado melamínico | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | | Fornecimento e instalação de forro modular em placas de alumínio - 625x625 mm. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | | Fornecimento e instalação de sancas de gesso | m² | 128 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | | Fornecimento e instalação de portas e batentes de madeira, incluindo acessórios, acabamento, fechaduras e maçanetas. | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | | Medidas de 0,70 x 2,10 m | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.2 | | Medidas de 0,80 x 2,10 m | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.3 | | Medidas de 0,90 x 2,10 m | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | | Fornecimento e colocação de piso porcelanato polido, 40x40 cm, incluindo rejunte | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | | Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico, incluindo rejunte | m² | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | | Fornecimento e instalação de porta e batente especial, medidas 2,00 x 2,10 m. Incluindo barra antipânico com fechadura. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | | Regularização, preparação de superfícies de paredes e e pintura geral, com tinta acrílica, a base de água. | m² | 725 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | | Reparo e/ou nivelamento do contrapiso para assentamento do revestimento com argamassa traço 1:3 e aditivo para melhor aderencia. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | | Regularização do contrapiso (argamassa autoadensante e lixa) para recepção do revestimento. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | | Apresentação dos "as-built", arquiterura, elétrica acompanhada de ART, hidráulica e do sistema de segurança de incêndio. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | | Instalação Elétrica | | | |  |  |  |  |
| 2.3.1 | | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama | m | 2.280 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama | m | 700 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | | Eletroduto corrugado flexível 3/4" | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | | Calha de iluminação 0,625 x 0,625 com 4 lâmpadas tubulares de led 10W, completa, incluindo aletas metalizadas. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | | Tomadas com suporte para luminárias de aclaramento. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | | Cabo PP 3x1,5mm2 para ligação das calhas de iluminação. | m | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | | Pugle de tomada (2P+T) para ligação das calhas de iluminação. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | | Quadro metálico de embutir, completo para 25 posições de disjuntores DIN unipolar, 15 disjuntores DIN bipolares e 1 disjuntor tripolar. Incluso barramento, inclusive de terra, proteção de acrílico, identifiação dos circuitos. Incluindo chumbamento. | u | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | | Disjuntor Monopolar 16A | u | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | | Disjuntor Bipolar 16A | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | | Disjuntor Tripolar 80 A. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | | Interruptor 4x2, de embutir, incluindo caixa e todos os acessórios | u | 19 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | | Instalação Hidráulica | | |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (3"), branco, para ligação com a rede de esgoto local | m | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (4"), branco, para ligação com a rede de ventilação local | m | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (3/4") para ligação à rede água existente no local | m | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | | Fornecimento e instalação de registro metálico de gaveta 3/4" para tubulação de água fria | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | | Fornecimento e instalação de registro metálico de gaveta 11/4" para a tubulação da válvula de descarga | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | | Fornecimento e instalação de válvula de descarga com acionamento duplo | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | | Fornecimento e instalação de tubo metálico cromado para bacia sanitária | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | | Fornecimento e instalação de torneira metálica para lavatório 3/4" | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | | Fornecimento e instalação de bacia sanitária branca especial, com caixa acoplada, para PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | | Fornecimento e instalação de lavatório branco, sem coluna, para PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | | Fornecimento e instalação de ralo sifonado com acabamento em aço, com sistema Ab. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | | Fornecimento e instalação de torneira de limpeza 3/4" | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | | Fornecimento e instalação de assento para bacia sanitária | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | | Itens Complementares | | |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | | Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox, com seção circular, incluindo pilaretes | m | 27,7 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | | Fornecimento e instalação de vidros transparentes, espessura 6 mm. | m | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | | Fornecimento e instalação de lã de rocha ensacada, densidade 48 kg/m3, espessura 50 mm | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | | Fornecimento e instalação de acessórios para o banheiro de uso restrito | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | | Barra de apoio de aço inox, comprimento de 80 cm | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.2 | | Barra de apoio de aço inox, para lavatório | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.3 | | Espelho para banheiro, e=6 mm, 70 x 50 cm | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.4 | | Porta papel higiênico | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | | Fita adesiva antiderrapante transparente, 50 mm | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | | Reinstalação das persianas. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | | Reinstalação das luminárias de emergência e sensores de fumaça. | u | 33 |  |  |  |  |  |
| **3** | | **SISTEMA DE TI** | | |  |  |  |  |  |
| **3.1** | | **Cabeamento estruturado para 130 pontos** | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Eletrocalha metálica perfurada galvanizada, 300 x 100 mm | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | | Eletrocalha metálica perfurada galvanizada, 100x50 mm | m | 26 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | | Canaleta de rodapé e vertical | m | 236 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | | Caixas de 2 tomadas elétricas / 2 tomadas RJ45 cat6 | u | 65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | | Cabeamento em cobre cat6, incluindo conectorização. | m | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | | Conectores 8P8C (RJ45 fêmea) Cat6, cor branca (jack/keystone) | u | 130 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | | Patch Panel 24 portas Cat.6 19" | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 2,5 m, cor branca | u | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 1,5 m, cor branca | u | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 1,5 m, cor amarela | u | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | | Switch de Borda - camada 2 - 24 portas Gigabits + 2 SFP - POE e POE+ | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | | Fornecimento de transceivers SFPs 1000Base-SX (mini-GBIC) | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | | Patch cord ópticos 2 m tipo SC/LC duplex multimodo 62,5/125 | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | | Etiquetas de Identificação | u | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | | Certificação dos pontos da Rede Estruturada | u | 130 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | | *"As Built"* da Rede implantada | u | 1 |  |  |  |  |  |
| **4** | | **AR CONDICIONADO** | | |  |  |  |  |  |
| 4.1 | | Unidade condensadora de no mínimo 12 HP | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | | Unidade condensadora de no mínimo 16 HP | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 30.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 24.000 BTU's | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 18.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1.3/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1.1/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 7/8", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 3/4", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 5/8", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 110 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1/2", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | | Tubulação de cobre para gás/líquido, 3/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | | Derivações, fita aluminizada e demais componentes para montagem da tubulação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | | Tubulação de dreno, PVC, 1". | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | | Reforma do quadro elétrico das unidades condensadoras | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | | Cabo flexível para alimentação das condensadoras, 4 x 6 mm² | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | | Cabo flexível para alimentação das evaporadoras, 4 x 4 mm² | m | 880 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | | Fiação de controle, 2 x 1,5 mm² | m | 640 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | | Furação de paredes para passagem de tubulação | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | | Eletrodutos e caixas de passagem para a fiação | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | | Gás R-410 | kg | 240 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | | Base para instalação das condensadoras | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.24 | | Caixa ventiladora para sistema de renovação de ar | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.25 | | Duto em chapa de aço galvanizado | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 4.26 | | Duto flexível | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 4.27 | | Grelha de retorno do ar | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 4.28 | | Comissionamento e testes | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.29 | | Desenho "as built" e ART. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| **5** | | **LIMPEZA e DIVERSOS** | | |  |  |  |  |  |
| 5.1 | | Limpeza permanente e final | m² | 500 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | | Remoção de Entulho | m³ | 72 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | | Apresentação de Projeto de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil - PGRCC | u | 1 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL, SEM BDI (R$)** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **BDI (R$)** | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GERAL, COM BDI (R$)** | | | | | | | |  |

**Valor Total Geral, com BDI por extenso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prazo de execução dos serviços: 150** (cento e cinquenta) **dias corridos,** conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na **Autorização para Início dos Serviços.**

**Validade da proposta: 60** (sessenta) **dias corridos**, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

**Prazo de garantia:**

**a) Materiais:** \_\_\_ (\_\_\_\_\_) **meses**, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

**b) Serviços: 60** (sessenta) **meses**, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

**DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO V**

**CARTA CREDENCIAL**

AO **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Referência: Concorrência nº 02/18

Pelo presente, designo o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para representante da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 02/18, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII**

**MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES**

**(FASE HABILITAÇÃO)**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante da Concorrência nº 02/18, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **DECLARO** sob as penas da lei:

**a)** Nos termos do **inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993** e alterações, que a empresa encontra-se em **situação regular perante o Ministério do Trabalho**, no que se refere à observância do disposto no **inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal**;

**b)** Que a empresa atende as **normas relativas à saúde e segurança no Trabalho**, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

**c)** Estar ciente de que registro(s) no **CADIN ESTADUAL** (Lei Estadual nº 12.799/08), **impede(m) a contratação** com este Tribunal de Contas;

**d) Para o caso de empresas em recuperação judicial**:estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e**, **ainda**,declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

**e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial**:estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

**f)** **Para microempresas ou empresas de pequeno porte:** que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................