**ANEXO II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**CONVITE nº 02/13**

|  |
| --- |
| ***DADOS DO LICITANTE*** |
| **Denominação:** |
| **Endereço:** |
| **CEP:** | **Fone:** | **Fax:** |
| **e-mail:** | **CNPJ:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planilha Geral de Mão de Obra** |
| **Item** | **Serviço** | **Descrição** | **Quant.** | **Unidade** | **Valor Unitário R$** | **Valor Total R$** |
| **1** | Civil | Mobilização e desmobilização, locação de andaime, demolições, nova alvenaria, instalações em geral, remanejamentos, acabamentos, pinturas, remoção de entulho, caçamba, limpeza geral, ART | 1 | unidade |  |  |
| **2** | Elétrica | Verificação de entrada de energia, infraestrutura geral para alimentação das mesas de trabalho, circuito para ar-condicionado, remanejamentos, plugues, interruptores, tomadas, luminárias, testes | 1 | unidade |  |  |
| **3** | Ar-Condicionado | Instalações, infraestrutura, acabamento, testes | 1 | unidade |  |  |
| **4** | Rede de Dados | Infraestrutura, cabeamento de entrada (FE) padrão Telefônica/Vivo, cabeamento geral interno, interligações, testes e certificação | 1 | unidade |  |  |
| **5** | Telefonia | Infraestrutura, cabeamento, interligações e testes | 1 | unidade |  |  |
| **6** | Marcenaria | Confecção e instalação de balcão e revisão de mobiliário | 1 | unidade |  |  |
|  **SUBTOTAL SEM BDI** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

|  |
| --- |
| **Planilha Geral de Materiais e Equipamentos** |
| **Item** | **Material** | **Descrição** | **Quant.** | **Unidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **Civil** |   |   |   |   |   |
|  | 1.1 | Lona plástica para proteção | 30 | m² |   |   |
| 1.2 | Pisos e azulejos | 15 | m² |   |   |
| 1.3 | Porta de alumínio anodizado bronze, com folha de vidro independente, 2,10m X 0,90m, completa, com grade, batente e fechadura, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |   |   |
| 1.4 | Bacia sanitária P.N.E, completa, com assento com tampa e caixa de descarga acoplada, Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |   |   |
| 1.5 | Pia para banheiro P.N.E, completa, com torneira de fechamento automático, coluna e sifão, Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |   |   |
| 1.6 | Barra de apoio para banheiro P.N.E, em aço inox, NBR 9050:2004 | 2 | unidade |  |   |
| 1.7 | Porta lisa de madeira para banheiro P.N.E, 2,10m X 0,90m, branca, completa com batente, fechadura e puxador, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |   |   |
| 1.8 | Assento plástico para bacia sanitária, convencional, na cor branca | 4 | unidade |   |   |
| 1.9 | Corrimão de alumínio, completo, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 30 | metro linear |   |   |
| 1.10 | Grade de alumínio anodizado bronze para janela, 2,00m X 1,20 | 16 | unidade |   |   |
| 1.11 | Sinalização de emergência para todos os pavimentos, conforme Instrução Técnica nº 20/2011 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo | 1 | unidade |   |   |
| 1.12 | Fita antiderrapante 50mm X 5m, *Safety Walk* 3M ou similar | 6 | rolo  |   |   |
| 1.13 | Mastro para bandeira, em alumínio, articulado, 2,20m | 3 | unidade |   |   |
| 1.14 | Diversos: cimento, areia, tijolos, tinta látex, gesso | 1 | unidade |   |   |
| **2** | **Elétrica** |   |   |   |   |   |
|  | 2.1 | Luminárias de sobrepor, tipo refletiva (aletas espelhadas), com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 Watts cada inclusas | 14 | unidade |   |   |
| 2.2 | Luminárias de embutir em forro de gesso, tipo refletiva (aletas espelhadas), com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 Watts cada inclusas | 7 | unidade |   |   |
| 2.3 | Luminárias de emergência, com lâmpadas inclusas | 10 | unidade |   |   |
| 2.4 | Tomada simples de embutir, 4X2, com espelho, NBR 14136:2002, 10A | 54 | unidade |   |   |
| 2.5 | Tomada simples de embutir, 4X2, com espelho, NBR 14136:2002, 20A | 3 | unidade |   |   |
| 2.6 | Tomada simples de sobrepor, NBR 14136:2002, 10A | 20 | unidade |   |   |
| 2.7 | Plugue 2P+T, NBR 14136:2002, 10A | 20 | unidade |   |   |
| 2.8 | Plugue 2P+T, NBR 14136:2002, 20A | 3 | unidade |   |   |
| 2.9 | Interruptor simples, com espelho | 15 | unidade |   |   |
| 2.10 | Interruptor duplo, com espelho | 7 | unidade |   |   |
| 2.11 | Interruptor duplo com 01 tomada, com espelho | 7 | unidade |   |   |
| 2.12 | Cabo flexível 2,5mm², vermelho | 100 | metro |   |   |
| 2.13 | Cabo flexível 2,5mm², preto | 100 | metro |   |   |
| 2.14 | Cabo flexível 2,5mm², verde | 100 | metro |   |   |
| 2.15 | Cabo PP 3 X 1,5mm³ | 100 | metro |   |   |
| 2.16 | Diversos: caneletas e eletrodutos plásticos, caixas de sobrepor, caixas de passagem, fixadores, parafusos, buchas, porcas, arruelas, fita isolante, identificação | 1 | unidade |   |   |
| **3** | **Ar-Condicionado** |   |   |   |   |   |
|  | 3.1 | Ar-condicionado tipo "split", 24.000 BTU/h, frio, 220 Volts, composto de unidade interna e externa, cor branca, com controle remoto, com controle automático da direção/fluxo de ar, unidade externa com tratamento anticorrosivo, classificação energética A (selo PROCEL) | 1 | unidade |   |   |
| 3.2 | Ar-condicionado tipo "janela/parede", 12.000 BTU/h, frio, 220 Volts, cor branca, com controle remoto, com controle automático da direção/fluxo de ar, com tratamento anticorrosivo, classificação energética A (selo PROCEL) | 3 | unidade |   |   |
| 3.3 | Diversos: tubulação de cobre, vedação, isolante térmico, suportes, fixadores, emendas, junções, roscas, porcas, parafusos | 1 | unidade |   |   |
| **4** | **Rede de Dados** |   |   |   |   |   |
|  | 4.1 | Patch Panel Cat5e, 48 portas, 1U alta densidade, completo com os respectivos *keystones*, Furukawa ou similar | 1 | unidade |   |   |
| 4.2 | Cabo UTP 4 pares, Cat5e, Furukawa ou similar | 1 | caixa com 305m |   |   |
| 4.3 | Diversos: eletrodutos, caixas de passagem, caixas de sobrepor, conectores, keystones, parafusos, fixadores, anilhas de identificação | 1 | unidade |   |   |
| **5** | **Telefonia** |   |   |   |   |   |
|  | 5.1 | Central telefônica para no mínimo 20 ramais e 4 linhas, analógica, com proteção elétrica nos troncos, ramais e entrada de energia, modo decádico e multifrequencial, com recurso de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular. | 1 | unidade |   |   |
| 5.2 | Voice Panel Cat3, 30 portas, 1U, completo com os respectivos keystones, Furukawa ou similar | 1 | unidade |   |   |
| 5.3 | Diversos: eletrodutos, cabos, conectores, tomadas | 1 | unidade |   |   |
| **6** | **Marcenaria** |   |   |   |   |   |
|  | 6.1 | Balcão 1,50 X 1,10 X 0,50 (L x A x P) em compensado 20mm, com revestimento laminado melamínimo, com divisória central e duas prateleiras, com frente fechada, com 6 rodízios de silicone com travas | 1 | unidade |   |   |
| 6.2 | Diversos: pregos, parafusos, arruelas, cola, fixadores | 1 | unidade |   |   |
| **SUBTOTAL SEM BDI** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preços Finais** | **Valor (R$)** |
| **SUBTOTAL GLOBAL (somatória da Planilha Geral de mão de obra com a Planilha Geral de materiais e equipamentos - sem BDI)** |  |
| **BDI** |  |
|  **VALOR TOTAL GLOBAL** |  |
| **Valor Total Global por Extenso:** |

**Prazo de execução dos serviços**: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) dias, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo de 30 dias).

**Validade da proposta**: \_\_\_\_\_\_ dias (mínimo 60 dias).

**Prazo****de garantia:**  \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) meses para os produtos (mínimo de 12 meses) e de \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) anos para os serviços (mínimo de 5 anos).

**DECLARO**,sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Memorial Descritivo.

**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

 São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do licitante ou seu representante legal

Nome do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO IV**

**Declaração para participação na licitação**

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A empresa (denominação) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (endereço), declara interesse na participação do Convite nº 02/13 e, para tanto, apresenta o original (ou cópia autenticada) do Certificado de Registro Cadastral expedido por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mencionar o órgão expedidor), com validade para até \_\_/\_\_/\_\_, com classificação em categoria compatível com o objeto da licitação.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

(uma via para a Seção de Licitações e outra para o licitante)

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Convite nº 02/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

**ANEXO VI**

**CARTA CREDENCIAL**

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Licitação: Convite nº 02/13

Pelo presente, designo o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do R.G. nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para representante da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

 **DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Convite nº 02/13, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

 Nome:

RG nº:

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO**

***(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)***

A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Convite nº 02/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO**

*(ref. Lei Estadual nº. 12.799/08 – CADIN Estadual)*

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARO**, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

# ANEXO X

**ATESTADO DE VISTORIA**

**OBJETO:** Reforma e adequação do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Santos - UR 20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atestamos, para fins de participação no Convite nº 02/13, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Fone/Fax: (\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,esteve neste local em \_\_/\_\_/\_\_, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(*Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria*)

Nome completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricula:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Setor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_