# CONVITE Nº. 03/12

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO TOTAL

PROCESSO: TC-A nº. 16.223/026/12

# ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE nº. 03/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de drenagem das câmaras transformadoras e cabine de barramentos do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários.

| PLANILHAS DE PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde. | VALORES EM (R$) |
|  |  |  |  | VL. UNITÁRIO | SUB-TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Forma para moldagem das caixas | m² | 3,27 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Concreto de cimento CP V - ARI para moldagem e assentamento das caixas | m³ | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Rasgo no calçamento para instalação de tubo de 85 mm | m | 6,50 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Rasgo em piso de concreto para instalação de tubo de 85 mm | m | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Furo na parede de concreto da CT e na guia, comprimento de 20 cm, para passagem de tubo de 85 mm | un. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Remoção da escada metálica de acesso à CT | un. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Abertura de vão (80 x 80 cm) no piso de concreto de 20 cm | m² | 1,92 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Escavação manual do solo para instalação das caixas | m³ | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Instalação da caixa de concreto | un. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Enchimento de rasgo e recomposição do calçamento de pedra portuguesa | m | 6,50 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Enchimento do rasgo feito no piso com argamassa de cimento e areia | m | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Reinstalação da escada metálica de acesso à CT | Um. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Furo em alvenaria de 15 cm para passagem de tubulação de 50 mm | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Proteção mecânica da tubulação de 50 mm com argamassa de cimento e areia, espessura de 5 cm | m | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Escrificação mecãnica com rebarbador elétrico, profundidade 2 cm | m² | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Pintura com látex PVA, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Pintura de parede com esmalte sintético, com duas demáos e emassamento | m² | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tubo de PVC branco de 50 mm, com conexões | m | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tubo de PVC marron de 40 mm, com conexões e fixações (tubulação aparente) | m | 18,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tubo de PVC marron de 85 mm, com conexões | m | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bomba submersível com comando, sensores e acessórios, instalação completa | un. | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Eletroduto de ferro galvanizado e conexões, Ø = 20mm | m | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Cabo flexível 2,5mm² | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fixação do perfil de suporte do portão com parafuso auto-atarraxante de cabeça chata, 4,8 x 50 mm, fenda Philips, de aço inoxidável | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tampa em chapa de ferro para caixa de inspeção com pintura em Zarcão e três demãos de esmalte sintético, com batente | un. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Aluguel de caçamba de 4 m³ | un. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Transporte horizontal manual até a 50m de distância | m³ | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Limpeza final | m² | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | As-built | vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL GERAL (somatória total dos itens) |  |  |  |
| B.D.I. |  |
| TOTAL GERAL (SUB-TOTAL GERAL + B.D.I.) |  |
| TOTAL GERAL POR EXTENSO: |

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços (30 dias).

Validade da proposta: 	______ dias (mínimo 60 dias)

Prazo de garantia da obra:  _________ contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo 5 anos).

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Memorial Descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

__________________, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do licitante ou seu representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Convite nº. 03/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a __________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VI

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Licitação: Convite nº. 03/12

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório do Convite nº 03/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A ______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Convite nº. 03/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº. 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ________________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em __ de __________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº.:

# ANEXO X

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de drenagem das câmaras transformadoras e cabine de barramentos do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários.

Atestamos, para fins de participação no Convite nº 03/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________