ANEXO I  -  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 20/14

PROCESSO TC-A n° 7.629/026/13

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2014.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO nº 20/14 - TCESP

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

# OBJETO: Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

PLANILHA DE PREÇOS - LOTE ÚNICO

| ITEM | PRODUTOS/SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| I | 17º ANDAR - PRÉDIO SEDE - SALA 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| I.2 | Remoção de aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ) com remoção das folhas de janela e suportes. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.3 | Refazer folha de janela com moldura de aluminio anodizado escuro, pintura esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Conjunto conforme padrão existente. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.4 | Instalação de condensadora split 30.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.5 | Suporte para a unidade condensadora incluindo amortecedores de vibrações | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.6 | Instalação de evaporadora split 30.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.7 | Remoção com recolocação de placas de forro metálico tipo removível, para passagem de tubulações frigorigenas e elétrica. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| I.8 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | vb | 2 |  |  |  |  |  |
| I.9 | Furação de paredes para acesso ao shaft e à cobertura do prédio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| I.10 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 40 |  |  |  |  |  |
| I.11 | Cabo flexível pp 3 de 1,5mm² para ligação do condensador ao evaporador (2p+T), com passagem e fixação na estrutura existente. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| I.12 | Cabo flexível de 6mm² (2P+T) a ser ligado nos disjuntores reservas e disponíbilizáveis, existentes. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| I.13 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| I.14 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| I.15 | Tomada 2p+t de 20A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.16 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.17 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| I.18 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| I.19 | Gas de refrigeração R22 | kg | 7 |  |  |  |  |  |
| I.20 | Start up e testes dos equipamentos | u | 2 |  |  |  |  |  |
| I.21 | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| I.22 | Limpeza final | m² | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM I |  |  |  |  |
| II | 17º ANDAR - PRÉDIO SEDE - SALA 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| II.2 | Remoção de aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ) com remoção das folhas de janela e suportes. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.3 | Refazer folha de janela com moldura de aluminio anodizado escuro, pintura esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Conjunto conforme padrão existente. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.4 | Instalação de condensadora split 24.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.5 | Suporte para a unidade condensadora incluindo amortecedores de vibrações | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.6 | Instalação de evaporadora split 24.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.7 | Remoção com recolocação de placas de forro metálico tipo removível, para passagem de tubulações frigorigenas e elétrica. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| II.8 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | vb | 2 |  |  |  |  |  |
| II.9 | Furação de paredes para acesso ao shaft e à cobertura do prédio | incluido em I.9 |  |  |  |  |  |
| II.10 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 40 |  |  |  |  |  |
| II.11 | Cabo flexível pp 3 de 1,5mm² para ligação do condensador ao evaporador (2p+T), com passagem e fixação na estrutura existente. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| II.12 | Cabo flexível de 6mm² (2P+T) a ser ligado nos disjuntores reservas e disponíbilizáveis, existentes. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| II.13 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| II.14 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| II.15 | Tomada 2p+t de 20A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.16 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.17 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| II.18 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| II.19 | Gas de refrigeração R22 | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| II.20 | Start up e testes dos equipamentos | u | 2 |  |  |  |  |  |
| II.21 | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | incluido em I.21 |  |  |  |  |  |
| II.22 | Limpeza final | m² | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM II |  |  |  |  |
| III | 17º ANDAR - PRÉDIO SEDE - SALA 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.2 | Remoção de aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ) com remoção das folhas de janela e suportes. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.3 | Refazer folha de janela com moldura de aluminio anodizado escuro, pintura esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Conjunto conforme padrão existente. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.4 | Instalação de condensadora split 24.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.5 | Suporte para a unidade condensadora incluindo amortecedores de vibrações | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.6 | Instalação de evaporadora split 24.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.7 | Remoção com recolocação de placas de forro metálico tipo removível, para passagem de tubulações frigorigenas e elétrica. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| III.8 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| III.9 | Furação de paredes para acesso ao shaft e à cobertura do prédio | incluido em I.9 |  |  |  |  |  |
| III.10 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 20 |  |  |  |  |  |
| III.11 | Cabo flexível pp 3 de 1,5mm² para ligação do condensador ao evaporador (2p+T), com passagem e fixação na estrutura existente. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| III.12 | Cabo flexível de 6mm² (2P+T) a ser ligado nos disjuntores reservas e disponíbilizáveis, existentes. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| III.13 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| III.14 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| III.15 | Tomada 2p+t de 20A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.16 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.17 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| III.18 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| III.19 | Gas de refrigeração R22 | kg | 2,50 |  |  |  |  |  |
| III.20 | Start up e testes dos equipamentos | u | 1 |  |  |  |  |  |
| III.21 | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | incluido em I.21 |  |  |  |  |  |
| III.22 | Limpeza final | m² | 40 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM III |  |  |  |  |
| IV | 11º ANDAR - PRÉDIO SEDE - ATJ JURÍDICO - 1ª SALA A ESQUERDA DO ELEVADOR. |
| IV.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 2 |  |  |  |  |  |
| IV.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| IV.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| IV.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| IV.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 2 |  |  |  |  |  |
| IV.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| IV.7 | Remoção com recolocação de placas de forro metálico tipo removível, para passagem de tubulação elétrica. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| IV.8 | Cabo flexível de 6mm² (2P+T) | m | 30 |  |  |  |  |  |
| IV.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| IV.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IV.11 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 4 |  |  |  |  |  |
| IV.12 | Disjuntor bipolar 20 A. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| IV.13 | Start up e testes dos equipamentos | u | 2 |  |  |  |  |  |
| IV.14 | As built instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| IV.15 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM IV |  |  |  |  |
| V | 11º ANDAR - PRÉDIO SEDE - ATJ ENGENHARIA - 1ª SALA A DIREITA DO ELEVADOR |
| V.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| V.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 4 |  |  |  |  |  |
| V.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 2 |  |  |  |  |  |
| V.9 | As built instalação elétrica. | incluido em IV.14 |  |  |  |
| V.10 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM V |  |  |  |  |
| VI | TÉRREO - PRÉDIO ANEXO-I - CCI SALA DA ADMINISTRAÇÃO |
| VI.1 | Suporte de condensadora split de ferro galvanizado, de sobrepor no piso, munidas de coxim vibra stop. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.2 | Instalação de condensadora split 18.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.3 | Instalação de evaporadora split 18.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.4 | Remoção com reinstalação de forro gesso monolítico. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| VI.5 | Alçapão em forro com tampa de gesso de sobrepor em moldura de perfil de alumínio em "T". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.6 | Pintura de forro de gesso | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| VI.7 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto a evaporadora, comprimento aprox. 25cm. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.8 | Proteção em gesso para a tubulação interna e capa de pvc cinza para camuflar a tubulação frigorígena externa. | m | 4 |  |  |  |  |  |
| VI.9 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes. | m | 12 |  |  |  |  |  |
| VI.10 | Disjuntor de 16A -bipolar | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.11 | Cabo flexível pp 3 de 1,5mm² | m | 12 |  |  |  |  |  |
| VI.12 | Cabo flexível de 2,5 mm² | m | 150 |  |  |  |  |  |
| VI.13 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 54 |  |  |  |  |  |
| VI.14 | Condulete 3/4" | u | 2 |  |  |  |  |  |
| VI.15 | Tomada 2p+t | u | 2 |  |  |  |  |  |
| VI.16 | Bomba de drenagem de água de condensação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.17 | Tubo de cobre de 1/4" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 12 |  |  |  |  |  |
| VI.18 | Tubo de cobre de 1/2" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 12 |  |  |  |  |  |
| VI.19 | As built da rede frigorígena e elétrica. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.20 | Start up e testes de 1 equipamento. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| VI.21 | Gas de refrigeração R22 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| VI.22 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM VI |  |  |  |  |
| VII | AR CONDICIONADO PARA O CARTÓRIO GAB. CONSELHEIRO A. R. CITADINI, 4º ANDAR ED. SEDE |
| VII.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VII.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 6 |  |  |  |  |  |
| VII.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VII.9 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM VII |  |  |  |  |
| VIII | AR CONDICIONADO PARA O CARTÓRIO DO GAB. DO CONSELHEIRO S. BERALDO, 5º ANDAR ED. SEDE |
| VIII.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VIII.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 6 |  |  |  |  |  |
| VIII.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 3 |  |  |  |  |  |
| VIII.9 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM VIII |  |  |  |  |
| IX | AR CONDICIONADO PARA O CARTÓRIO DO GAB. CONSELHEIRA C. DE CASTRO MORAES, 5º a ED. SEDE |
| IX.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| IX.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 6 |  |  |  |  |  |
| IX.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 3 |  |  |  |  |  |
| IX.9 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM IX |  |  |  |  |
| X | AR CONDICIONADO PARA O 10º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE, ATJ |
| X.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| X.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 6 |  |  |  |  |  |
| X.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 3 |  |  |  |  |  |
| X.9 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM X |  |  |  |  |
| XI | AR CONDICIONADO PARA O 13º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE, ATJ DISTRIBUIÇÃO |
| XI.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XI.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 6 |  |  |  |  |  |
| XI.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 3 |  |  |  |  |  |
| XI.9 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM XI |  |  |  |  |
| XII | AR CONDICIONADO PARA O 17º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE, SALA 01, SDG DISTRIBUIÇÃO |
| XII.1 | Aparelho de ar condicionado tipo janela, 21.000 BTU's, somente frio, com controle remoto sem fio | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.2 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.3 | Remoção de aparelho de ar condicionado tipo janela. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.4 | Adequação esquadria da janela com suporte de apoio com tirante ou mão francesa, em ferro, bandeja inteiriça com conexão de dreno e pintura em esmalte, vidro liso de 6 mm com película solar. Dimensão aproximada de 1,40 x 1,60m. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.5 | Instalação do aparelho ACJ, vedação com espuma e silicone | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.6 | Tomada 2p+t de 20A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes | m | 2 |  |  |  |  |  |
| XII.8 | Start up e testes dos equipamentos | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XII.9 | Limpeza final | m² | 10 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM XII |  |  |  |  |
| XIII | AR CONDICIONADO PARA A SEÇÃO DE COMPRAS, DM-1, TÉRREO DO PRÉDIO ANEXO-II |
| XIII.1 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.2 | Suporte de condensadora split de ferro galvanizado, com mão francesa, fixado na parede do guarda corpo da rampa de veículos, no pilotis, com apresentação de projeto. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.3 | Instalação de condensadora split 30.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.4 | Instalação de evaporadora split 30.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.5 | Remoção e reconstrução de forro de gesso monolítico, emassamento e pintura latex acrílica. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| XIII.6 | Instalação de alçapão de 60x60 no forro com tampa em gesso, de sobrepor em moldura de perfil de alumínio em "T". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.7 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto a evaporadora, com comprimento aprox. 25cm para 1 evaporadoras. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.8 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIII.9 | Furo em parede de alvenaria com espessura aprox de 20cm, para passagem de tubulação frigorígena e elétrica | u | 2 |  |  |  |  |  |
| XIII.10 | Disjuntor de 25A - biPOLAR | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.11 | Cabo pp flexível 3 de 1,5mm² | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIII.12 | Cabo flexível de 6mm²- 2P + T | m | 100 |  |  |  |  |  |
| XIII.13 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 25 |  |  |  |  |  |
| XIII.14 | Condulete 3/4" | u | 2 |  |  |  |  |  |
| XIII.15 | Tomada 2p+t - 20A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| XIII.16 | Bomba de drenagem de água de condensação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.17 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIII.18 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIII.19 | Remoção da tubulação do sistema de ar condicionado desativado. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| XIII.20 | Gas de refrigeração R22 | Kg | 3,06 |  |  |  |  |  |
| XIII.21 | As built da rede frigorigena e elétrica | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.22 | Start up e testes dos 2 equipamentos. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIII.23 | Limpeza final | m² | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM XIII |  |  |  |  |
| XIV | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A DM-3 - ALMOXARIFADO |
| XIV.1 | Movimentação de mobiliário para execução dos trabalhos, proteção com plástico bolha e retorno à posição original | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.2 | Suporte de condensadora split de ferro galvanizado, de sobrepor no piso, munidas de coxim de borracha "vibra stop". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.3 | Instalação de condensadora split 24.000 BTU's, na laje do 2ºss. SÓ MÃO DE OBRA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.4 | Instalação de evaporadora split 24.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.5 | Furo em laje de concreto de 15cm de espessura, para passagem de tubulação figorigena e elétrica junto a evaporadora, com diametro aproximado de 150mm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.6 | Acabamento do furo de laje com serviços de alvenaria revestida na borda, impermeabilização e tampa de cobertura em chapa de aluminio, com vedação, bem como pintura em latex acrílico da alvenaria e parte interna da laje. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.7 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes, levando a saída até a área das antigas clarabóias. | m | 25 |  |  |  |  |  |
| XIV.8 | Cabo pp flexível 3 de 1,5mm² | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIV.9 | Cabo flexível de 6mm² para 2p + T | m | 100 |  |  |  |  |  |
| XIV.10 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes para complementação da infra existente. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XIV.11 | Condulete 3/4" | u | 8 |  |  |  |  |  |
| XIV.12 | Tomada 2p+t - para condulete - 20A - completo com plug | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.13 | Tomada 2p+t - blindada externa com tampa - 20A (steck) - completo, com plug | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.14 | Bomba de drenagem de água de condensação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.15 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| XIV.16 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| XIV.17 | Gas de refrigeração R22 | kg | 3,06 |  |  |  |  |  |
| XIV.18 | Start up e testes em 1 equipamento. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.19 | As built da rede frigorígena e elétrica. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XIV.20 | Limpeza final | m² | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM XIV |  |  |  |  |
| XV | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA TÉCNICA DE INFORMÁTICA |
| XV.1 | Suporte de condensadora split de ferro galvanizado, de sobrepor no piso, munidas de coxim de borracha "vibra stop". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.2 | Instalação de condensadora split 30.000 BTU's, junto a sacada frontal do prédio. SÓ MÃO DE OBRA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.3 | Instalação de evaporadora split 30.000 BTU's, SÓ MÃO DE OBRA | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.4 | Furo em parede de alvenaria com espessura aprox de 15cm, para passagem de tubulação frigorígena e elétrica, junto ao shaft existente no lado da caixa dos elevadores. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| XV.5 | Dreno de tubo de pvc 1/2" com conexões e suportes, levando a saída até a rede de drenagem do sistema geral de ar condicionado existente no pavimento. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| XV.6 | Cabo pp flexível 3 de 1,5mm² | m | 25 |  |  |  |  |  |
| XV.7 | Cabo PP flexível 3 de 4 mm² para 2p + T | m | 20 |  |  |  |  |  |
| XV.8 | Condulete 3/4" | u | 4 |  |  |  |  |  |
| XV.9 | Eletroduto galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| XV.10 | Eletroduto galvanizado de 1" com conexões e suportes, para ligação do quadro até dentro do forro, para passagem de novos cabos. | m | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.11 | Rasgo na parede, aprox. 1m de extensão, para embutir eletroduto de 1", fechamento e emassamento com pintura látex da parede em aprox. 0,5m², bem como furo da caixa metálica do quadro elétrico para passagem do eletroduto. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.12 | Tomada 2p+t - para condulete - 20A - completo com plug | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.13 | Tomada 2p+t - blindada externa com tampa - 20A (steck) - completo, com plug | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.14 | Bomba de drenagem de água de condensação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.15 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 27 |  |  |  |  |  |
| XV.16 | Tubo de cobre de 5/8" (linha de sucção), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 27 |  |  |  |  |  |
| XV.17 | Disjuntor de 16A -bipolar | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.18 | Disjuntor de 50A -bi, para substituir o tripolar existente. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.19 | Disjunto de 80 A -tripolar, para substituir o geral de 60 A. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.20 | Gas de refrigeração R22 | kg | 2,7 |  |  |  |  |  |
| XV.21 | Estudo de demanda e suporte, do quadro do pavimento s.a.com apresentação de relatório. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.22 | Start up e testes em 1 equipamento. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.23 | As built da rede frigorígena e elétrica. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| XV.24 | Limpeza final | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| XV.25 | Remoção de entulho através de caçamba metálica (válido para todos os itens) | m³ | 16 |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL ITEM XV |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL, sem BDI |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO (TOTAL GERAL, sem BDI + BDI) |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO POR EXTENSO: |

Deverão ser entregues, juntamente com esta proposta, prospectos, manuais, catálogos ou qualquer outra documentação técnica do(s) fabricante(s) ou fornecedor(es) dos aparelhos ofertados.

a) Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de sua apresentação;

b) Prazo de garantia dos produtos e serviços: ______meses (mínimo 12 meses) contados da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo;

c) Prazo de entrega do objeto e execução dos serviços: ___ (_______) dias contados da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Inicio dos Serviços (máximo 60 dias).

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo II - Memorial Descritivo do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante: ________________

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________(nome completo), RG nº _______, representante legal da ______________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº 20/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_____________________________________

RG do representante legal:_________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº  20/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, ...................................................... 2014.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa _____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº 20/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a __________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_____________________________________

RG do representante legal:_________________

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Pregão Presencial nº 20/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.

São Paulo, ........................................................ 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:..........................................

RG nº. ..........................................

ANEXO X

ATESTADO DE VISTORIA

# Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Pregão Presencial nº 20/14, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº. ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail:___________________________,esteve na Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em __/__/14, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________