ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 01/15

PROCESSO TC-A n° 11.141/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.015.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 01/15

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da sala do expediente, da assessoria, da secretaria e do gabinete localizados no 2º andar do prédio Anexo I, bem como do cartório no 5º andar do prédio Sede, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |
| 1.1 | PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Remoção e transporte de mobiliário e equipamentos com reaproveitamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Remoção de presianas com reaproveitamento. | u | 22 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Remoção de piso laminado sem aproveitamento. | m2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Demolição de contrapiso. | m2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Remoção de canaletas técnicas sem reaproveitamento, preservando cabeamento elétrico. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Remoção de requadro de maderia e portas do balcão de alvenaria sem reaproveitamento. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Remoção de forro, sem reaproveitamento, incluindo estrutura. | m2 | 148 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Demolição de revestimento cerâmico, piso e paredes, incluso remoção de equipamento, acessórios hidráulicos e tubulações (WC) | m2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CIVIL/ACABAMENTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Adaptação das paredes com drywall para recepção das portas de correr, incluindo adequação do piso lamnidado. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Folha de porta de madeira (0,80 x 2,10), acabamento padrão freijó, de correr com trilho suspenso, incluindo ferragens, fechadura metálica com chave e batedor. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Contrapiso desempenado, aprox. 5,0 cm de espessura, traço 1:4. | m² | 96 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Corte e instalação de eletroduto no piso. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Aplicação de massa autonivelante de alta aderência e resistência para correção e preparação de superfície para assentamento de piso vinílico. | m² | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Assentamento Piso vinílico, incluindo cola e limpeza. | m² | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ajuste da altura das portas para compatibilização com a nova cota do piso, incluindo aplicação de seladora com reparação da superfície. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Forro metálico tipo colmeia 0,625x0,625 m, incluindo estrutura em perfil T invertido. | m² | 109 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Forro de gesso monolítico com placa de drywall. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Instalação de canaleta técnica metálica, incluso conexões. | m | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Caixa com 2 tomadas elétricas e 2 pontos RJ45 para canaleta técnica, incluindo tomadas e conectores | u | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Rodapé de madeira (no mínimo 5 cm de largura), incluindo acabamento. | m | 41,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Impermeabilização piso WC | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Revestimento de piso e paredes com granito amêndoa, acabamento polido, incluso material para assentamento e rejunte. | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Roda meio em granito café imperial, acabamento polido, com 10,0 cm de largura e borda boleado. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Soleira granito café imperial, incluso material para assentamento e rejunte. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Aplicação de textura antimofo, cor de referência "areia", incluso preparação de superfície com massa acrílica e lixa. | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "algodão egípcio", incluso preparação de superfície com massa PVA e lixa. Incluso remoção de roda meio de madeira na sala da assessoria e secretaria. Ambientes do Anexo I : expediente, assessoria, secretaria, gabinete, hall dos elevadores e corredor principal. Prédio Sede : cartório. | m² | 540 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex acrílica, cor branco fosco, incluso preparação de superfície de gesso com massa acrílica e lixa. | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Cantoneiras de aço inox, abas com no mínimo 5 cm de largura e=1 mm. | m | 24,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Mudança do lado de abertura de porta de madeira. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Recomposição com placas PVC (retiradas go gabinete) do forro do expediente. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Roda teto de gesso, incluindo pintura. | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Requadro com 2 portas de correr de madeira, 0,90 x 0,70. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Tampo em granito café imperial polido para o balcão dos banheiros, 0,95 x 0,70 m borda boleada. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 1. Parte Civil |  |  |  |
| 2 | PARTE ELÉTRICA/TI/TELEFONIA |
| 2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 2.1.1 | Quadro metálico completo para 24 posições de disjuntores DIN unipolar, mais 1 disjuntor tripolar. Incluso barramento, inclusive de terra, proteção de acrílico, identifiação dos circuitos | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Disjuntor unipolar 15 A, DIN | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Disjuntor tripolar de 100 A, DIN | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 800 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Eletroduto metálico de 1", galvanizado, incluindo conexões. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Eletroduto metálico de 1 1/2", galvanizado, incluindo conexões. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Eletrocalha 50x50 mm para infraestutura de elétrica, incluso conexões e suportes. | m | 25,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Instalação de tomada de 20 A, 2P+T ABNT. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Caixa completa para tomadas, tomadas RJ45 e RJ11 de sobrepor no piso. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Interruptor simples com tomada completa, 4"x2", incluindo acabamento. | cj | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Interruptor simples com espelho 4"x2", completo | cj | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Calha 0,625 x 0,625 para 4 lâmpadas tubulares de led 16W, completa. (incluso 51,0 m de eletroduto 3/4" com conexões, 200,0 m de cabo elétrico de 2,50 mm2 e 51,0 m de cabo PP 3x2,5 mm2 e plugues macho/fêmea) | u | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Substituição das lâmpadas fluorescentes das luminárias da sala do expediente, por lâmpadas tubulares LED de 20W T8 1,20 m 20W (quantificação por calha) | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Remanejamento das luminárias no cartório do 5º andar/Sede, com instalação de lâmpadas tubulares LED de 20W T8 1,20 m 20W - quantificação por calha (incluso 27,0 m de eletroduto metálico 3/4" com conexões, 78,0 m de cabo ele´trico 2,5 mm2 e 52,0 m de cabo 1,5 mm2). | u | 26 |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Substituição de pulsador completo, incluindo base e espelho. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Substituição de de espelho cego, incluindo base. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Substituição de interruptor bipolar, completo com espelho. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Fornecimento para substituição das tomadas existentes nos rodapés técnicos do cartório do 5º andar/Sede, incluindo forneceimento das caixas metálicas com 02 plugues de tomada 2P+T. | u | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Instalação de 01 (uma) tomada de eletricidade (110V) e um ponto de rede sob balcão do cartório do 5º andar/Sede, incluso infraestrurura (4,0 m de eletroduto com conexões e conduletes), 18,0 m de cabos elétricos e 7,20 m de cabo UTP cat5e. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor com no mínimo uma tomada elétrica e um ponto de rede, com rabicho de 2,0 m para fixação sob móvel. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | TI |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Cabeamento UTP cat5e, incluindo conectores e conectorização, para os pontos de TI. | m | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório, e identificação dos pontos. | u | 51 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Infra para TI | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | TELEFONIA |
| 2.3.1 | Adaptação telefonia | u | 28 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 2. Parte Elétrica / TI / Telefonia |  |  |  |
| 3 | HIDRÁULICA |  |  |  |  |
| 3.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |
| 3.1.1 | Tubulação 3/4" PVC marrom, incluindo conexões | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Registro de gaveta de 3/4", incluindo adaptadores. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Tubulação 1 1/2" PVC branco, incluindo conexões | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS |
| 3.2.1 | Bacia de louça, padrão VDR, completa, incluindo assento, kit fixação, tubo de ligação e anel de vedação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Gabinte completo, MDF (vista frontal 0,70 x 0,60 m), acabamento melamínico, com espelho cristal de no mínimo 0,60 x 0,70 m, completo. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Tampo de granito café imperial (0,70 x 0,45 m), acabamento polido, bordas boleadas e redobradas, incluindo frontão com no mínimo 10,0 cm de largura e borda boleada. Incluindo cuba de louça e válvula metálica. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Torneira tipo bica para lavatório, completa, material metálico cromado de primeira qualidade, volante harmonizando com acabamento dos registros, incluindo engate flexível metálico, e adapadores para instalação e ligação à rede AF. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Registro Variador de Vazão metálico. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Ralo metálico com disco rotativo cromado. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Sifão metálico com copo removível para lavatório | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Ducha higiênica metálica 3/4" | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Torneira de serviço, em material metálico | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Acabamento metálico cromado para registros. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Cabide metálico | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Papeleira metálica para rolo de papel higiênico | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Substituição de gabinete do WC - fornecimento no item 3.2.2, incluindo fornecimento de engate flexível metálico (remoção com preservação do tampo de granito para reinstalação) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 3. Parte Hidráulica |  |  |  |
| 4 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 4.1 | Unidade evaporadora tipo cassette de 12.000 BTU's, sala expediente | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Unidade evaporadora tipo cassette de 45.000 BTU's, sala assessoria | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Unidade evaporadora tipo cassette de 30.000 BTU's, sala secretaria | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Unidade evaporadora tipo cassette de 18.000 BTU's, sala do Gabinete | u | 2 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 4. Parte Ar condicionado |  |  |  |
| 5 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Limpeza permanente | m² | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Limpeza final | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Caçamba para remoção de entulho | m3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Forração de equipamentos e mobiliários | m² | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Projeto executivo de elétrica e TI, com as-built. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Reinstalação dos mobiliários, equipamentos e persianas anteriormente removidos. | cj | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Fonecimento e instalação de persiana horizontal de alumínio perfurado, e= 25 mm, completa, incluindo trilho e comandos. | m² | 18 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 5. Diversos |  |  |  |
| TOTAL GERAL, SEM BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI | % |  |
| TOTAL GERAL, COM BDI |  |
| VALOR TOTAL GERAL COM BDI POR EXTENSO: |

Prazo de garantia dos aparelhos: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses, ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior).

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do edital, contados da data indicada na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 01/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 01/15, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 01/15, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº _____, representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 01/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO 	X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 01/15

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO 	XI

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da sala do expediente, da assessoria, da secretaria e do gabinete localizados no 2º andar do prédio Anexo I, bem como do cartório no 5º andar do prédio Sede, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 01/15, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/15, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________