ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 01/12

PROCESSO TC-A n° 35.946/026/10

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2012.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 01/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários, com ARTs respectivos e as "as built", no 6º pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme Memorial Descritivo – Anexo II do edital.

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PARTE CIVIL |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato (1) | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA (6)=(4)+(5) |
|  |  |  |  | Material (2) | Mão de Obra (3) | Material (4)=(1)x(2) | Mão de Obra (5)=(1)x(3) |  |
| 1 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de obra e equipamentos e canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proteção com lonas para o hall de elevadores, entre pavimentos, elevadores e portaria (transporte entulho), etc. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção de forro metálico modular, luminárias e acessórios, Inclusive nos halls dos elevadores | m² | 450 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remoção de canaleta elétrica/telefonia de sobrepor (rodapé) , em pilares. | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remoção de quadro de disjuntores da rede elétrica estabilizada | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Remoção de portas/batentes de madeira de 0,80 m de paredes de alvenaria. | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Remoção de divisória alveolar e armário em madeira divisória | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Caçamba de 4m³ para retirada de entulhos com empolamento | m³ | 68 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Remoção de rodapé de madeira | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Remoção de tacos de madeira | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Demolição de parede de alvenaria e=15cm | m³ | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remoção e reinstalação de divisória de granito no wc masc, com aproveitamento. | m² | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Demolição de forro de gesso monolítico de "dry-wall" no wc masc. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Demolição de piso ceramico 30x30cm, no wc masc. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Demolição de azulejo branco de 20x20 inclusive parte no box que está trincado. | m² | 36 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Remoção com reinstalação de porta de box de banheiro com batente em perfilado de aluminio, largura de 0,60m | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Demolição de contrapiso do wc masc em concreto com espessura de aprox. 7cm. | m³ | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Remoção total de entulho de enchimento do piso rebaixado do wc masc. | m³ | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Rasgo em parede para embutir tubulação de água, esgoto e elétrica de diâmetros de 3/4" a 2" | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Remoção de mictórios individuais de louça, com aproveitamento. | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Furação em parede de alvenaria com espessura de 20cm, para passagem de calhas de flexível de 2" para a sala técnica. | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Remoção / reinstalação de calha metálica de parede para colocação de rodapé. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Demolição de balcão em alvenaria com aproveitamento do revestimento em mármore, com medida aproximada de 0,70 m de largura por 1,10 m de altura. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Remoção de armários de madeira, com aproveitamento, com dimensões: altura 2,15 m x 0,60 de profundidade, com total de 12 m, em 3 módulos de tamanhos diversos. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Remoção e reinstalação de bacia sanitária no wc masculino. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| Total do item 1 |  |  |  |
| 2 | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Piso laminado (sistema click), melamínico, de alto tráfego, rodapé, acessórios, perfis metálicos (mata juntas), acabamento e redutor de ruídos (poliface ou similar), área dos escritórios e hall do elevador privativo. | m² | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Enchimento para nivelamento com a canaleta de piso feito em prancha de madeira compensada resinada preta com espessura de 20 mm, madeirite ou equivalente | m² | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Piso elevado, revestimento em fórmica, na sala técnica | m² | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Rasgo de vala , no contrapiso, para canaleta, profundidade 4 cm com largura aprox. de 35cm . | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Revestimento cerâmico (30x30cm) em piso no wc masc. | m² | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Contrapiso em concreto magro com e=3 cm, sobre laje pré-fabricada, no wc masc | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Regularização do contrapiso com argamassa cimento areia traço 1:3 com espessura aprox. 2cm. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Pintura betuminosa na laje rebaixada e no contrapiso do wc masculino, em 3 demãos cruzadas. | m² | 31 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Laje pré-fabricada com lajota de isopor, e=10 cm. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Tampa com encaixe de alçapão para visita, em chapa de aço inox escovado com 3 mm de espessura, 50 x 50 cm. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| Total do item 2 |  |  |  |
| 3 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Divisória em "Dry Wall", placas ambas as faces e= 7cm | m² | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado (baiano) de primeira linha, e=10cm. | m² | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Rasgo de piso para interligação entre canaleta de rodapé e a canaleta de piso (spiraflex de 1") | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Acabamento das paredes onde houve rasgos e remoção de rodapé de madeira | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Chapisco | m² | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Emboço | m² | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Pintura da sinalização de segurança, hidrantes, abrigo de botoeiras e interfones. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Pintura látex acrílica em paredes, pilares, incluindo forro banheiros, sala técnica, copa e parede em "Dry Wall", (3 demãos). | m² | 730 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Emassamento geral das paredes em alvenaria e pilares, com lixamento, até o perfeito alinhamento. | m² | 329 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Serviço de substituição do quadro de disjuntores (rede estabilizada), com embutimento na parede . | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Azulejo branco 20x20 no wc masc. (recomposição e troca de placas trincadas no box, no padrão existente). | m² | 52 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Enchimento de rasgo em parede para embutir tubulação de água, esgoto e elétrica. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Mureta suporte de vigotas da laje pré | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| Total do item 3 |  |  |  |
| 4 | PORTAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Porta de madeira simples de abrir, com batente, dimensões de 0,80m x 2,10m, para acabamento em tinta óleo, com todos os acessórios, para wc masc. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Pintura em esmalte sintético em portas de madeira e portas corta fogo - PCF's e portas de elevadores e batentes, com 2 demãos. | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Porta de alumínio com ventilação , 0,80 x 2,10m, completa para sala técnica. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Capa moldura em aço inox com chapa de 1 mm de espessura, por 100 x 100 mm e corte a meia esquadria na junção entre montante e travessa, para cobrir e emoldurar vão de porta de vidro de dimensões de 1,50 x 2,10 m de altura, conforme existente nos Cartórios, 4º andar do Prédio Sede. | m² | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Porta completa de 80cm revestida com melaminico, ferragens de primeira, fechadura com chave. | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Porta de vidro temperado, folha dupla, com espessura de 10 mm, com faixas persianas horizontais jateadas, 4 puxadores em aço inox, fechadura com chave, mola hidráulica de piso nas duas folhas, medida aprox. 1,50 x 2,10. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| Total do item 4 |  |  |  |
| 5 | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Forro modular metálico, com bandejas perfuradas em alumínio 625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15 invertido” e isolamento acústico com manta de vidro ensacada, incluindo os hall's dos elevadores (Refax ou similar), e Sala Técnica. | m² | 420 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Moldura em gesso acartonado, "Dry Wall" completo, para moldura do forro modular metálico (requadramento) | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Forro em gesso monolítico "dry wall" no wc masc, e sala técnica. | m² | 13 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Pintura das molduras gesso para requadro do forro metálico e forro do banheiro masc, em 3 demãos de latex para gesso. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Remoção e reinstalação de forro modular em chapas de gesso removível de 125x62,5cm para instalação de perfil de ferro para escoramento de blocos de concreto de fechamento de vão na laje, para evitar queda durante o andamento dos serviços. Este item será executado no andar abaixo (5ºandar - Cartórios). | m² | 45 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Rodateto em gesso perfil 8 cm. | m | 234 |  |  |  |  |  |
| Total do item 5 |  |  |  |
| 6.1 | Polimento do mármore que reveste as paredes do hall dos elevadores. | m² | 18 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Polimento do granito preto que reveste o piso localizado junto ao hall dos elevadores | m² | 22 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Pintura da canaleta de sobrepor instalada nas paredes , com esmalte sintético na cor padrão do andar, largura da canaleta 12cm | m² | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Pintura de quadros metálicos de eletrica e telefonia instalados nas paredes, com esmalte sintético na cor padrão do andar, 2 demãos. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ducha higiênica com flexível metálico, registro e gatilho em metal cromado | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Substituição das grelhas metálicas cromadas de 150mm nos wcs existentes no pavimento pelo modelo de aço inoxidável rotativo, brilhante. | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Tubulação de esgoto com conexões em pvc diametro de 100mm para wc masc | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Tubulação de esgoto com conexões em pvc diametro de 50mm para wc masc de interligação do lavatório à caixa sifonada, ramal piso e parede. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Caixa sifonada em pvc de 150mm | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Tubulação de cobre de 22mm com conexões, para torneira do lavatório, torneira de limpeza e ducha higienica | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Tubulação de cobre de 42mm para descarga da bacia com conexões. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Válvula de descarga de 1.1/2" hydra, docol ou equivalente. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Torneira de lavatório de 1/4 de volta em metal cromado, tipo bancada, substituir de todos os lavatórios. | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Torneira de limpeza, metal cromado, com acabamento padrão do banheiro existente. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Tubo ponta azul para descarga da bacia | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Bacia sanitária de louça branca padrão do existente. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Assento emborrachado branco | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Parafuso de fixação da bacia cromado | jg | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Anel de vedação para saída da bacia | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Cone de acoplamento em pvc para bacia sanitária | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Interruptor simples espelho branco. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Sifão metálico cromado | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Válvula para cuba de lavatório em metal cromado | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Registro de gaveta de 1.1/2" com acabamento cilindrico cromado | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Registro de gaveta de 3/4" com acabamento cilindrico cromado | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.26 | Tampo de lavatório em granito cinza andorinha com bordas salientes para retenção de água, e saia no entorno, 0,80x0,60m, com cuba oval de louça branca de aprox.30 x 40cm . | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Gabinete com armário e gavetas, em mdf para tampo de 0,80x0,60m, laqueada na cor branca. Gavetas com trilhos com corrediças. | m² | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Porta papel higienico em aço cromado | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Porta papel toalha de folha drupla, em pvc branco com mostrador de nível. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.30 | Saboneteira para sabão líquido avulso, em pvc branco, com mostrador de nível. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Espelho com moldura em alumínio anodizado brilhante, 80x80cm | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Eletroduto de pvc flexível de 3/4" para instalação de interruptor | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Acabamento para válvula de descarga em metal cromado, docol ou equivalente. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Troca de lampadas fluorescentes de 16 w nos wcs. | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.35 | Troca de reatores para luminárias de 2 lampadas fluorescentes de 16w, nos wcs. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.36 | Placas autoadesivas de aprox. 20x20 para identificação de ambientes. | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Placa de acrilico para identificação do Setor, de aprox. 60x60cm | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.38 | Mudança de localização de luminária existente, no wc masculino privativo, de 2x32W, de embutir no forro de gesso. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.39 | Fixação de blocos de concreto de fechamento de vão da laje de teto e laje de piso com perfil de ferro (barra chata) de 2" x 3/16"x 60cm, fixado com dois chumbadores expansivo de 1/4" x 2" | pç | 66 |  |  |  |  |  |
| 6.40 | Remanejamento de eletrocalha 50x50, para encaixe de luminária no corredor. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Luminária 2x16 w, no hall wc masc. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| Total Item 6 |  |  |  |
| 7 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Limpeza periódica e final da obra | m² | 472 |  |  |  |  |  |
| Total Item 7 |  |  |  |
| TOTAL PARTE CIVIL, sem BDI |  |  |  |
|  | BDI (Estimado) |  |  | _____ | % |  |  |  |
| TOTAL PARTE CIVIL, com BDI |  |  |  |

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PARTE INFRAESTRUTURA |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato (1) | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA (4)+(5) |
|  |  |  |  | Material (2) | Mão de Obra (3) | Material (4)=(1)x(2) | Mão de Obra (5)=(1)x(3) |  |
| 1 | INFRAESTRUTURA HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Eletrocalha 100x100 perfurada com tampa | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Te 100x100 | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Curva 90º 100x100 | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Emenda interna 100x100 | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Parafuso cabeça de lentilha 1/4"x10, com arruela e porca | u | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Parafuso cabeça de lentilha 5/16 x 3/4" com trava | u | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Parafuso com bucha S/8 | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Espiraflex preto 3/4" | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Espiraflex preto 2" para interligação de quadros e fiação para sala técnica para alimentar a calha de piso. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Calha para piso de 4 séptos 60x280x3000 | pç | 57 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Junção grapa para calha de piso de 4 vias | pç | 110 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Terminal de fechamento para calha de piso de 4 vias | pç | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Suporte interno para 4 portas para tomadas RJ-45 fêmeas | pç | 58 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Suporte interno para 4 portas para tomadas elétricas 2P+T tipo painel | pç | 58 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Eletroduto de ferro galvanizado 3/4 com conexões para remanejamento de tomada de ar condicionado e dos potenciometros e instalação de novos potenciometros. Barra de 3m. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Tampa lisa tamanho 550mm (comprimento) de aço galvanizado para calha de piso, com espessura aprox, de 3mm, com as bordas dobradas em "L" para reforço e nivelamento com o encaixe da calha. | pç | 246 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Tampa basculante 550mm de chapa de aço inox escovado de 3mm de espessura, para calha de piso, nivelado ao revestimento de porcelanato. | pç | 58 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Cotovelo reto para calha de piso de 4 vias | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | T reto para calha de piso de 4 vias | pç | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Caixa dupla 2 vias para calha de piso | pç | 58 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Tampa de aço inox escovado com aprox. 35 x 35 cm para a calha de piso para acessar mudança de direção, para manobra de cabos. | pç | 17 |  |  |  |  |  |
| Total Item 1 |  |  |  |
| TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, sem BDI |  |  |  |
|  | BDI (Estimado) |  |  | _____ | % |  |  |  |
| TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, com BDI |  |  |  |

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PARTE ELÉTRICA |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | ENFIAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cabo flexível 4mm² preto (tomadas) de ar condicionado | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Cabo flexível 2,5mm² preto (tomadas) | m | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cabo flexível 2,5mm² azul (tomadas) | m | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cabo flexível 2,5mm² verde (tomadas) | m | 850 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cabo tetrapolar 25mm² | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cabo flexível 2,5mm² preto (iluminação) | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cabo flexível 2,5mm² verde (iluminação) | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cabo flexível tipo P.P. 3 x 1,5mm² (iluminação - rabicho) | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Terminal tipo agulha de 2,5mm | pç | 1.050 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Terminal tipo pazinha de 2,5mm | pç | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002, tipo módulo de encaixe (canaleta de piso) | pç | 232 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remanejamento de tomadas 220v para a ligação dos aparelhos de ar condicionado. | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Tomadas para rodape, Calhas (NBR-14.136/02) | pç | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002 (luminárias), com caixa para perfilado | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Plugue 2 pólos + terra - Padrão NBR 14.136/2002 (iluminação - luminárias) | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Cinta plástica TR-50 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Cinta plástica TR-30 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Fita isolante 19mm x 20m | rl | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Fita alta fusão 19mm x 20m | rl | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Interruptor bipolar com espelho, com caixa de embutir 4" x 2" e espelho de pvc branco, para parede de dry wall, para cada sala. | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Potenciômetros de volumes novos | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | alto falantes de volumes novos 12" com arandela | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Detector de fumaça novos - termicos | pç | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Tomadas novas de 220v para ar condiconado. | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Caixas de PVC 4x2 para embutir em dry-wall | pç | 34 |  |  |  |  |  |
| Total do item 1 |  |  |  |
| 2 | LUMINÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Luminária completa fluorescente de 4 x 16/20 watts com reatores de alto FP bivolt, aletas de aluminio, anodizado brilhante para os escritórios, halls de elev adores. | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Luminária de emergência quadrada, de embutir, para lâmpada incandescente de 40 watts | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| Total do item 2 |  |  |  |
| 3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Disjuntor de 80 A no quadro geral - tripolar padrão americano para QGF | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Condulete "4X2" m ,tomada de ar condicionado, e potenciometro, de aluminio | pç | 17 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Quadro de distribuição, de embutir, para 50 disjuntores monopolares, com barramento trifásico, mais 2 barramentos auxiliares neutro e terra | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Disjuntor monopolar de 16 A, padrão europeu | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Disjuntor tripolar de 80A padrão europeu para proteção geral do quadro de distribuição | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| Total do item 3 |  |  |  |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Adaptador para tomada elétrica | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| Total do item 4 |  |  |  |
| TOTAL PARTE ELÉTRICA, sem BDI |  |  |  |
|  | BDI (Estimado) |  |  | _____ | % |  |  |  |
| TOTAL PARTE ELÉTRICA, com BDI |  |  |  |

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PARTE CABLING/ TELEFONIA |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | CABEAMENTO E CONECTORIZAÇÃO (COBRE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cabo UTP CAT-5E - 4 pares | m | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Moldura para tomada RJ-45 fêmea para caixa de piso | pç | 232 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tomada RJ-45 fêmea CAT-5E T-568A, do piso e canaleta de rodapé. | pç | 232 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cinta plástica TR-50 | pç | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cinta plástica TR-30 | pç | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Velcro vermelho largura de 20mm | rl | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Fita crepe branca largura de 20mm | rl | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cabo de telefonia 100 pares - SI | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cordão encerado | bb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Identificador para cabo telefonico | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| Total do item 1 |  |  |  |
| 2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Line cord 2,5 configuração T-568A - azul | pç | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Patch cable 1,5 configuração T-568A - azul | pç | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Patch cable 1,5 T-568A - amarelo | pç | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cartucho para identificação dos patch e tomadas | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Patch panel 24 portas CAT-5E T-568A | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Guia vazado horizontal de 1 U | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Porca gaiola com parafuso M-5 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Rack aberto 40 U"S com guia de cabos vertical lateral | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 1. Switch de Borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| Total do item 2 |  |  |  |
| TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, sem BDI |  |  |  |
|  | BDI (Estimado) |  |  | _____ | % |  |  |  |
| TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, com BDI |  |  |  |

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PARTE AR CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aparelho de Janela Eletrônico 21.000 Btu’s | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Folha de janela em ferro (requadro), vidros, filme protetor – “Insulfilm”, suporte de apoio do aparelho de ar condicionado em ferro, com tirante ou mão francesa e bandeja, amarraçao em cabo de aço de proteção, pintura, fixação, acabamento, vedação, mangueira do dreno e respectiva ligação a rede existente, etc. | pç | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tubo de pvc 3/4” para o sistema de dreno, incluindo fixadores e conexões. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Mangueira de ligação bandeja e rede de drenagem, pvc transparente de 1/2" | m | 18 |  |  |  |  |  |
| Total do item 1 |  |  |  |
| TOTAL AR CONDICIONADO, sem BDI |  |  |  |
|  | BDI (Estimado) |  |  | _____ | % |  |  |  |
| TOTAL AR CONDICIONADO, com BDI |  |  |  |

| PROPOSTA COMERCIAL - QUADRO RESUMO |
| --- |
| PARTE - MODALIDADE | VALORES (R$) |
| Civil |  |
| Infraestrutura |  |
| Elétrica |  |
| Cabling e telefonia |  |
| Ar condicionado |  |
| TOTAL GLOBAL (R$) |  |
| Valor Total Global (por extenso:) |

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços (90 dias corridos).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________

Prazo de garantia: ______ (________) meses para peças e componentes (mínimo de 12 meses) e de ______ (_______) anos para pisos laminados (mínimo de 5 anos).

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa __________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Tomada de Preços nº 01/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 01/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 01/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO IX

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários, com ARTs respectivos e as "as built", no 6º pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme Memorial Descritivo – Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 01/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________

ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 01/12

Pelo presente, designo o Sr(a). ____________________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa _________________________________, CNPJ ______________, estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________