ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 01/16

PROCESSO TC-A n° 40.710/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.016.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 01/16

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação  de empresa  especializada  para  adaptação  de  imóvel  que  abrigará  a  Unidade  Regional  de

Araraquara - UR-13, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA - UR-13 |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Montagem de canteiro de obra. | m² | 30 |  |  | - | - | - |
| 1.2 | Remoção e posterior recolocação dos mobiliários e a devida proteção com lona plástica preta. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 1.3 | Isolamento da área da obra e proteção de pisos. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 2 | OBRAS CIVIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reparos em infiltração nas lajes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Remoção do telhado metálico na laje de cobertura. | m² | 450 |  |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Remoção da manta asfáltica da laje do terraço superior | m² | 35 |  |  | - | - | - |
| 2.1.3 | Tratamento das fissuras e trincas existentes, utilizando “veda trinca adesivo”, onde necessário. | m | 30 |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Recolocação de reboco e preparação das superfícies para a impermeabilização. | m² | 10 |  |  | - | - | - |
| 2.1.5 | Impermeabilização das lajes com manta asfáltica. | m² | 485 |  |  | - | - | - |
| 2.1.6 | Impermeabilização e reparos na calha de cobertura existente e teste com água. | m | 125 |  |  | - | - | - |
| 2.1.7 | Montagem do telhado da cobertura e vedação de pontos críticos, com silicone. | m² | 450 |  |  | - | - | - |
| 2.2 | Reparos nas paredes internas ao Prédio |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Raspar toda a área afetada e abrir as trincas e fissuras para facilitar o tratamento das mesmas | m² | 100 |  |  | - | - | - |
| 2.2.2 | Aplicação de “veda trinca adesivo” | m | 100 |  |  | - | - | - |
| 2.2.3 | Recolocação de reboco e preparação das superfícies com emassamento | m² | 100 |  |  | - | - | - |
| 2.2.4 | Pintura látex acrílica PVA | m² | 200 |  |  | - | - | - |
| 2.3 | Tratamento de fissuras e trincas nas paredes externas ao Prédio |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Locação de balancim | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 2.3.2 | Raspar toda a área afetada e abrir as trincas e fissuras para facilitar o tratamento das mesmas | m² | 50 |  |  | - | - | - |
| 2.3.3 | Aplicar “veda trinca adesivo” onde necessário | m | 50 |  |  | - | - | - |
| 2.3.4 | Aplicação de pintura impermeabilizante nas áreas com concreto aparente da rampa e entrada do prédio, em duas demãos | m² | 50 |  |  | - | - | - |
| 2.3.5 | Recolocar o reboco e nivelar as paredes com emassamento, preparando-as para a pintura | m² | 50 |  |  | - | - | - |
| 2.3.6 | Pintura texturizada ou Látex acrílico, conforme padrão existente | m² | 50 |  |  | - | - | - |
| 2.4 | Reparos e vedação de esquadrias de alumínio |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Reforma das esquadrias | u | 62 |  |  | - | - | - |
| 2.4.2 | Vedação das esquadrias com aplicação de silicone estrutural | u | 62 |  |  | - | - | - |
| 2.4.3 | Correção da inclinação do beiral das janelas | u | 62 |  |  | - | - | - |
| 2.5 | Reparo nos vidros manchados pela umidade |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Locação de andaime | m x mês | 8 |  |  | - | - | - |
| 2.5.2 | Retirada dos vidros | m² | 277 |  |  | - | - | - |
| 2.5.3 | Limpeza, revestimento e pintura da mureta | m² | 102 |  |  | - | - | - |
| 2.5.4 | Retirada do insulfilm existente e aplicação de novo insulfilm | m² | 277 |  |  | - | - | - |
| 2.5.5 | Recolocação dos vidros | m² | 277 |  |  | - | - | - |
| 3 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Polimento de Granito |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Polimento das áreas manchadas do piso de granito existente | m² | 50 |  |  | - | - | - |
| 3.2 | Pintura dos mastros de Bandeira |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pintura em esmalte sintético dos mastros de Bandeiras | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.3 | Ajuste das bombas de recalque |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ajuste na altura das bombas de recalque | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.3.2 | Troca de tubulação | m | 3 |  |  | - | - | - |
| 3.4 | Ajustes no aparelho de ar condicionado |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Verificação e ajuste do aparelho de ar condicionado | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.5 | Reparos no portão de entrada |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Troca de fechadura elétrica. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.5.2 | Troca de cabos elétricos. | m | 100 |  |  | - | - | - |
| 3.6 | Reparos e limpeza do piso intertravado |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Remoção dos bloquetes | m² | 100 |  |  | - | - | - |
| 3.6.2 | Tratamento, nivelamento, compactação da base e recolocação do piso intertravado | m² | 100 |  |  | - | - | - |
| 3.6.3 | Limpeza geral do piso | m² | 200 |  |  | - | - | - |
| 3.7 | Reparos diversos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Reparar vazamentos em válvula de descarga e ducha higiênica no banheiro feminino. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.7.2 | Pintura da rampa com tinta antiderrapante | m² | 100 |  |  | - | - | - |
| 3.7.3 | Ajuste da esquadria da guarita | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.7.4 | Reassentar placa de granito solta | m² | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.7.5 | Trocar porta de entrada da escada no subsolo, para porta de alumínio pintada. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.7.6 | Refazer alvenaria do suporte do alçapão da cobertura, incluindo impermeabilização. | u | 1 |  |  | - | - | - |
| 3.7.7 | Limitador de abertura e dispositivo para fechamento das janelas basculantes. | u | 18 |  |  | - | - | - |
| 3.7.8 | Aplicação de vedação por silicone | kg | 10 |  |  | - | - | - |
| 4 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza diária e final | m² | 200 |  |  | - | - | - |
| 4.2 | Aluguel de caçamba de 4 m³ | u | 2 |  |  | - | - | - |
| CUSTO TOTAL SEM BDI |  |
|  |  |  |  |  |  | BDI ..... % |  |
| VALOR TOTAL GERAL COM BDI |  |  |

VALOR TOTAL GERAL COM BDI POR EXTENSO:___________________________________________________________

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de garantia dos aparelhos: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses, ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior).

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, contados da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 01/16

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 01/16, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

# DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 01/16, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

- nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b)  que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c)  ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais;

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços e obras na Unidade Regional de Araraquara - UR-13, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 01/16, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.016, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________