ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 01/21

SEI PROCESSO n° 9871/2021-21

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                    ,     de                            de 2021.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 01/19

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: ( ) |
| e-mail: | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| Prestação de serviços para reforma do imóvel que abriga a Unidade Regional de Fernandópolis (UR-11) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP. |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Locação de canteiro de obras. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proteção dos mobiliários, equipamentos e pisos com isolamento da área para não espalhar o pó. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Apresentação de projeto executivo do sistema de impermeabilização, incluindo as-built. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Montagem de andaime metálico com altura superior a 10 metros, incluindo todos os equipamentos de segurança pessoal. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | OBRAS CIVIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tratamento de mureta e alvenaria sobre elemento estrutural do túnel com a execução de "ponte" de ligação entre os mencionados elementos. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Tratamento nos elementos estruturais na garagem. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | JARDINS, TERRAÇO E COBERTURAS – IMPERMEABILIZAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |
| 2.2.1 | Demolição controlada do revestimento cerâmico, contrapiso e camadas de impermeabilização dos terraços e cobertura da rampa de acesso, deixando a superfície em condições para recepção da nova regularização. | m² | 546 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Demolição de muretas. | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Remoção e reinstalação de guarda-corpo. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Construção de mureta sob o guarda-corpo em concreto armado. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Remoção dos pontos de captação de água pluvial (ralos) nas lajes do terraço e coberturas. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Remoção dos spots e seus pontos de alimentação elétrica instalados no piso das lajes do terraço, coberturas e gramados. Serviço contempla a remoção das bases de apoio. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Refazimento da camada de regularização para recebimento da manta de impermeabilização. Serviço contempla o preenchimento das aberturas decorrentes da remoção dos ralos e spots. | m² | 810 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Construção de barreira em alvenaria sobre laje do túnel e terraço para direcionamento de águas pluviais. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Remoção de maciço de terra, com reaproveitamento de material. Fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo de primeira categoria dos jardins para posterior impermeabilização das lajes do subsolo. | m³ | 106 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Fornecimento e assentamento de placas com grama esmeralda. | m² | 264 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Remoção de camada de impermeabilização das lajes sob o gramado incluindo contrapiso deixando a superfície em condições para recepção da nova camada de regularização. | m² | 264 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Execução de drenos com tubo de PVC de 50 mm corrugado flexível perfurado para drenagem. O tubo deve ser assentado com uma declividade mínima de 1% e ser envolvido por pedra britada número 3. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Remoção de guia em alvenaria junto aos perímetros “A” e “B” da laje do terraço para construção de canaleta de captação de águas pluviais. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Escavação e remoção de terra no perímetro junto aos perímetros “A” e “B” da laje do terraço para construção de canaleta de captação de águas pluviais. | m³ | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Execução de canaleta em concreto pré-moldado para captação de águas pluviais nos perímetros “A” e “B” da laje do terraço, incluso grelha em concreto. Dimensões mínimas da canaleta: Largura 25cm e 5cm de espessura. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Fornecimento e assentamento de soleira de granito polido com pingadeira na face com bordo polida. Largura de 15 cm. | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Demolição de alvenaria sob túnel de acesso principal. | m² | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC de 100 mm de diâmetro, incluso conexão e adaptação à rede antiga. | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Fornecimento e assentamento de alvenaria sob túnel de acesso principal. Serviço engloba chapisco e reboco. | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Fornecimento e assentamento de cerâmica quadrada 10x10cm de cor azul. Incluso rejunte. | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Fornecimento e instalação de calha em material metálico galvanizado para captação de água pluvial. Incluso fixação por meio de parafusos e cola PU. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Realocação de aparelho de ar-condicionado | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Impermeabilização com sistema de manta asfáltica IV de 4 mm , incluso imprimação e camada separadora, nos termos da NBR 9575. | m² | 810 |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Proteção térmica com camada de XPS com no mínimo 2,0 cm de espessura. | m² | 346 |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Proteção mecânica armada, acompanhada das juntas de dilatação em conformidade às juntas construídas no contrapiso. | m³ | 810 |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Fornecimento e assentamento de porcelanato técnico, incluindo rodapé de no mínimo 8 cm de largura e rejunte. | m² | 650 |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Junta de dilatação junto ao revestimento cerâmico. | m | 240 |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Fornecimento e assentamento de caixa sifonada quadrada de no mínimo 25x25cm com grelha prata em inox. Incluso conexão e adaptação à rede de coleta de águas pluviais existente. | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Fornecimento e instalação de barreira com tijolos conforme desenhos constantes no Anexo 3. Incluso chapisco e reboco e revestimento em porcelanato técnico. | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC de 100 mm de diâmetro. | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | GARAGEM - IMPERMEABILIZAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |
| 2.3.1 | Demolição de reboco na garagem, nos locais onde irá receber a impermeabilização bicomponente. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Impermeabilização em argamassa polimérica para pressão negativa, bicomponente (A+B) nas paredes internas da garagem/subsolo tipo Viaplus 1000 ou similar em técnica e qualidade. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Chapisco e reboco com aplicação de aditivo impermeabilizante tipo Vedacit ou similar em técnica e qualidade. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Impermeabilização da parede lado externo da garagem nas áreas escavadas do jardim, com argamassa de cimento areia e aditivo hidrofugante, manta poliester bidin ou similar e 3 demãos de pintura asfáltica. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Remoção de forro de gesso monolítico na garagem para sanar vazamento na rede hidráulica. | m² | 56 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Reparos de vazamento sobre o forro de gesso na garagem. Serviço engloba vedação do local do vazamento com material selante que garanta a perfeita estanqueidade do elemento. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Fornecimento e instalação de forro de gesso monolítico na garagem. | m² | 56 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Fornecimento e assentamento de alvenaria no jardim da garagem. Incluso chapisco e reboco. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Fornecimento e execução de projeto executivo de paisagismo para o jardim interno da Unidade Regional conforme desenho constante no Anexo 6. O item engloba a elaboração de projeto de paisagismo e sua execução com espécies apropriadas a ambiente interno com baixa iluminação e gramado. | m² | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | TELHADO E MUROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Revisão da cobertura do prédio, em telha de chapa galvanizada com execução de reparos na vedação, limpeza e vedação das calhas, vedação das cabeças de parafusos de fixação das telhas, rufos, chapas de platibanda, coletores e condutores de águas pluviais, colocar chapa de extensão do telhado junto às calhas. | m² | 630 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Remoção sem reaproveitamento dos rufos nos muros e platibandas. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Fornecimento e instalação de rufos de topo em material metálico galvanizado, incluindo acabamento em esmalte sintético cor preta em no mínimo três demãos. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Remoção das luminárias da Unidade Regional sem reaproveitamento. | u | 174 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha comercial aletada de sobrepor com capacidade para 2 lâmpadas T8 de 120cm. | u | 174 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Fornecimento e instalação de lâmpadas de LED Tubular T8 HO Bivolt Luz Branca 120cm. | u | 348 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Fornecimento e instalação de espelhos para tomadas 4x2 na cor branca. | u | 127 |  |  |  |  |  |
| 3 | FECHAMENTO EM VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fixação das guarnições elastoméricas em EPDM para vedação das esquadrias de alumínio, nos termos da NBR 13756. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de corrimão duplo em aço galvanizado com acabamento em pintura com esmalte sintético. | m | 46 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Fornecimento e instalação de luminárias de emergência. | u | 29 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Fornecimento e instalação de sirene de emergência. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Fornecimento e instalação de acionador de alarme. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Fornecimento e instalação de acionador de bomba. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Fornecimento e instalação de central de alarme e iluminação de emergência, com baterias. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Fornecimento de mangueira de incêndio de 30 metros do tipo II de 1 ½”. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Fornecimento chave Storz 1 ½” . | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Fornecimento de esguicho agulheta. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização do tipo M-1. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Fornecimento e instalação de placas de sinalização. | u | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Regularização de guarda-corpo. Desenho constante no Anexo 4 | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Remanejamento de hidrantes, conforme desenho constante no Anexo 4 e materiais constantes no Termo de Referência. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Remoção das portinholas nas rampas de acesso da edificação com as adaptações necessárias para a abertura ao local correto. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Fiação de 1,5 mm² para as luminárias de emergência, incluindo eletrodutos e disjuntores 10 A. | m | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 5 | ACABAMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Emassamento com massa acrílica, incluindo lixa. | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Reboco "texturizado", incluindo chapisco, em conformidade estética ao padrão existente. | m² | 630 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pinturas látex acrílica, incluindo preparação de superfície, das paredes internas e externas da edificação e da garagem incluindo o teto. | m² | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Pintura com esmalte sintético nas cores amarela e preta. Pintar faixa de 20 cm de largura na cor preta e 20 cm de largura na cor amarela em todo perímetro das paredes da garagem e pilares. | m | 225 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Pintura com esmalte sintético, com tratamento de superfície, inclusive dos pontos com oxidação nos gradis metálicos da entrada da edificação, escada caracol, portão do túnel e guarda-corpo da rampa e da sacada . | m² | 450 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Pintura de faixa demarcatória de vagas do estacionamento interno e externo frontal, com tinta própria para demarcação de piso. | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Pintar numeração de vagas de estacionamento, com altura da letra de aproximadamente 20 cm. | u | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Pintura de 3 mastros de bandeira em tubo de ferro de 3" e 6m de altura, com serviço preliminar de lixamento. | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Pintura de tipos metálicos indicativos de "Tribunal de Contas do Estado de São Paulo", com medida de altura aprox. de 35 cm, com 3 demãos de esmalte sintético. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Pintura de tipos metálicos indicativos de "Unidade Regional de Fernandópolis - UR-11", com altura da letra de aproximadamente de 20cm, com 3 demãos de esmalte sintético. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Pintura da numeração do prédio "209" em tipo metálico com altura de letra de aproximadamente 20cm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Pintura de grelha de ferro dos coletores de águas pluviais com 0,50x0,50m, com 2 demãos de zarcão e 3 demãos de esmalte sintético, com serviço preliminar de lixamento. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Pintura de tampas de ferro fundido instalados no passeio público com medida aproximada de 40x60cm (incêndio/água/telefonia), em 3 demãos de esmalte sintético. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Pintar portas de madeira completas e batentes em folha de 70 e 80 cm, com 2 demãos ou até o perfeito recobrimento da tinta a óleo, com serviço de lixamento preliminar. | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Demolição controlada do revestimento cerâmico interno à Unidade Regional | m² | 1.066 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Aplicação de massa autonivelante, de alta aderência e resistência para preparação de superfície para assentamento do piso vinílico | m² | 540 |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Fornecimento e aplicação de acabamento para piso produzido em material vinílico heterogêneo flexível, em placas retangulares (tipo régua), padrão cimentício, composto por PVC reciclado, matérias primas naturais, filme com padrão cimentício e capa de uso de PVC com tratamento de Poliuretano Reforçado na superfície (PUR) de 0,5 mm | m² | 540 |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Fornecimento e assentamento de porcelanato técnico 60x60cm, antiderrapante, incluindo rodapé de no mínimo 8 cm de largura e rejunte. | m² | 526 |  |  |  |  |  |
| 6 | FINALIZAÇÃO DA REFORMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Limpeza permanente. | mês | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Limpeza final com hidrojateamento. Limpeza de vidros, esquadrias e pisos. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Remoção do entulho com empolamento de 50% e sua destinação adequada com apresentação de documentação requisitada pelo órgão competente. | m³ | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | DOCUMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ART da obra completa. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) |  |  |  |
|  | BDI (R$) |  |
| VALOR TOTAL GERAL, COM BDI (R$) |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Termo de Referência – Anexo II do Edital, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazos de garantia:

a) Peças e componentes: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 01/21

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2021.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 01/21, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 01/21, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo;

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

E-mail: ..................