ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 02/12

PROCESSO TC-A n° 37.618/026/11

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2012

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 02/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários, com ARTs respectivos e "as built", no 18º pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE – SP).

| 1 – PLANILHA DE SERVIÇOS – PARTE CIVIL |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | MÉDIO UNITÁRIO | MÉDIO DO SUBITEM | MÉDIO TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO |
| 1.1 | Remoção de revestimento de paviflex | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Remoção de manta de impermeabilização aluminizada dos coletores de águas pluviais laterais. | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção e reinstalação de porta corta fogo (PCF) de duas folhas (1,80x2,10m). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remoção de piso laminado melaminico | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remoção de insulfilm das janelas | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Retirar forro de lambri de madeira na SDG | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Remoção de forro modular, em fibra de vidro e lã de rocha, seus acessórios. | m² | 270 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Remoção de divisória alveolar e portas de divisória. | m² | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Remoção de porta de madeira de parede de alvenaria | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Demolição de forro de gesso monolítico de "dry-wall" nos wc's, copa, corredor e forro sobre forro na PM. | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Remoção de divisória de vidro da entrada e da sala onde era ocupada pelas caixas automáticas do banco, com aproveitamento. | m² | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remoção de parede em gesso "dry wall" na guarnição da PM e demolição da copa na sala da SDG. | m² | 49 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Remoção de eletrodutos 3/4" a 1" | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Mobilização de obra, equipamentos e canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Proteção com lona o hall dos elevadores, escadas, elevador de carga, hall da portaria, para transporte de entulho | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Caçamba para retirada de entulho | m³ | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Remoção de luminária de 2x40 w com aproveitamento | u | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Remoção de luminária de emergência de 1 lâmpada de 40 w incandescente | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Remoção de luminária de 4x40 w com aproveitamento | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Remoção de persiana vertical com aproveitamento | m² | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Remoção de calha metálica de 150x30 mm, de elétrica e dados, de paredes, na PM | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Remoção e reinstalação de detetor de fumaça térmico | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Remoção e reinstalação de alto falantes de 12 cm, de teto. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Remoção de proteção mecânica de manta na cobertura. | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Remoção de manta asfáltica de impermeabilização da laje. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | COBERTURA/TELHADO |
| 2.1 | Instalar passarela de acesso para manutenção diversas na cobertura, em grade metálica zincada a fogo, sobre o telhado, com largura de 60cm e corrimão metálico em ferro chato de 1/4"x1" com altura de 1m, pedestal a cada 1,5m e contraventamento. Será sobre a cumeeira e perímetro do telhado. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Suporte com plataforma metálica vazada, zincada a fogo, para instalação de condensadora de ar condicionado, sistema split, fixado no telhado. | m² | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Impermeabilizar o canal coletor de águas pluviais com manta asfáltica aluminizada, fazendo-se virada junto a mureta sob a aba do telhado. | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Instalação de guarda corpo na escada tipo marinheiro existente, com diametro interno de 60cm e comprimento de 2,50m, de perfil de ferro chato de 1" x 1/4", com pintura. | m | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Colocação de mureta de um tijolo maciço (parede de pele) para fazer a virada da manta de impermeabilização junto a jusante do telhado. | m³ | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Preencher vão do telhado junto a sua jusante, com espura de poliuretano expandido, para evitar entrada de pombos. Obs. Telha metálica trapezoidal tipo sanduiche com 35 m de extensão para o serviço e telha de fibro cimento de 8mm com 12 para o serviço. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Proteção mecânica de manta de impermeabilização na laje com argamassa de cimento areia traço 1:3, espessura de 3cm. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | PISO |
| 3.1 | Polimento do piso em granito até a restauração do brilho, com serviço preliminar de recuperação de partes danificadas, sala SDG, corredor, hall para depósito, salas audesp, hall da escada e degraus (2 patamares). | m² | 181 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Piso laminado(sistema click), melaminico, de alto trafego, rodapé, acessórios, perfis metálicos (mata Juntas), acabamento e redutor de ruídos ( Poliface ou similar) | m² | 166 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Revestimento de piso em granito preto com placas de aprox. 60x60cm, espessura aprox. 3cm, ref. Troca das placas danificadas em local que ficará a amostra. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Rodapé em granito preto altura aprox. 7cm | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Retirada de cola de paviflex de piso ceramico. | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Piso laminado melaminico sistema clik no depósito. | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS |
| 4.1 | Divisória em "Dry Wall", placas ambas as faces e= 7cm, com recheio acustico. | m² | 113 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Parede em "dry wall", 2 placas em ambas as faces para retenção de fogo por 120minutos, para a parte do corredor (área de refúgio), com recheio acustico em lâ mineral. | m² | 13 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pintura látex acrílica em paredes, pilares, inclusive forro banheiros, copa, corredor e parede em "Dry Wall", (3 demãos) , com regularização de parede,onde for necessário., mais Sala técnica, hall de escada. | m² | 720 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Vidro liso temperado de 6mm para a parede divisória de meia altura, em caixilho de alumínio anodizado natural. | m² | 22 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Troca de vidro liso trincado, temperado com espessura de 6mm. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Insulfim na parede de vidro | m² | 70 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Parede de alvenaria com bloco silico calcáreo, com altura de 1,20m espessura de 10cm, com pilaretes removíveis a cada 1 metro em perfil de ferro parafusado na base, pintado com 2 demãos de zarcão d e duas demãos de esmalte sintético preto, tampa para acabamento em chapa de ferro de 1/8" com largura de 28cm e peitoril em perfil "U" dobrado, de 100x50, tipo pesado, pintado e fixado por 2 parafusos no pilarete, com chapisco, emboço e reboco somente de um lado, a ser construida junto a divisória de vidro, no padrão existente no prédio e guarnição de borracha para fechamemto de vão entre peitorial e vidro. | m² | 42 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |
| 5 | PORTAS E COMPLEMENTOS |
| 5.1 | Porta de madeira simples de abrir, com batente, dimensões de 0,80m x 2,10m, para acabamento em tinta óleo, com todos os acessórios, para sala do Tenente PM e no hall dos banheiros e copa. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Porta completa de 80cm revestida com melaminico, ferragens de primeira, fechadura com chave. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Porta de aluminio anodizado natural com veneziana de ventilação, de 80cm, completa. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Porta de alumino, anodizado natural, de abrir, completa, em estrutura de aluminio com vidro fixo liso na metade superior com largura aproximada de 1m por 2m de altura, a ser encaixada na estrutura de aluminio da parede de vidro, a ser instalada na sala de reunião, vão com vidro trincado. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |
| 6 | JANELAS |
| 6.1 | Vidro martelado no wc, espessura de 5mm. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |
| 7 | FORRO |
| 7.1 | Forro modular metálico, com bandejas perfuradas em alumínio 625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15 invertido” e isolamento acústico com manta de vidro ensacada, nos escritórios, corredores. (Refax ou similar). | m² | 325 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Sancas em gesso acartonado e moldura em gesso para requadro e alinhamento do forro modular metálico (requadramento) | m² | 41 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Pintura das sancas gesso para requadro do forro metálico, em 3 demãos de latex para gesso. | m² | 41 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Forro de gesso acartonado nos WCs,lavanderia e copa, com alçapão de visita. | m² | 26 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Moldura de poliuretano (roda teto) largura aprox. 4 cm. | m | 153 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |
| 8 | DIVERSOS |
| 8.1 | Soldar barras chatas de ferro faltantes no gradil de proteção da cobertura com medidas de 1"x1/4"x90cm, na fachada frontal. | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pintura do gradil da cobertura. | m² | 135 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Pintura externa da casa de máquinas, na cobertura, com 2 demãos de latex acrilico, na mesma cor. | m² | 150 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Pintura da caixa de hidrante com aprox. 0,80 x 1,00m, sinalização de segurança, caixa de interfone, botoeira, mais 5m de tubo de 3", com duas demãos de esmalte sintético vermelho e caixas dos quadros elétricos com aprox. 5m² | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Pintura de PCF folha simples e duplas com 2 demãos de esmalte sintético, na cor original. | m² | 28 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Pintura de porta de madeira de 80cm x 2,10, com 2 demãos de selante e 3 demãos de esmalte sintético. | m² | 16 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Pintura de canaletas metálicas de parede na SDG, 120x30, com 2 demãos de esmalte sintético palha. | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Pintura das caixas dos quadros eletricos, telefonia, com 2 demãos de esmalte sintético. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Torneira para lavatório, de bancada, tipo 1/4 de volta, cromada brilhante (troca), junto aos WCs. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Torneira para tanque de 1/4 de volta, cromada brilhante, de 1/2", de parede (troca) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |
| 9 | Limpeza |
| 9.1 | Limpeza periódica e final da obra | m² | 500 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |
| 1-A | TOTAL PARTE CIVIL (Somatória dos itens de 1.1 a 9.1) |  |
| 1-B | B.D.I. |  |
| 1-C | TOTAL GLOBAL PARTE CIVIL (Somatória A + B) |  |

| 2 – PLANILHA DE SERVIÇOS – PARTE INFRAESTRUTURA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | MÉDIO UNITÁRIO | MÉDIO DO SUBITEM | MÉDIO TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | Infra-horizontal |
| 1.1 | Curva horizontal interna, com tampa perfurada 90º 100x50 com 2 divisão, para calha de parede. | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Curva horizontal externa 90º com tampa, 100x50, com 2 divisões, para calha de parede. | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Curva vertical externa com tampa, 90º, 100x50, com 2 divisões, para calha de parede. | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Terminal de fechamento de calha 100x50, para calha de parede. | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Espiraflex preto 1.1/2" com blindagem" | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Espiraflex preto 2" para interligação de quadros. | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Eletroduto de pvc rígido de 2" na caixa do quadro geral 18ºa., com acessórios e respectivos suportes. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Calha metálica com tampa, de sobrepor em parede, e contorno de pilares e subidas, com dois septos, medida 100 x 50mm. | m | 132 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | TE horizontal 90º, 100x50, com tampa | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Curva horizontal 100x50, com tampa | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Caixa de calha de parede para instalação de 2 tomadas e 2 RJ45 femea. | pç | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Canaleta de piso de aluminio 2 vias, meia lua, anodizado preto. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Eletrocalha perfurada simples, sem tampa 300x50x3000 sem divisão, para dados/voz, com respectivos suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Eletrocalha perfurada simples, sem tampa de 100x50, sendo uma linha para circuitos estabilizados e uma linha para circuitos não estabilizados. | m | 110 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Mata junta 100x50 | pç | 125 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Terminal de alimentação p. 2 eletrodutos de 1.1/2" | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Terminal de saída horizontal para um eletroduto de 1.1/2" | pç | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 10 mm, arruela e porca | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Parafuso com bucha S/8 | pç | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Eletroduto de ferro galvnizado 3/4 com conexões e respectivos suportes, sob o forro, para remanejamento de potenciometros e instalação de novos potenciometros, iluminação de emergencia e detectores de fumaça, iluminação do hall de escada metálica e ar cond. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Parafuso cabeça lentilha com trava 5/16 x 3/4" | pç | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Eletrocalha perfurada sem tampa 50x50x3000, com respectivos acessórios, conexões e suportes para circuito de iluminação. | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Emenda interna com base perfurada, 300x50 | pç | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | TE horizontal 90º, 300x50, sem tampa | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Curva horizontal 300x50, sem tampa | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Curva vertical externa de 300x50 | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Terminal de fechamento de calha 300x50 | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Emenda interna com base perfurada, 100x50 | pç | 33 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Curva vertical externa de 100x50 | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Terminal de fechamento de calha 100x50 | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Curva vertical externa 45º 100x50 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Curva vertical interna 45º 100x50 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | TE 50x50 | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Cruzeta 50x50 | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2-A | TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA (Somatória dos itens de 1.1 a 1.34) |  |
| 2-B | B.D.I. |  |
| 2-C | TOTAL GLOBAL PARTE INFRAESTRUTURA (Somatória A + B) |  |

| 3 – PLANILHA DE SERVIÇOS – PARTE ELÉTRICA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | MÉDIO UNITÁRIO | MÉDIO DO SUBITEM | MÉDIO TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | ENFIAÇÃO / CONECTORIZAÇÃO |
| 1.1 | Cabo flexível 4 mm² preto (tomadas) de ar condicionado | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Cabo flexível 2,5mm² preto (tomadas) | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cabo flexível 2,5mm² azul (tomadas) | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cabo flexível 2,5mm² verde (tomadas) | m | 800 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cabo flexível 2,5mm² preto (iluminação) | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cabo flexível 2,5mm² verde (iluminação) | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cabo flexível tipo P.P. 3 x 1,5mm² (iluminação - rabicho) | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002 (luminárias), com caixa para perfilado | pç | 55 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Plugue 2 pólos + terra - Padrão NBR 14.136/2002 (iluminação - luminárias) | pç | 55 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cabo tetrapolar 16mm² | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cabo flexível 16mm² (terra) | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Terminal tipo argola de 2,5mm | pç | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Terminal tipo pazinha de 2,5mm | pç | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Terminal de compressão de 16mm² | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002, tipo módulo de encaixe (canaleta de parede) | pç | 108 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Cinta plástica TR-50 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Cinta plástica TR-30 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Fita isolante 19mm x 20m | rl | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Fita alta fusão 19mm x 20m | rl | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Interruptor bipolar com espelho, com caixa de embutir 4" x 2" e espelho de pvc branco, para parede de dry wall, para cada sala e hall da escada metálica. | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Alto falantes de volumes novos 12 cm com arandela | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Detector de fumaça novos - termicos | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Instalação de luminárias de 2x40 w no forro do gesso monolítico | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Fio duplo de som para ligação de alto falantes. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Potenciômetros de volumes novos | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Tomadas de 220 v para condensadora do ar condicionado. | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Cabo 1,5mm² para ligação de luminária de emergencia e detector de fumaça. | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Tomada 2P + T em condulete alumínio para evaporador do ar condicionado. | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | Luminária |
| 2.1 | Luminária completa fluorescente de 4 x 16/20 watts com reatores de alto FP bivolt, aletas de aluminio, anodizado brilhante para os escritórios, corredores. | pç | 44 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Luminária de emergencia com vidro quadrado leitoso, de 20x20cm, tipo de embutir, com lampadas de 40w incandescente. | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Reinstalar luminária usada de 2x40 w, no vão de escada metálica (só mão de obra) | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Só mão-de-obra para instalação de luminária de 4x16w com reator de alto fator de potência. | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | Quadro de distribuição |
| 3.1 | Condulete 4x2" para ar condicionado e potênciometro e luminária hall escada metálica. | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Disjuntor monopolar de 16 A, padrão europeu | pç | 24 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Disjuntor mono de 20A padrão europeu para iluminação | pç | 42 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Disjuntor tripolar de 80A padrão europeu para proteção geral do quadro de distribuição | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Disjunto tripolar de 30A, padrão europeu, para ar condicionado. | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Disjunto tripolar de 160A, padrão europeu | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Barramentos para 6 disjuntores tri de 30A, mais neutro e terra, com respectivos acessórios. | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Barramentos para 4 disjuntores tripolar de 80A, mais neutro e terra, com respectivo acessórios | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Barramento para 42 disjuntores mono de 20A, mais terra e neutro e acessorios. | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Barramentos para 24 disjuntores mono de 16A, mais neutro e terra, com respectivos acessórios. | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |
| 3-A | TOTAL PARTE ELÉTRICA (Somatória dos itens de 1.1 a 3.10) |  |
| 3-B | B.D.I. |  |
| 3-C | TOTAL GLOBAL PARTE ELÉTRICA (Somatória A + B) |  |

| 4 – PLANILHA DE SERVIÇOS – CABLING E TELEFONIA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | MÉDIO UNITÁRIO | MÉDIO DO SUBITEM | MÉDIO TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | CABEAMENTO E CONECTORIZAÇÃO (COBRE) |
| 1.1 | Cabo UTP CAT-5E - 4 pares | m | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tomada RJ-45 fêmea CAT-5E T-568A, do piso e canaleta de rodapé. | pç | 108 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cinta plástica TR-50 | pç | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cinta plástica TR-30 | pç | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Velcro vermelho largura de 20mm | rl | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fita crepe branca largura de 20mm | rl | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cabo de telefonia 100 pares - SI | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Identificador para cabo telefonico | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 2.1 | Line cord 2,5 configuração T-568A - azul | pç | 108 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Patch cable 1,5 configuração T-568A - azul | pç | 54 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Patch cable 1,5 T-568A - amarelo | pç | 54 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cartucho para identificação dos patch e tomadas | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Patch panel 24 portas CAT-5E T-568A | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Voice panel 50 portas | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Guia vazado horizontal de 1 U | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Porca gaiola com parafuso M-5 | pç | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Rack aberto 40 U"S com guia de cabos vertical lateral | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 1. Switch de Borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, Poe | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Régua de tomadas com 10 tomadas 2P+T para rack | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 4-A | TOTAL CABLING E TELEFONIA (Somatória dos itens de 1.1 a 2.11) |  |
| 4-B | B.D.I. |  |
| 4-C | TOTAL GLOBAL CABLING E TELEFONIA (Somatória A + B) |  |

| 5 – PLANILHA DE SERVIÇOS – AR CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | MÉDIO UNITÁRIO | MÉDIO DO SUBITEM | MÉDIO TOTAL |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | SERVIÇOS |
| 1.1 | Tubo de pvc 3/4” para o sistema de dreno, incluindo fixadores e conexões. | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mangueira cristal para interligação na rede de escoamento existente (1/2"), com respectivas conexões e abraçadeiras. | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Aparelho tri-split Eletrônico aprox. 27.000 Btu’s (3x9000 BTUs), de parede, completo, posto funcionando, com bomba de recalque de água de condensação. Com projeto executivo. Sendo as evaporadoras: 3 na assessoria, 2 nas chefias, 2 para secretárias e 2 na sala de reunião. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sistema de ventilação para renovação de ar com um ventilador de aprox. 1cv , 25m de dutos de pvc de aprox. 4" com conexões, suportes e grelha bocal de insuflamento em aluminio anodizado natural de aprox. 30x30cm, filtro e um projeto executivo do sistema. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 5-A | TOTAL AR CONDICIONADO (Somatória dos itens de 1.1 a 1.4) |  |
| 5-B | B.D.I. |  |
| 5-C | TOTAL GLOBAL AR CONDICIONADO (Somatória A + B) |  |

| QUADRO RESUMO DE VALORES |
| --- |
| (Incluso BDI) |
| Parte-Modalidade | Valores |
| 1. Civil |  |
| 2. Infraestrutura |  |
| 3. Elétrica |  |
| 4. Cabling e telefonia |  |
| 5. Ar condicionado |  |
| TOTAL GLOBAL GERAL (R$) |  |

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses)

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa __________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Tomada de Preços nº 02/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 02/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO IX

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários, com ARTs respectivos e "as built", no 18º pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE – SP).

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 02/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________

ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 02/12

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________