ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 03/17

PROCESSO TC-A n° 14.540/026/17

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2017.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 03/17

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: ( ) |
| e-mail: | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 4º andar do prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |
| 1.1 | PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Remoção e transporte de mobiliário e equipamentos. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Remoção de persianas metálicas com reaproveitamento. | u | 46 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Remoção de piso laminado sem aproveitamento, incluindo forração. | m2 | 310 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Remoção de canaletas técnicas (3 linhas paralelas) sem reaproveitamento e demais infraestruturas elétricas aparentes (canaletas aparentes tipo X). | m | 132 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Remoção de requadro de maderia e portas do balcão de alvenaria sem reaproveitamento. | m | 30,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Remoção de forro, sem reaproveitamento, incluindo estrutura e luminárias de aclaramento. | m2 | 381 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Remoção com reaproveitamento de luminárias de emergência. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Remoção com reaproveitamento dos sensores de fumaça, incluindo bases. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Desmonte, com reaproveitamento, de mobiliário localizado no gabinete e armazenamento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Remoção com reaproveitamento das câmeras de CFTV. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Remoção, com reaproveitamento, de letreiro do andar. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Remoção de roda meio de inox (hall dos elevadores), com recomposição da alvenaria. | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CIVIL/ACABAMENTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Reparo de contrapiso desempenado, argamassa farofa traço 1:4, incluso delimitação com disco diamantado e remoção. | m² | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Eletroduto corrugado de 3/4" no piso. | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Eletroduto blindado de 1" no piso. | m | 64 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Corte e assentamento de eletroduto corrugado de 3/4" em alvenaria. | m | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Aplicação de massa autonivelante com lixa para nivelamento do contrapiso. | m² | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Fornecimento e assentamento de piso laminado melaminico de alto tráfego (no mínimo AC4), acessórios, perfis metálicos (mata-juntas), acabamentos e manta redutora de ruído. | m² | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Rodapé de madeira (8 cm de largura), compatível à linha do piso laminado | m | 112 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Reforma com laminação das portas de madeira, incluindo batente e guarnições. Serviço inclui lixa, regularização de superfície e aplicação verniz fosco. Aplicação de nova lâmina de freijó natural. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Reforma com lustração das portas de madeira existentes, incluindo batente e guarnições. Serviço inclui lixa, regularização de superfície e aplicação verniz fosco. Tratamento de superfície. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Adaptação de alvenaria para instalação de porta deslizante de madeira escamoteável. Serviço inclui recomposição do fechamento por meio de drywall com utilização de estrutura metálica apropriada para portas deslizantes em seu interior. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Fornecimento e instalação de porta de madeira deslizante, lâmina de freijó natrual, incluindo sistema de fixação com trilho superior e ferragens cromadas e fehcadura com chave. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Forro metálico modular tegular 0,625x0,625 m, incluindo estrutura em perfil T invertido e tabica. | m² | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Bordas do forro com gesso (drywall). | m² | 131 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Placa de gesso para cobrimento de parede. | m² | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Emassamento com massa corrida PVA, incluindo lixa. | m² | 136 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Emassamento com massa acrílica, incluindo lixa. | m² | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "algodão egípcio", incluso preparação de superfície nas salas e cor branco fosco nas áreas comuns (corredor e hall). | m² | 679 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "camurça", incluso preparação de superfície. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex PVA, cor branco fosco, incluso preparação de superfície de gesso. | m² | 123 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex acrílica, cor branco fosco, incluso preparação de superfície de gesso dos banheiros. | m² | 19 |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Instalação de rodapé técnico 120x30 mm, 3 septos, incluso conexões. | m | 175 |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Caixa para rodapé técnico (120x30mm) para 2 tomadas elétricas e 2 pontos RJ45. | u | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Acabamento tipo venezianas de alumínio branco, para as saídas dos dutos de renovação de ar no forro (24,0 x 34,0 cm). Abertura das aletas reguláveis (tipo dumper). | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Substituição de gabinete de madeira do lavatório, inlcuindo espelho. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Remoção e reinstalação do conjunto quebra vidro e sirene do sistema de alarme de incêndio, incluindo chumbamento da infraestrutura. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Reinstalação da comunicação de identificação do andar e gabinetes. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Textura tipo "grafiato", incluindo remoção das textura existente e preparação de superfície. | m² | 18 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 1. Parte Civil |  |  |  |
| 2 | PARTE ELÉTRICA/TI/TELEFONIA |  |  |  |  |
| 2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Revisão dos quadros de iluminação, com substituição das botoeiras bipolares. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Calha de iluminação 0,625 x 0,625 com 4 lâmpadas tubulares de led 10W, 6.500K, completa, incluindo aletas metalizadas. | u | 94 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tomadas com suporte para luminárias de aclaramento. | u | 94 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Cabo PP 3x1,5mm2 para ligação das calhas de iluminação. | m | 141 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Plugue de tomada (2P+T) para ligação das calhas de iluminação. | u | 94 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Caixa PVC 4"x2" para assentamento em alvenaria, incluindo interruptor simples bipolar com base e espelho. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Caixa PVC 4"x2" para assentamento em alvenaria, incluindo 02 (dois) interruptores paralelo com base e espelho. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Quadro metálico completo para 56 posições de disjuntores DIN unipolar, mais 1 disjuntor tripolar. Incluso barramento, inclusive de terra, proteção de acrílico, identifiação dos circuitos. Incluindo chumbamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Disjuntor DIN monopolar 16A | u | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Disjuntor NEMA bipolar 20A | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Disjuntor DIN tripolar 80A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Disjuntor tripolar NEMA de 80A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Cabo de cobre de 16,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 4.600 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Tomadas 10 A para caixa de rodapé técnico (cor preta). | u | 134 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Tomada 20 A para caixa de rodapé técnico (cor preta). | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Tomada 20 A para caixa de rodapé técnico (cor vermelha). | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Caixa de piso, de sobrepor, com 04 tomadas elétricas, 08 RJ45. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Caixa de piso, de sobrepor, com 04 tomadas elétricas, 04 RJ45. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Kit com 2 tomadas e ponto para conexão de cabo coaxial para TV | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Cabo coaxial RGC06, incluindo conectores | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Eletrocalha 50x50 mm para infraestutura de elétrica e dados, incluso conexões e suportes. | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Eletrocalha 150x50 mm para infraestutura de elétrica e dados, incluso conexões e suportes. | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Reinstalação das luminárias de emergência, incluindo fixação e ajustes necessários. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Reinstalação dos sensores detectores de fumaça do sistema de alarme de incêndio, incluindo bases e ajustes necessários. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Espelho cego 4"x2", incluindo base. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Espelho 4"x4" cego, incluindo base. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | TI |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fornecimento e lançamento de cabo UTP cat6 BRANCO, incluindo conectorização e conectores RJ45-fêmea. | m | 8.100 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Patch panel com 24 portas CAT6, completo, montado e conectorizado. | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório, e identificação dos pontos. | u | 206 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Patch cord 1,5 m com boot, BRANCO | u | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Patch cord 2,5 m com boot, BRANCO | u | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Patch cord 2,5 m com boot, amarelo | u | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Patch cord 1,5 m com boot, vermelho | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Cartucho para identificação | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Voice panel 50 portas | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Switch de borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Transceivers SFP padrão 1000BASE-SX - GBIC | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Cordão óptico duplex multimodo 62,5/125 conector SC/LC 2m | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Rack aberto 40U com guia de cabos vertial nas laterais, completo, incluso parafusos e demais partes para perfeita funcionalidade. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Régua com 8 tomadas para montagem no rack | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Guias vazado horizontal 1U | u | 16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Cabo de telefonia 100 pares - CI , incluindo identificação | m | 115 |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Reinstalação do sistema de CFTV, incluindo ajuste lógico no sistema de moniotoramento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 2. Parte Elétrica / TI / Telefonia |  |  |  |
| 3 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 3.1 | Painéis para as evaporadoras existentes, incluindo kit para controle remoto. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 3. Parte Ar condicionado |  |  |  |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza permanente | m² | 340 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Limpeza final | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Apresentação do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e gerenciamento. Incluindo destino e disposição adequados dos resíduos decorrentes da reforma. | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Reinstalação das persianas metálicas. | u | 46 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Montagem e reinstalação do modiliário removido do gabinete, incluindo acabamentos e arremates demandados. Serviço inclui lustração geral do móvel. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Projeto executivo de elétrica ( tomadas de corrente e iluminação) e TI, incluindo emissão de ART e "as-built". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 4. Diversos |  |  |  |
| TOTAL GERAL, SEM BDI |  |  |  |
|  |  | BDI |  |
| TOTAL GERAL, COM BDI |  |

Preço Total geral, com BDI por extenso:__________________________________________________.

Prazo de execução dos serviços: até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Aparelhos: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2017.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 03/17

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2017.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/17, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2017.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 03/17, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2017.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do 4º andar do prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº 03/17, promovida por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2017, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________