ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 03/15

PROCESSO TC-A n° 5.385/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.015.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 03/15

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de muro no imóvel que abriga a Unidade Regional de Araras - UR-10, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de obra e equipamentos e canteiro de obra | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Locação do muro. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Proteção do imóvel com isolamento da área com tapumes de madeira (madeirit). | m | 190 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Escavação manual de vala 40 x 30 cm para o muro de 20x20 para eletroduto, em campo aberto (laterais, fundo e frente com 26m linear). | m³ | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Broca para pilarete profundidade 1,00m, diametro de 20cm. | m | 62 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Transporte horizontal de bloco de concreto até 30m | milheiro | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura. | m³ | 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Remoção de gradil, inclusive portões de grade. | m² | 560 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Remoção de terra com empolamento de 100% (bota fora) | m³ | 31 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Revestimento em mosaico portugues | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Remoção de revestimento em bloco de concreto autotravante. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Remoção de arbusto murta (fileira de 0,5m), com altura aprox. 2m. | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Remoção de canaleta de chapa galvanizada da cobertura, no jardim de inverno. | m | 17 |  |  |  |  |  |
| 3 | MURO / PAREDES / REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Muro de alvenaria com bloco de concreto 19x19x39cm, assentado com argamassa de cimento/areira traço 1:4 com aditivo plastificante/ligante e impermeabilizante vedalit com vedacit ou equivalente, nas tres primeiras fiadas do muro para evitar a subida de umidade do solo. Altura aproximada de 2,50m e mureta frontal de meia altura. | m² | 386 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Emboço em alvenaria, com argamassa de cimento e areia e aditivo impermeabilizante vedacit e aditivo ligante vedalit ou equivalentes, até altura de 3 fiadas. | m² | 183 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chapisco em alvenaria , com argamassa de cimento e areia (1:3) . | m² | 772 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Emboço em alvenaria, com argamassa de cimento e areia e aditivo plastificante/ligante vedalit ou equivalente, inclusive o topo. | m² | 618 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Instalação de junta de dilatação no muro, com aplicação de mastique para vedação da fresta com separação de 2 cm, a cada 10m. | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Impermeabilização no respaldo do alicerce (viga baldrame) com pintura betuminosa, 2 demãos cruzadas. Neutrol ou equivalente. | m | 161 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Armadura de aço CA-50, das vigas, pilaretes, brocas, vergas, viga cinta de topo e baldrame corte e dobra por sistema industrial fora da obra. | kg | 2.300 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Pingadeira em chapa de ferro galvanizada bitola 24, desenvolvimento de 33cm. | m | 162 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Muro frontal em vidro temperado de 10mm de espessura com moldura e suporte de aluminio com altura de 2,5m, compreendidos os trechos de 14m do lado esquerdo do portão de pedestres, 7,1m do lado direito do portão de pedestres e um trecho de 2,5m do lado esquerdo do portão de veículos, totalizando 23,6m.. A parte de meio muro pedaço diagonal de 5m e 7,5m na frente da guarita equivalendo a 3 vagas de veículos, total de 12,5m com altura do vidro de 1,25m, complementando a altura final. Os portões estão calculados a parte. A empresa deverá apresentar projeto executivo. | m² | 75 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Reaterro manual apiloado de nicho da vala do baldrame e eletroduto. | m³ | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Apiloamento manual de fundo de vala com regularização e nivelamento com brita. | m² | 72 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Concreto estrutural virando em obra, A fck 13,5Mpa (muro e envelopamento do eletroduto) | m³ | 32 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Forma de madeira p/ fundação e viga sobre o portão com tábua de 3ª, 5 reaproveitamento. | m² | 130 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Cerca elétrica com alarme com 6 fios | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Refazer revestimento da calçada, rampa, garagem coberta e no entorno da caixa de entrada de energia elétrica, em concreto com e=7,5cm - lastro de concreto magro de 5cm, revestimento de argamassa de 2,5cm -, traço 1:3, sarrafeado. Inicialmente deverá promover o apiloamento do solo, reconstituindo juntas de dilatação. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Restaurar passeio público da frente e do fundo, em mosaico com pedra portuguesa, mantendo-se o desenho. | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Restaurar revestimento de piso de blocos de concreto autotravante nos estacionamentos. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | PORTAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Instalar portão em vidro temperado, reforçado com moldura de alumínio na entrada frontal de veículos. O portão deverá estar estruturado para receber acionamento a motor elétrico com controles remotos sem fio. Será do tipo de correr com altura de 2,5m. | m² | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Instalar portão em vidro temperado, reforçado com moldura de alumínio anodizado brilhante, na entrada frontal para pedestres. O portão deverá estar estruturado para receber acionamento a motor elétrico com controle remoto sem fio. | m² | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Instalar kit de motorização com comando eletronico, nos portões, acionado a distancia com controles remotos sem fio, motor de 1/2hp, 220v. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Vidro laminado jateado de 6mm, 1x2m, (2u) para porta de entrada do prédio. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | COBERTURA / FORRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Remoção de telhado | m² | 762 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Remoção de madeiramento do telhado (partes podres, retalhos e empenados). | m² | 381 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Reconstituição do madeiramento do telhado de ceramica, apoiada em laje, | m² | 381 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Recolocação das telhas ceramica romana, com paginação acertada. | m² | 762 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Canaleta coletora de águas pluviais em alvenaria de 1/2 tijolo, altura de 15cm, largura de aproximada de 70cm de forma a ficar fileira de telhas inteiras junto a esta canaleta. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Impermeabilização com manta asfática polimérica aluminizada, (para superficies planas) da canaleta coletora de águas pluviais e laje de cobertura da escada. | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Instalação de pontos condutores de águas pluviais com tubos de pvc diâmetro de 100mm, com conexões e suportes. | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Perfuração de laje e=10cm, para instalação do condutor de águas pluviais. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Substituição de rufo no topo do jardim de inverno. | m | 17 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Revisão e regularização do sistema de pára-raio, com fixação de isolantes e partes soltas, reaperto de conexões, esticamento de cabos e textes de resistividade do aterramento com laudo técnico e ART, cf. norma técnica pertinente. | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Dreno anterior a canaleta de alvenaria com diâmetro de 3/4", perfurando a laje antes da mureta da canaleta para escoamento de possíveis acumulos de água ocorrida por infiltrações indevidas. | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Relocação do buzinote da laje de cobertura da escada de diâmetro de 75mm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura de muro, com tinta latex acrilico em tres demãos ou mais até o perfeito recobrimento, sem massa corrida. Sulvinil ou equivalente. | m² | 772 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Pintura de teto intermo, com tinta latex acrilico em duas demãos ou mais até o perfeito recobrimento, sem massa corrida. Sulvinil ou equivalente. | m² | 381 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Pintura de teto extermo, com tinta latex acrilico em duas demãos ou mais até o perfeito recobrimento, sem massa corrida. Sulvinil ou equivalente. Cor concreto. | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Aplicação de uma demãos de esmalte sintético nos rufos e pingadeiras da cobertura. | m | 143 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Pintar pingadeira metálica do muro e da cobertura (jardim de inverno) com uma demãos de galvite e 2 demãos de esmalte sintético. | m | 157 |  |  |  |  |  |
| 8 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Recomposição do gramado do jardim externo com grama esmeralda em placas de 40x40. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Recomposição do gramado do jardim interno com grama esmeralda, em placas de 40x40cm. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Logotipo (brasão), colorido, do Tribunal de Contas autocolante para vidro. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Letreiro autocolante para vidro "Tribunal de Contas do Estado de São Paulo" Unidade Regional de Araras-UR-10" | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Faixa autocolante para vidro, de segurança, para visualização contra trombada. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Locação de andaimes metálicos com 6 m de altura, plataforma de 2m² | mês | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Eletroduto pvc rígido de 3/4" com conexões para a ligação dos motores e cerca eletrica. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Disjuntor bi de 16A, 220v, DIN - A ser instalado no barramento do quadro da guarita, para os motores e cerca eletrica. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Fio 2,5mm², 2p+T, para ligação dos motores de portão e cerca elétrica. Vem do quadro da Guarita. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | CAIXA PARA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Caixa d'água tipo tubular vertical de 5.000 l, diâmetro de aprox. 1,10, altura aprox. 5,50m. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Caixa d'água tipo cilindrica vertical com fundo cônico de aprox. 3.000 l, diâmetro de aprox. 1,40, altura aprox. 2,00m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Escavação de broca de fundação paras as caixas, com diâmetro de 20cm e profundidade de 3m. | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Escavação para bloco de consolidação das brocas. | m³ | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Forma para confecção do bloco de consolidação | m² | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Armadura para broca e bloco das bases | kg | 205 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Concreto fck 13,5 mpa | m³ | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Aterro compactado | m³ | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Bota fora de terra escavada | m³ | 6 |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Remoção de piso de bloco autotravante, para a base da caixa tubular. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Transporte/lançamento/adensamento e acabamento de concreto estrutural | m³ | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Registro de esfera de latão com conexões, com saída (espigão para mangueira de 1"). | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Registro de esfera de latão com conexões, de 2", para auto limpeza das caixas. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Tubo de pvc de 6" com conexões para coletar águas pluviais para as caixas. | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 9.15 | Tubo de pvc de 4" para condução de águas pluviais até as caixas e dreno de escape. | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 10 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Limpeza interna da laje de cobertura sob telhado | m² | 762 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Limpeza periódica e final da obra | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL, sem BDI |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL com BDI |  |  |  |

VALOR TOTAL GERAL COM BDI POR EXTENSO:_________________________

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de garantia dos equipamentos/acessórios: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses).

Prazo de execução dos serviços: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do edital, contados da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 03/15

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

# DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de preços nº 03/15, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

- nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

- que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

- ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais;

- que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de muro no imóvel que abriga a Unidade Regional de Araras - UR-10, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 03/15, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.015, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________