ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 04/14

PROCESSO TC-A n° 44.730/026/09

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2014.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 04/14

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma das dependências da Diretoria de Expediente situadas no térreo e no 1º subsolo do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

| PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE EXPEDIENTE SITUADAS NO TÉRREO E NO 1o SUBSOLO DO PRÉDIO ANEXO-II |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | SUBITEM | SOMA |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | PARTE CIVIL |
| 1.1 | Remoção de divisórias de Eucatex (painel e perfil) | m² | 52 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Remoção porta dupla de madeira e batente, 1,50 x 2,10m (local: térreo) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção de portão de madeira e batente, 1,20 x 1,20m (local: térreo) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remoção de porta dupla de madeira e batente, 1,40 x 2,10m (local: Gabinete/1ºss) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Demolição de parede e escada de alvenaria. (local: DE-3 - 1º ss.) | m³ | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Demolição de revestimento de piso vinílico 30x30cm e a cola remanescente | m² | 510 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Remoção de luminárias embutidas | u | 26 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Remoção de luminárias pendentes | u | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Remoção de luminárias de sobrepor | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Remoção de forro removível metálico linear | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Remanejamento (remoção e reinstalação) do forro tegular 625 x 625 mm | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remanejamento (remoção e reinstalação) de luminárias | u | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Demolição de forro de gesso, para passagem de calhas | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Remoção de eletrodutos e canaletas aparentes, cabos de elétrica, telefonia e lógica, tomadas, sem reaproveitamento | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Remoção de QDF embutido na parede do térreo, sem reaproveitamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Transporte horizontal e vertical de entulhos, inclusive 52m² de paineis de divisórias tipo Eucatex | m³ | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Aluguel de caçamba de 4 m³ para remoção de entulhos | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Reconstituição do revestimento de granito, danificado com a furação da parede para instalação do Quadro de Elétrica | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Reconstituição do forro de gesso demolido para passagem das calhas | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Remanejamento do extintor de incêndio instalado no Gabinete | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Furação na parede para passar eletrodutos de 3/4" a 3" | u | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Furação na parede para passar as eletrocalhas de 100x50 a 400x50mm | u | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Furação na laje para passar de eletrodutos de 3/4" a 3" | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Rasgo no piso para instalação de eletrodutos embutidos de 3/4" | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Rasgo na parede para embutir QDF de 800x500x200mm | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Rasgo na parede para embutir QDF de 350x300x200mm, aproximadamente | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Furação na chapa do QDF para interligação de eletroduto de 1" | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Furação no painel de proteção do QDF para acesso ao disjuntor tripolar | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Forro modular metálico, com bandejas perfuradas em alumínio 625x625mm (Refax ou similar), perfil do tipo "T15 invertido", com todos os perfis e acessórios necessários - completo | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Sanca de gesso acartonado, completa, para requadro do forro modular metálico em todo o perímetro | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Porta dupla - duas folhas de abrir de vidro temperado de espessura 10mm e persiana jateada em faixas de 8mm, 1,40 x 2,10m (completa) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Porta dupla - duas folhas de abrir de vidro temperado 10mm de espessura e persiana jateada em faixas de 8mm, 1,50x2,10m (completa) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Porta de vidro temperado 10mm de correr e persiana jateada em faixas de 8mm, 1,20 x 1,80m, com puxador, trilho, roldana e fixadores de aço inox escovado - completa - (local: térreo/atendimento) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Divisória nova tipo Eucatex em painéis com miolo tipo colméia, acabamento em melamínico, cor areia-jundiaí, estruturada com perfis de aço pintados em epóxi preto. Serviço completo com a colocação dos perfis, parafusos, buchas e rebites necessários | m² | 67 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Porta com 01 folha de abrir, dimensões de 0,80m x 2,10m, 35mm de espessura, para divisória tipo Eucatex em painéis com miolo tipo colméia, acabamento em melamínico. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Fechadura tubular para divisórias, em plástico ABS preto com trinco de 90mm de diâmetro, botão interno de pressão do tipo “trava/destrava”. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Conjunto de trava/cadeado e chaves em duplicata (para porta do Gabinete de Telecomunicações) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Painel de vidro temperado de 8mm de espessura e persiana jateada com faixa de 8mm. Dimensão 30 x 210cm | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Piso elevado em placas de aço de 60x60cm preenchidas com concreto celular e acabameto em paviflex (local: TC) | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Piso porcelanato esmaltado 60 x 60cm, PEI-5, com rejuntamento. Referência: Elizabeth Metro Beige ou similar. | m² | 510 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Rodapé de porcelanato 8 x 60cm. | m | 234 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Fita anti-derrapante 5cm de largura, nos degraus das escadas | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Placa indicativa de extintor de incêndio | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Parede, com tijolo cerâmico (fechamento do vão sob a escada que será demolida) | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Chapisco - 1:3 | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Emboço - 1:2:8 - e=2cm | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Reboco | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Fixação do forno de microondas existente na parede, com fornecimento de suportes com pintura eletrostática, parafusos e buchas (completo) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Pintura dos tetos com látex acrílico branco | m² | 435 |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Pintura das paredes com látex acrílico branco | m² | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Mobilização/desmobilização de equipe, materiais, ferramental | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Transporte horizontal e vertical de 41 luminárias, 50m² forro metálico | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Proteção do piso de granito do hall de elevadores com lona plástica para o transporte do entulho | m² | 22 |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Limpeza diária e final | m² | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | "As-Built" completo | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Remoção do guichê existente | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Instalação dos vidros fixos, incluindo os perfis de alumínio e materiais de fixação e acabamento | m² | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Instalação dos vidros móveis, incluindo os perfis de alumínio, trilhos, fixaçao e acabamento | m² | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Jateamento de vidro tipo persiana, faixas de 10 mm | m² | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Transporte manual de mobiliário e ligação provisória de elétrica, lógica e telefonia, conforme item 7.12 do Memorial Descritivo | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | PARTE ELÉTRICA |
| 2.1 | Cabo flexivel 2,5mm² preto | m | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Cabo flexivel 2,5mm² azul | m | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Cabo flexivel 2,5mm² verde | m | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cabo flexível 6mm² | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Cabo tetrapolar de 25 mm² | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Terminal tipo argola de 2,5mm | pç | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Terminal tipo pazinha de 2,5 | pç | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Tomada 2p+t, padrão atual brasileiro, com placa, cx.4x2" e ponto embutido na parede da copa | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Cartucho para identificação | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Cinta plastica tr-50 | pç | 900 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Cinta plastica tr-30 | pç | 900 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Fita isolante | RL | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Fita para altofusão | RL | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Luminária de aclaramento, de embutir em forro modular 625 x 625 mm, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 watts, com trava de segurança, reator eletrônico bivolt e soquete antivibratório de engate, alto fator de potência = 089 | pç | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Luminária pendente de aclaramento, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts, com trava de segurança, reator eletrônico bivolt e soquete antivibratório de engate, alto fator de potência = 089 - completa (local: DE-1/DE-3 - 1ºss.) | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Luminária de aclaramento, de embutir, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts, com trava de segurança, reator eletrônico bivolt e soquete antivibratório de engate, alto fator de potência = 089 - completa (local: corredor ao lado de DE-1/DE-3 - 1ºss.) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Luminária de aclaramento, de sobrepor, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts - 220V, com trava de segurança, reator eletrônico bivolt e soquete antivibratório de engate, alto fator de potência = 089 - completa (local: copa ao lado de DE-1/DE-3 e garagem 1º ss) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Luminária de aclaramento, de sobrepor, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 3 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts, com trava de segurança, reator eletrônico bivolt e soquete antivibratório de engate, alto fator de potência = 089 - completa (local: gabinete de telecomunicações-TC - 1ºss.) | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Cabo PP 3 x 1,5 mm² | m | 76 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Cabo PP 3 x 2,5 mm² | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Conector macho e fêmea para luminárias | par | 76 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Conector macho e fêmea para tomadas | par | 71 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Remanejamento de luminária de balizamento | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Remanejamento de detector de fumaça | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Remanejamento do perfilado suporte de luminárias, 6m aproximadamente (teto do corredor ao lado da DE-1/DE-3) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Remanejamento do Quadro de 350x300x200mm existente, com seus respectivos cabos e eletrodutos embutidos | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Instalar tomadas elétricas embutidas não estabilizadas na Copa da DE1/DE3 a 1,30m do piso (completo, com ponto e acabamento) | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Adaptador 2P+T para tomada de padrão atual (para plugue de pinos chato/redondo simultâneos) | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Quadro de distribuição estabilizado de embutir em chapa de aço com pintura eletrostática cinza, 800x500x200mm, com painel interno composto por barramento trifásico + neutro + terra, para 40 disjuntores unipolar + 1 disjuntor tripolar e painel de proteção dos disjuntores em acrílico (local: térreo) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Quadro de distribuição estabilizado aparente em chapa de aço com pintura eletrostática cinza, 600x500x200mm, com painel interno composto por barramento trifásico + neutro + terra, para 20 disjuntores unipolar + 1 disjuntor tripolar e painel de proteção dos disjuntores em acrílico (local: 1º subsolo) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Quadro de distribuição comum em chapa de aço com pintura eletrostática cinza, com painel interno composto por barramento trifásico + neutro + terra, para no mínimo 16 disjuntores unipolares + 1 disjuntor tripolar e painel de proteção dos disjuntores em acrílico (térreo) | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Disjuntor unipolar 16A | pç | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Disjuntor tripolar 32A | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Disjuntor tripolar 63A | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Projeto executivo de 02 quadros de distribuição geral e do circuito de alimentação deste quadro. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | PARTE INFRAESTRUTURA |
| 3.1 | Abraçadeira tipo D com parafuso de ø 1 1/2 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Abraçadeira tipo D com parafuso de ø 2'' | pç | 45 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Abraçadeira tipo D com parafuso de ø 3'' | pç | 45 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Abraçadeira tipo D com parafuso de ø 3/4" | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Arruela lisa ø 1/4 | pç | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Arruela lisa ø 3/8 | pç | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Box reto com parafuso ø 1" | pç | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Box reto com parafuso ø 3/4 | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Bucha com parafuso s/8 normal | pç | 1400 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Bucha mais arruela para acabamento de ø 1 1/2'' | pç | 16 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Bucha mais arruela para acabamento de ø 2'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Bucha mais arruela para acabamento de ø 3'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Bucha mais arruela para acabamento de ø 3/4'' | pç | 64 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Bucha mais arruela para acabamento de ø 1" | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Caixa de passagem em aluminio 20x20 | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Caixa de passagem em aluminio 30x30 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Caixa de passagem em aluminio 40x40 | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Cartucho 3.8 amarelo | cx | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Chumbador de 1/4 completo | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Condulete tipo c sem rosca de ø 1 1/2 | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Condulete tipo c'' sem rosca de ø 2'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.22 | condulete tipo c'' sem rosca de ø 3'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Condulete tipo c sem rosca de ø 3/4 | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Condulete tipo e sem rosca de ø 1 1/2 | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Condulete tipo e sem rosca de ø 3/4 | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Condulete tipo lb sem rosca de ø 1 1/2 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Condulete tipo lb sem rosca de ø 2'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Condulete tipo lb sem rosca de ø 3'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Condulete tipo lb sem rosca de ø 3/4 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Condulete tipo ll sem rosca de ø 1 1/2 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Condulete tipo ll sem rosca de ø 2'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.32 | Condulete tipo ll sem rosca de ø 3'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Condulete tipo ll sem rosca de ø 3/4 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Condulete tipo lr sem rosca de ø 1 1/2 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Condulete tipo lr sem rosca de ø 3/4 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.36 | Condulete tipo lr sem rosca de ø 2'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.37 | Condulete tipo lr sem rosca de ø 3'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.38 | Cotovelo 90º 120x30 para canaleta rodapé | pç | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.39 | Cotovelo externo 120x30 para canaleta rodapé | pç | 35 |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Cotovelo interno 120x30 para canaleta rodapé | pç | 35 |  |  |  |  |  |
| 3.41 | Curva 90º galvanizada de ø 1 1/2'' | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.42 | Curva 90º galvanizada de ø 3/4'' | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.43 | Curva galvanizada 90º de ø 2'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.44 | Curva galvanizada 90º de ø 3'' | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.45 | Curva horizontal 90º 100x50 com divisão 50x50 | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.46 | Curva horizontal 90º 200x50 sem divisão | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.47 | Curva horizontal 90º 300x50 com divisão 100x50 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.48 | Curva vertical externa 90º 100x50 com divisão de 50x50 | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.49 | Curva vertical externa 90º 200x50 sem divisão | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Curva vertical externa 90º 300x50 com divisão de 100x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.51 | Curva vertical externa 90º para leito 300x100 tipo leve | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.52 | Curva vertical interna 90º 200x50 sem divisão | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.53 | Curva vertical interna 90º 300x50 com divisão de 100x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.54 | Curva vertical interna 90º 100x50 com divisão 50x50 | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.55 | Curva vertical interna 90º 400x50 sem divisão | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.56 | Curva vertical interna 90º para leito 300 x100 tipo leve | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.57 | Derivaçâo 120x30 ("t") para canaleta rodapé | pç | 33 |  |  |  |  |  |
| 3.58 | Desvio a direita 100x50 com divisão 50x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.59 | Desvio a direita 200x50 sem divisão | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.60 | Desvio a direita 300x50 com divisão 100x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.61 | Desvio a esquerda 100x50 com divisão 50x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.62 | Desvio a esquerda 200x50 sem divisão | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.63 | Desvio a esquerda 300x50 com divisão 100x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.64 | Eletrocalha lisa 100x50 com divisão 50x50 com 3 metros | pç | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.65 | Eletrocalha lisa 200x50 sem divisão com 3 metros | pç | 23 |  |  |  |  |  |
| 3.66 | Eletrocalha lisa 300x50 com divisão 100x50 com 3 metros | pç | 27 |  |  |  |  |  |
| 3.67 | Eletroduto galvanizado de ø 1'' | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.68 | Eletroduto galvanizado de ø 1 1/2'' | pç | 23 |  |  |  |  |  |
| 3.69 | Eletroduto galvanizado de ø 2'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.70 | Eletroduto galvanizado de ø 3'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.71 | Eletroduto galvanizado de ø 3/4'' | pç | 26 |  |  |  |  |  |
| 3.72 | Espiraflex de ø 3/4 | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 3.73 | Espiraflex de ø 1" | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.74 | Junção simples altura 100mm para leito | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.75 | Junção simples altura 50mm para eletrocalha | pç | 530 |  |  |  |  |  |
| 3.76 | Leito para cabos tipo leve 300x100x3000 | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.77 | Parafuso cabeça lentilha auto travante 1/4x10mm | pç | 2700 |  |  |  |  |  |
| 3.78 | Parafuso cabeça lentilha normal 1/4x10mm | pç | 800 |  |  |  |  |  |
| 3.79 | Perfilado 38x38 barra de 6 mts | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.80 | Pino de aço nº 27 | cx | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.81 | Porca sextavada ø 1/4 | pç | 2800 |  |  |  |  |  |
| 3.82 | Porca sextavada ø 3/8 | pç | 900 |  |  |  |  |  |
| 3.83 | Presilha para tampa de encaixe para leito 300x100 | pç | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.84 | Redução concentrica de 300x50 para 100x50 | pç | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.85 | Redução concentrica de 300x50 para 200x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.86 | Redução concentrica de 200x50 para 100x50 | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.87 | Saida horizontal para eletroduto de ø 2'' | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.88 | Saida horizontal para eletrodutos de ø 1 1/2'' | pç | 13 |  |  |  |  |  |
| 3.89 | Saida horizontal para eletrodutos de ø 3'' | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.90 | Saida horizontal para eletrodutos de ø 3/4'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.91 | Suporte angular de 100x50 | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.92 | Suporte angular de 200x50 | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.93 | Suporte angular de 300x50 | pç | 45 |  |  |  |  |  |
| 3.94 | Suporte dxu" de ø 1/4 | cx | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.95 | Suporte dxu" de ø 3/8 | cx | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.96 | T " horizontal 90º 100x50 com divisâo 50x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.97 | T " horizontal 90º 200x50 com divisão de 100x50 | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.98 | T " horizontal 90º 300x50 com divisão de 100x50 | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.99 | T " horizontal 90º 300x50 com redução de 300 p/100mm | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.100 | T " horizontal 90º 300x50 com redução de 300 p/200mm | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.101 | T" horizontal 90º 200x50 sem divisão | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.102 | Tampa de encaixe para leito 300x100 | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.103 | Tampa de extremidades 120x30 para canaleta rodapé | pç | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.104 | Tampa de ligaçâo 120x30 para canaleta rodapé (luva) | pç | 85 |  |  |  |  |  |
| 3.105 | Tampa para eletrocalha 100x50 com 3 metros | pç | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.106 | Tampa para eletrocalha 200x50 com 3 metros | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.107 | Tampa para eletrocalha 300x50 com 3 metros | pç | 28 |  |  |  |  |  |
| 3.108 | Terminal de fechamento para eletrocalha 100x50 | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.109 | Terminal de fechamento para eletrocalha 200x50 | pç | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.110 | Terminal de fechamento para eletrocalha 300x50 | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.111 | Unidute conico com parafuso de ø 1 1/2 | pç | 16 |  |  |  |  |  |
| 3.112 | Unidute conico com parafuso de ø 2'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.113 | Unidute conico com parafuso de ø 3'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.114 | Unidute reto com parafuso de ø 1 1/2 | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.115 | Unidute reto com parafuso de ø 2'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.116 | Unidute reto com parafuso de ø 3'' | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.117 | Unidute reto com parafuso de ø 3/4 | pç | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.118 | Unidute conico com parafuso ø 3/4 | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.119 | Vergalhão rosca total ø 1/4 barra de 3m | pç | 16 |  |  |  |  |  |
| 3.120 | Vergalhão rosca total ø 3/8 barra de 3m | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.121 | Canaleta de rodapé metálica com tampa, seção mínima de 120X30, com 2 divisores de septo + acessórios necessários (Valemam, Design Metaltec ou similar) | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.122 | Caixa de tomadas com 2 tomadas elétricas (padrão brasileiro atual, conf. NBR 14136) + 2 tomadas RJ45 inclusas, para canaleta de rodapé (Valemam, Design Metaltec ou similar) - com acessórios para montagem, completo. | pç | 64 |  |  |  |  |  |
| 3.123 | Caixa de tomadas de embutir no piso com tampa basculante lisa com requadro e suportes com 4 tomadas elétricas (padrão brasileiro atual, conf. NBR 14136) + 4 tomadas RJ45 inclusas (Valemam, Design Metaltec ou similar) - com acessórios para montagem, completo. | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.124 | Calha lisa de piso embutida, com interligação entre a tomada de piso e canaleta de rodapé, com acessórios. | m | 18 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |
| 4 | CABLING |
| 4.1 | CABEAMENTO E CONECTORIZAÇÃO (COBRE) |
| 4.1.1 | Cabo UTP 4 pares cat.5e, conectorização e certificação | m | 5.200 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Patch Panel 24 portas cat.5 | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Jack cat.5e | pç | 168 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Patch Cord RJ45 azul, 1,5m, cat5e com boot | pç | 84 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Patch Cord RJ45 azul, 2,5m, cat5e com boot | pç | 84 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Patch Cord RJ45 amarelo 1,5m, cat5e com boot | pç | 84 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Etiquetas de identificação | pç | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Velcro de 3m | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.1 |  |  |  |
| 4.2 | CABEAMENTO ÓPTICO |
| 4.2.1 | Cabo óptico 6 pares Multimodo | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | DIO 19" 1U c/gerenciador 24 fibras Multimodo | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Bandeja de emenda para 12 fibras | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Suporte da bandeja | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | SIX conector Pigtail MM SC 1,5m | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Patch Cord óptico duplex Multimodo SC/LC 2,5m | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Plaquetas de identificação óptica | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.2 |  |  |  |
| 4.3 | RACK |
| 4.3.1 | Rack aberto 19" 40U | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Passa cabo lateral | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Passa cabo superior duplo com 2 entradas | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Régua com 6 tomadas 2P+T no padrão atual brasileiro, p/rack | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Guia de cabo de 1U | pç | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Parafuso e porca gaiola | pç | 200 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.3 |  |  |  |
| 4.4 | TELEFONIA |
| 4.4.1 | Cabo telefônico CI 50x100 pares | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Bloco de conexão LSA Perfial 2/10 Krone | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Bastidor metálico de 10 pos. p/ 10 blocos de 10 pares Krone | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Fio jumper branco e preto | RL | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Anel guia | pç | 20 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.4 |  |  |  |
| 4.5 | SWITCH DE BORDA |
| 4.5.1 | SWITCH DE BORDA DE 24 PORTAS GIGABIT, 2 SFP, POE | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.5 |  |  |  |
| 4.6 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
| 4.6.1 | Certificação da rede estruturada | u. | 168 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO SUBITEM 4.6 |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |
| TOTAL (SOMATÓRIA DOS ITENS DE 1 A 4) |  |  |  |
| A | TOTAL (Sem B.D.I.) |  |
| B | B.D.I. |  |
| C | TOTAL GLOBAL (Somatória A + B) |  |
| TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: |

Prazo de garantia dos serviços, materiais e acessórios: ___ (_______) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses).

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo de 150 dias).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 04/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 04/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 04/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº _____, representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 04/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO 	X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 04/14

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO 	XI

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma das dependências da Diretoria de Expediente situadas no térreo e no 1º subsolo do Prédio Anexo II, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 04/14, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________