ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 05/16

PROCESSO TC-A n° 33.932/026/13

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página http://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.016.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 05/16

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: ( ) |
| e-mail: | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da troca de tubulações hidráulicas, reforma do barrilete e serviços de impermeabilização no prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo |  |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |
| 1.1 | PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Montagem de canteiro de obra. | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Forração, proteção de equipamentos em geral, mobiliários, piso, vidros, etc.. incluindo deslocamentos de mobiliário e equipamentos. | m2 | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Demolição de forro de gesso. | m2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Remoção com reaproveitamento de luminárias. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Remoção de entulho, incluso deslocamento e remoção com caçambas estacionárias. | m3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Remoção programada das tubulações hidráulicas localizadas no shaft, incluindo descarte apropriado. Prever adicional para trabalho extraordinário. | m | 116 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Remoção programada do barrilete, incluindo descarte apropriado. Prever adicional para trabalho extraordinário. | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Remoção da tubulação ativa de recalque, incluindo da sucção. Prever adicional para trabalho extraordinário. | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Remoção da tubulação inutilizada do recalque. | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Demolição de alvenaria. | m3 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CIVIL/IMPERMEABILIZAÇÃO/ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Chumbar saídas dos reservatórios. Inferiores e superiores. | u | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Impermeabilização dos reservatórios inferior e superior. | m² | 180 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Impermeabilização e recomposição de proteção mecânica da cobertura do prédio. | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Furo em laje para passagem de tubulação de 2", chumbamento dos canos e acabamento no piso. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Recomposição de forro de gesso acartonado. | m2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Cordão de gesso. | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Reinstalação de luminárias. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Pintura latex acrílica do forro no mínimo 03 demãos, incluso emassamento, lixa e seladora. Incluso cordões. Considerado todo o forro do ambiente que tenha sofrido intervenção. | m² | 47 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Pintura latex acrílica, no mínimo 03 demãos. Incluso emassamento, lixa e seladora. Considerado todo fechamento/alvenaria que tenha sofrido intervenção. | m² | 140 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Gradil metálico, em material galvanizado, confeccionado com perfil chato com espessura mínima de 1/4", com aletas espassadas no máximo a 13,0 mm. Incluso fixação com parafusos em quantidade apropriada. | m² | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Escada metálica, tipo marinheiro, em aço inox bruto com aprox. 0,40 m de largura x 2,20 m de altura. Incluso serviços para fixação dessas escadas, bem como remoção das existentes. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Escada metálica, tipo marinheiro, em aço inox bruto com aprox. 0,40 m de largura x 2,70 m de altura. Incluso serviços para fixação dessas escadas, bem como remoção das existentes. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Fornecimento e instalação de alçapão, aprox. 0,90 x 1,30 m, com tampa tipo grade em material metálico galvanizado. Incluindo cama e dobradiças galvanizadas. Serviço inclui chumbamento da cama. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Gradil metálico, em aço inox bruto, confeccionado com perfil chato com espessura mínima de 1/4", com aletas espassadas no máximo a 13,0 mm. Incluso cama, puxadores e correlatos tambem em aço inox. Incluso chumbamento da cama. | m² | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL - ITEM 1. |  |  |  |
| 2 | PARTE - HIDRÁULICA |  |  |  |  |
| 2.1 | BARRILETE / RECALQUE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tubulação de cobre 4", classe E, incluso conexões. | m | 13 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Tubulação de cobre 3", classe E, incluso conexões. | m | 125 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tubulação de cobre 2 1/2", classe E, incluso conexões. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Tubulação de cobre 2", classe E, incluso conexões, alvenaria e adaptações. | m | 68 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Registro de gaveta de 4", incluso adaptadores. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Registro de gaveta de 3", incluso adaptadores. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Registro de gaveta de 2 1/2", incluso adapatadores. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Registro de gaveta de 2", incluso adaptadores. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Válvula de retenção de 3", incluso adaptadores. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Suportes metálicos para apoio e fixação das tubulações dos barriletes. Incluso braçadeiras, aplicação de antiferugem e acabamento em esmalte sintético na cor preta. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Pintura e identificação das tubulações. | m² | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Válvula de retenção de 2", incluso adaptadores. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | União com rosca e anel 2" em bronze. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Válvula de pé com crivo de 2" em bronze. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | PRUMADAS E RAMAIS |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tubulação de cobre 2 1/2", classe E, incluso conexões. | m | 84 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Tubulação de cobre 3", classe E, incluso conexões. Refazer consoles / apoios de alvenaria | m | 84 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Tubulação de cobre 2", calsse E, incluso conexões. | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Tubulação de cobre 3/4", calsse E, incluso conexões. | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Tubulação de cobre 1 1/4", classe E, incluso conexões. | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Registro de gaveta de 2", incluso adaptadores. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Registro de gaveta de 1 1/4", incluso adapatadores. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Registro de gaveta de 3/4", incluso adapatadores. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Braçadeiras para fixação | u | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Pintura e identificação das tubulações e registros. | m² | 78 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Suporte metálico para apoio dos registros nos hall das escadas, incluso aplicação de antiferrugem e acabamento em esmalte sintético na cor preta. Incluso sistema de fixação. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SISTEMA REDUTOR DE PRESSÃO |
| 2.3.1 | Sistema redutor de pressão de dimensões reduzidas, a ser instalada no interior do shaft das tubulações, incluindo válvulas, registros, tubulações, conexões, filtros e demais componentes necessários para operação do sistema. |
| 2.3.1.1 | Conjunto válvula hidráulica redutora de pressão, para tubulação de 3", auto-operada hidraulicamente, com filtro Y, manômetro, válvula agulha para controle de velocidade de abertura e fechamento, dispositivos de proteção contra corrosão galvânica. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Registros de gaveta de 3", incluindo adaptadores | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | União com rosca e anel de 3" em bronze. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Tubo de cobre 3", classe E, incluindo conexões. | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Porta de alumínio completa incluindo de alvenaria e acabamento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Alvenaria com bloco cerâmico vazado, incluindo emboço e reboco. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL - ITEM 2. |  |  |  |
| 3 | ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 3.1 | Cabo de cobre 2,5 m2 com proteção de PVC. | m | 58 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Luminária completa, tipo tartaruga com lâmpada de no mínimo 20W, soquete E27, liga de alumínio na cor branca. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Interruptor simples completo, incluindo espelho. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Eletroduto 3/4" PVC rígido, incluso conexões e braçadeiras para fixação. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Condulete 4"x2" | u | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL - ITEM 3. |  |  |  |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza periódica e final. | m² | 170 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | As built final. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Placas de identificação em acrílico 2,0 x 5,0 cm com furo laterial. | u | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL - ITEM 4. |  |  |  |
| Total geral, sem BDI (R$) |  |  |  |
| BDI (R$) |  |
| Total geral, com BDI (R$) |  |

Preço Total geral, com BDI por extenso:__________________________________________________.

Prazo de execução dos serviços: até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo II - Memorial Descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 05/16

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 05/16, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 05/16, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos conheço na íntegra.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de troca de tubulações hidráulicas com conexões duvidosas, reforma do barrilete e serviços de impermeabilização correlatos no prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo II - Memorial Descritivo.

Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº 05/16, promovida por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.016, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________