ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 05/18

PROCESSO TC-A n° 4.718/026/18

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2018.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 05/18

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: ( ) |
| e-mail: | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma civil do auditório “Ministro Genésio de Almeida Moura”, localizado no 16° e 17° andares do edifício sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Forração, proteção do piso e isolamento da área | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Remoção das cadeiras, sem reaproveitamento, e da barra de apoio, com reaproveitamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Instalação de andaime | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Remoção, sem reaproveitamento, das cortinas | m² | 110 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Remoção, sem reaproveitamento, do revestimento de carpete (inclui forração) | m² | 600 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Remoção, com reaproveitamento, das barras antipânico das portas | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Remoção, sem reaproveitamento, da espuma de isolamento acústico | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Remoção, sem reaproveitamento, do rodapé | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Remoção, sem reaproveitamento, das luminárias e lâmpadas | u | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Remoção, com reaproveitamento, das luminárias de emergência | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Remoção, com reaproveitamento, dos sensores de fumaça, incluindo bases | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Remoção, com reaproveitamento, das caixas de som e equipamentos eletrônicos | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Remoção, com reaproveitamento, de relógio digital | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Remoção, com reaproveitamento, de projetor e telão | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Remoção, com reaproveitamento, de elementos do sistema de ar condicionado | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Demolição e remoção, sem reaproveitamento, de forro de gesso | m² | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Remoção, sem reaproveitamento, do quadro de distribuição de energia | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | CIVIL / ACABAMENTOS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Construção de palanque e 02 degraus, em laje pré moldada e blocos cerâmicos, para aumento da área do palco | m² | 16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado de 3/4" no piso, inclui rasgo e chumbamento | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível metálico de 1 1/4" no piso, inclui rasgo e chumbamento | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x4", inclui rasgo e chumbamento | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado de 3/4" na parede, inclui rasgo e chumbamento | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível metálico de 1 1/4" na parede, inclui rasgo e chumbamento | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Fornecimento e instalação de caixa PVC 4x2", inclui rasgo e chumbamento | u | 23 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado de 3/4" para sistema de iluminação, inclui rasgo e chumbamento | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Construção de rampa de acessibilidade (NBR 9050), para acesso ao palco | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Fornecimento e instalação de corrimão duplo, em aço inox, com sinalização tátil (NBR 9050) | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Fornecimento e instalação de barra de aço inox para sinalização da área PcD (NBR 9050) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Regularização do contrapiso para assentamento do carpete | m² | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Fornecimento e instalação de espuma de atenuação de ruído, com tratamento antichamas | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, inclui fixação | m² | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Fornecimento e instalação de forro metálico modular tegular, incluindo estrutura em perfil T invertido e tabica | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Fornecimento e execução de bordas do forro com gesso (drywall) | m² | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Reforma das portas de acesso à sala do ar condicionado, incluindo a retirada, tratamento e recolocação | u | 4 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítens 1 e 2. Parte Civil |  |  |  |
| 3 | PARTE ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | TOMADAS - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |
| 3.1.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada, 150mmx50mm para infraestrutura de elétrica e dados, incluindo fixação na laje, com tampa e conexões | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada, 100mmx50mm para infraestrutura de elétrica e dados, incluindo fixação na laje, com tampa e conexões | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada, 50mmx50mm para infraestrutura de elétrica e dados, incluindo fixação na laje, com tampa e conexões | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Fornecimento e instalação de duto de piso liso galvanizado de 3mmx25mmx70mm, incluindo tampa e conexões, para passagem de alimentação elétrica e dados | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Fornecimento e instalação de tomadas padrão ABNT 2P+T, 10A, completo | u | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Fornecimento e instalação de caixa de tomada fixa para piso, em aço inox, e tampa basculante com rebaixo | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Fornecimento e instalação de espelho 4x4" com tampa basculante, em aço inox | u | 19 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Fornecimento e instalação de cabo flexível 4,0mm² com capa antichama PVC, inclui fixação e identificação | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | LUMINÁRIAS - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Fornecimento e instalação de cabo flexível 2,5mm² com capa antichama PVC, inclui fixação e identificação | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Fornecimento e instalação de cabo flexível 1,5mm² (rabicho), inclui fixação e identificação | m | 65 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Fornecimento e instalação de tomadas com suporte para luminárias | u | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Fornecimento e instalação de plugue de tomada (2P+T) | u | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de luminária LED, tipo circular de embutir, incluindo driver, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, potência de 18W, dimerizável, completo | u | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Fornecimento e instalação de potenciômetro digital de controle da dimerização da iluminação, tipo rotativo, completo | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Fornecimento e instalação de fita de LED 120W, inclui fonte e acessórios, completo | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Fornecimento e instalação de suporte tipo "treliça" fixada junto ao forro e acessórios | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Fornecimento e instalação de interruptor bipolar 4x4", completo, inclui caixa PVC 4x4", rasgos e chumbamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico de sobrepor, completo, para instalação das botoeiras de controle dos dimmers | u | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítens 3 e 4. Parte Elétrica |  |  |  |
| 5 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 5.1 | Fornecimento, lançamento e conectorização de cabo UTP cat.6, cor branca | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45 fêmea cat.6 | u | 48 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Fornecimento e instalação/conectorização de patch panel com 24 portas cat.6, completo, montado e conectorizado | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório, e identificação dos pontos | u | 48 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Fornecimento e instalação/fixação de régua com 8 tomadas para rack 19 polegadas | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Fornecimento de guia horizontal de cabo 1U, com tampa removível | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Forncimento de patch cord cat.6, com boot, comprimento de 1,5m, cor branca | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Fornecimento de patch cord cat.6, com boot, comprimento de 2,5m, cor branca | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Fornecimento de patch cord cat.6, com boot, comprimento de 1,5m, cor vermelha | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Fornecimento, passagem e instalação de cabo óptico 4F da ST do 1° andar até a cabine de som no 17° andar. Incluso fornecimento de Mini-DIO, cordão óptico SC/LC duplex multimodo 62,5/125 e respectivas identificações | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Fornecimento e instalação de transceivers, padrão 10GBASE-SR, SFP+, taxa de 10Gbps, funcionamento com fibra ótica multimodo, compatível com o switch de rede | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Fornecimento e instalação de switch de rede com 48 portas GbE, 2 portas 10 GbE SFP+, PoE, Poe+, MTBF 200.000 hrs | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Fixação de ponto de acesso sem fio, com fonte ou injetor POE | u | 2 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 5. TI |  |  |  |
| 6 | PINTURA |
| 6.1 | Pintura do forro de gesso com tinta látex antimofo, inclui emassamento, lixamento e seladora | m² | 250 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Pintura da tampa do quadro de botoeira com tinta esmalte sintética, inclui emassamento, lixamento e seladora | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Pintura com tinta esmalte sintética, com emassamento, lixamento e seladora (Barras anti pânico e apoio para sinalização da área PcD) | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Pintura com verniz incolor brilhate, no mínimo 3 demãos, incluindo preparo de superfície, com emassamento e lixamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | ITENS COMPLEMENTARES |
| 7.1 | Reinstalação das câmeras de vídeo e caixas de som removidas, inclui fixação e ajustes | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Reinstalação do relógio digital removido, inclui fixação e ajuste | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Reinstalação do projetor de vídeo e telão removidos, inclui fixação e ajustes | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Reinstalação das luminárias de emergência removidas, inclui fixação e ajustes | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Reinstalação das barras antipânico das portas removidas, inclui fixação e ajustes | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Reinstalação da barra de sinalização de área PcD removida, inclui fixação e ajustes | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Reinstalação dos sensores detectores de fumaça removidos, inclui fixação e ajustes | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Reinstalação dos elementos do sistema de ar condicionado removidos, inclui fixação e ajustes | u | 12 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítens 6 e 7. Pintura e itens complementares |  |  |  |
| 8 | DIVERSOS |
| 8.1 | Limpeza permanente e final | m² | 250 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Projeto executivo de elétrica e TI (inclui "as-built" e ART) | cj | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Apresentação do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e gerenciamento. Incluindo destino e disposição adequados dos resíduos decorrentes da reforma. | m³ | 20 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 8. Diversos |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI |  |  |  |
| BDI |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, COM BDI |  |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: até 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 05/18

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 05/18, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 05/18, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme Termo de Ciência e de Notificação, Anexo 2 do Contrato;

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................