ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 07/12

PROCESSO TC-A n° 21.229/026/12

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2012.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 07/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma de áreas frias localizadas no Prédio Anexo I, conforme Memorial Descritivo – Anexo II deste edital.

PLANILHAS DE PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

| 1º - REFORMA DE ÁREAS FRIAS DO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| --- |
| SUBITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde. | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO SUBITEM |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
| 1.1.1 | Canteiro de Obra / Estoque de Materiais | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Movimentação de mobiliário e proteção com lona plástica | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Isolamento da área da obra e proteção de piso | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.1Serviços Preliminares (somatória de 1.1.1 a 1.1.3) |  |  |  |
| 1.2 | CIVIL |  |
| 1.2.1 | Retirada de forro, luminárias, interruptores, espelhos, bacias, lavatórios, torneiras, registros, válvulas de descarga, papeleiras, saboneteiras, acessórios, porta do armário embutido. Material a ser levado à DS - 2º SS do Prédio Sede. | vb. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Demolição e remoção do do piso | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Demolição de azulejos e revestimento de base | m² | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Executar rasgo nas paredes | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Perfuração da laje de piso | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Enchimento do rasgo feito na parede com argamassa mista | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Regularização do contrapiso | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Impermeabilização do contrapiso subindo 20 cm na parede | m² | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Porta de madeira de 0.60m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Porta de madeira de 0,80m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Instalar soleira de granito, 25 cm, cor café imperial | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Instalar soleira de granito, 15 cm, cor café imperial | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Mata junta de perfil de alumínio | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Forro de gesso acartonado estruturado em perfis metálicos | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Moldura de gesso tipo peito-de-pombo | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Textura rústica tipo graffiato | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Pintura em látex acrílico | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Assentamento de placas de granito, 40 x 40 cm, cor amarelo ornamental - paredes | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Assentamento de roda-meio de granito, cor café imperial | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Assentamento de piso em granito, 40 x 40 cm, cor amarelo ornamental | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.2 Civil (somatória de 1.2.1 a 1.2.20) |  |  |  |
| 1.3 | HIDRÁULICA |  |
| 1.3.1 | Tubo de cobre E de 22 mm, com conexões | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Tubo de cobre E de 35 mm, com conexões | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Tubo de PVC de 40 mm, com conexões | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Tubo de PVC de 75 mm, com conexões | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Tubo de PVC de 100 mm, com conexões | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Caixa sifonada 100 mm composta de grelha com vedação rotativa de aço inox fosco e moldura de encaixe | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Válvula de descarga 1.1/4" com registro integrado, com acabamento metálico cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Tubo ponta azul | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Bacia sanitária convencional de louça branca com assento + anel de vedação plastica para saída + ligação para saída + tubo de ligação com anel expansor para entrada do vaso + conjunto de fixação cromado e rejuntamento (completo) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Registro de gaveta DN 20 mm, com acabamento | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Registro de gaveta Dn 32 mm, com acabamento | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Válvula de escoamento de metal cromado para lavatório | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Sifão em metal cromado para lavatório | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Engate flexível trançado inox de alta pressão | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Torneira de limpeza de metal cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Ducha higiênica metal cromado com registro | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Torneira de alavanca 1/4 de volta, acabamento de metal cromado, para lavatório | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Grelha rotativa de aço inox fosco com moldura de encaixe | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Lavatório com gabinete e espelho | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.3 Hidráulica (somatória de 1.3.1 a 1.3.19) |  |  |  |
| 1.4 | ELÉTRICA |  |
| 1.4.1 | Luminária fluorescente tubular de embutir 4 x 14W | un. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Eletroduto flexível embutido e conexões, Ø = 20mm | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Cabo flexível 2,5mm² | m | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Cabo flexível 1,5mm² | m | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Interruptor simples, com tomada de 127V acoplada + cx. 4"x2" + placa branca | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Interruptor simples com cx. 4"x2" + placa branca | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.4 Elétrica (somatória de 1.4.1 a 1.4.6) |  |  |  |
| 1.5 | DIVERSOS |  |
| 1.5.1 | Dispenser para papel toalha interfolhado | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Saboneteira spray | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Porta-papel higiênico de metal cromado brilhante | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Cabide simples metal cromado | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Espelho 50 x 70 cm, com moldura de alumínio anodizado | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Placa de sinalização de sanitário (masculino/feminino), em alumínio 15 x 20 cm | un. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Acabamento metálico cromado para registro | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Apresentação de As-built | un. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.5 Diversos (somatória de 1.5.1 a 1.5.8) |  |  |  |
| 1.6 | LIMPEZA |  |
| 1.6.1 | Limpeza permanente | m² | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Remoção de Entulho | m³ | 4,00 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1.6 Limpeza (somatória de 1.6.1 a 1.6.2) |  |  |  |
| SUBTOTAL GERAL (somatória dos subtotais 1.1 a 1.6) |  |  |  |
| B.D.I. (_____%) |  |
| TOTAL GERAL (SUBTOTAL GERAL + B.D.I.) |  |

| 2º - REFORMA DE ÁREAS FRIAS DO 2º E 3º SS ANDARES, MARCENARIA, DS-2 MANUTENÇÃO E SETOR DE ARQUIVO MORTO, DO PRÉDIO ANEXO I |
| --- |
| SUBITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde. | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO SUBITEM |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
| 2.1.1 | Canteiro de Obra / Estoque de Materiais | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Movimentação de mobiliário e proteção com lona plástica | m² | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Isolamento da área da obra e proteção de piso | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2.1Serviços Preliminares (somatória de 2.1.1 a 2.1.3) |  |  |  |
| 2.2 | CIVIL |  |
| 2.2.1 | Retirada de tubulação embutida, mictórios, dispenser de papel, caixas sifonadas, luminária de emergência (que será reinstalada após a pintura do teto), quadro de força, exaustor, forro, luminárias, interruptores, espelhos, bacias, lavatórios, torneiras, registros, válvulas de descarga, papeleiras, saboneteiras, acessórios, porta do armário embutido. Material a ser levado à DS - 2º SS do Prédio Sede, exceto o entulho. | vb. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Demolição e remoção do do piso | m² | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Demolição de azulejos | m² | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Demolição de divisória de alvenaria de tijolo | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Executar rasgo nas paredes de alvenaria | m | 62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Efetuar enchimento do rasgo realizado para remoção/instalação de tubulação embutida | m | 62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Envelopamento de alvenaria com argamassa mista | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Regularização do piso elevado | m³ | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Efetuar preenchimento, chapisco, emboço e reboco sobre alvenaria | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Assentar azulejos, 40 x 40 cm, Portobelo, Eliane, Incepa ou equivalente. Cor branca | m² | 208 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Instalar cantoneira de alumínio sextavada para azulejo | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Regularização do piso | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Impermeabilizar o piso e a parede até a altura de 20 cm | m² | 113 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Assentar piso cerâmico antiderrapante, 40 x 40 cm, PEI-4, cor branca | m² | 117 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Implantar divisórias de boxes das bacias sanitárias | m² | 21 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Instalação de prateleira de granito cinza-andorinha, polido | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Instalação de portas das divisórias de box das bacias sanitárias, acabamento em laminado melamínico, a 15 cm do piso | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Pintura látex acrílico no teto, com serviços preliminares de lixamento - cor branca. | un. | 126 |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Instalar porta de madeira, medidas 0,70 x 2,10 m, com requadro, miolo cheio, instalação completa. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Parede de Gesso Acartonado (Dry Wall) | m² | 21 |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Forro de Gesso Acartonado | m² | 66 |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Moldura de Gesso peito-de-pombo | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Instalar porta de madeira, medidas 0,60 x 2,10 m, com requadro, miolo cheio, instalação completa. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Instalar porta de madeira, medidas 0,80 x 2,10 m, com requadro, miolo cheio, instalação completa. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Instalar porta de madeira, medidas 0,90 x 2,10 m, com requadro, miolo cheio, instalação completa. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2.2 Civil (somatória de 2.2.1 a 2.2.25) |  |  |  |
| 2.3 | HIDRÁULICA |  |
| 2.3.1 | Tubo de cobre E de 22 mm, com conexões | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Tubo de cobre E de 35 mm, com conexões | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Tubo de cobre E de 54 mm, com conexões | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Tubo de PVC de 40 mm, com conexões | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Tubo de PVC de 75 mm, com conexões e tubo de esgoto de 100 mm | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Tubo ponta azul | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Instalação de caixas sifonadas de PVC rígido, diâmetro de 100 mm | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Instalação de caixas sifonadas de PVC rígido, diâmetro de 150 mm | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Registro de gaveta 2", com acabamento | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Instalar registro de pressão, de 3/4", com acabamento. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Válvula de descarga, 1 1/4", com registro integrado e acabamento. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Bacia sanitária convencional de louça branca com assento + anel de vedação plastica para saída + ligação para saída + tubo de ligação com anel expansor para entrada do vaso + conjunto de fixação cromado e rejuntamento (completo) | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Instalar mictório individual de louça com sifão integrado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, instalação completa | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | Torneira de lavatório de metal cromado, 1/4 de volta, acabamento C32 | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | Instalar chuveiro 220 V | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | Instalar braço para chuveiro de 40 cm | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | Lavatório de tampo de granito, cinza-andorinha, 55 x 180 cm, com 2 cubas ovais, 26 x 36 x 14,5 cm e demais acessórios | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 | Instalar ralo reto de PVC, 10 x 50 cm, com grelha de ferro polido | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| Subtotal - 2.3 Hidráulica (somatória de 2.3.1 a 2.3.19) |  |  |  |
| 2.4 | ELÉTRICA |  |
| 2.4.1 | Instalação de eletroduto de ferro galvanizado e conexões | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Cabo flexível de 4 mm para conexão do chuveiro | m | 72 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Cabo flexível 1,5 mm² | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Cabo flexível 2,5 mm² | m | 54 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Reinstalar luminária de emergência, Detector de fumaça, Caixa de alto-falantes e Armário suspenso | Vb. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Instalar interruptor de duas seções com caixa 4 x 2" | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Instalar luminária fluorescente tubular de sobrepor, 2 x 14 w | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Eletroduto flexível de 20 mm | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Instalar luminária fluorescente 4 x 14 w | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Eletroduto flexível de 25 mm | m | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Cabo flexível de 2,5 mm2 | un. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Cabo PP 3 x 1,5 mm2 | un. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Luminária de emergência, redonda, de embutir, diâmetro de 20 cm, com lâmpada fluorescente compacta de 20 W | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 | Calha de rodapé | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | Caixa de tomadas elétricas e RJ 45 para calha de rodapé | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | Cabo de lógica, telefonia e elétrica | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 | Canaleta perfurada tipo U, 38 x 38 mm, barra de 3,00 m | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.18 | Reinstalar exaustor com fornecimento de parafusos e buchas necessários. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2.4 Elétrica (somatória de 2.4.1 a 2.4.18) |  |  |  |
| 2.5 | DIVERSOS |  |
| 2.5.1 | Dispenser para papel toalha interfolhado | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Saboneteira spray | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Saboneteira de metal cromado | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Porta papel higiênico | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Instalar cabides de metal cromado | un. | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Armário de sobrepor com espelho 40 x 50 cm | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Instalar guichê com janela, 2,00 x 1,40 m, de vidro temperado de 8 mm | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Instalação de porta de 02 folhas, com requadro, vão de 0,75 x 0,80 m, acabamento melamínico, completa. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Alumínio adesivo (tomada de indicação 110 e 220 v) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | Espelho 50 x 70 cm, moldura de alumínio anodizado | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | Instalar box de acrílico translúcido | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Instalar tubo de alumínio 40 x 40 mm, 2,40 m, utilizado como cabideiro | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | Apresentação de As-Built | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2.5 Diversos (somatória de 2.5.1 a 2.5.13) |  |  |  |
| 2.6 | LIMPEZA |  |
| 2.6.1 | Limpeza permanente | m² | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Remoção de Entulho | m³ | 16 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2.6 Limpeza (somatória de 2.6.1 a 2.6.2) |  |  |  |
| SUBTOTAL GERAL (somatória dos subtotais 2.1 a 2.6) |  |  |  |
| B.D.I. (____%) |  |
| TOTAL GERAL (SUBTOTAL GERAL + B.D.I.) |  |

| 3º-REFORMA DE ÁREAS FRIAS DO TÉRREO, 2º, 3º, 4º E 5º ANDARES DO PRÉDIO ANEXO I |
| --- |
| SUBITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde. | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO SUBITEM |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
| 3.1.1 | Canteiro de Obra / Estoque de Materiais | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Movimentação de mobiliário e proteção com lona plástica | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Isolamento da área da obra e proteção de piso | m² | 80 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.1 Serviços Preliminares (somatória de 3.1.1 a 3.1.3) |  |  |  |
| 3.2 | CIVIL |  |
| 3.2.1 | Retirada de forro, tubulação hidráulica, eletrodutos, luminárias, interruptores, espelhos, bacias, mictórios, lavatórios, torneiras, registros, válvulas de descarga, forro, papeleiras, saboneteiras, acessórios, porta de armário embutido. Material a ser levado à DS - 2º SS do Prédio Sede. | vb. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Remoção e recolocação do forro dos banheiros do andar inferior. | m² | 38 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Demolição de parede de alvenaria, e = 15 cm. | m³ | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Demolição de divisória de granilite | m² | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Demolição de azulejos e revestimento de base | m² | 95 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Rasgo na alvenaria para instalação de tubulação hidráulica / eletrodutos | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Perfuração de laje de piso para instalação de tubo de esgoto - 50 mm, 100 mm e 150 mm. | u | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Demolição e remoção do piso | m² | 43 |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Enchimento do rasgo feito na parede com argamassa mista | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Regularização do contrapiso | m² | 43 |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Impermeabilização do contrapiso subindo 20 cm na parede | m² | 57 |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Execução de parede em gesso acartonado próprio para áreas úmidas | m² | 16 |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Porta de madeira de 0.60 m x 2,10 m x 35 mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Porta de madeira de 0.70 m x 2,10 m x 35 mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Porta de madeira de 0,80m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Porta de madeira de 0,90m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de verniz fosco em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Porta de correr de 04 folhas, vão de 2,00 x 0,70 m, do armário embutido sob as janelas, acabamento em madeira freijó enceradas, completa. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Divisórias para box e mictórios em granito, e = 3 cm | m² | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Prateleiras em granito, 15 x 25 cm | un. | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Chapisco, Emboço, Reboco | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Instalar soleira de granito, 25 cm, cor café imperial | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Instalar soleira de granito, 15 cm, cor café imperial | un. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Mata junta de perfil de alumínio | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Forro de gesso acartonado estruturado em perfis metálicos | m² | 43 |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Moldura de gesso tipo peito-de-pombo | m | 87 |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Textura rústica tipo graffiato | m² | 58 |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Pintura em látex acrílico | m² | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Revestimento de parede e interior de armários em azulejo 40 x 40 cm. | m² | 116 |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Assentamento de roda-meio decorativo | m | 61 |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Assentamento de piso cerâmico 40 x 40 cm, cor branca | m² | 35 |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Polimento do Piso em Granito | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Tubulação do exaustor em PVC branco de 100 mm, com conexões e suportes de fixação | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Remoção de Duto de Ar-condicionado | un. | 0 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.2 Civil (somatória de 3.2.1 a 3.2.33) |  |  |  |
| 3.3 | HIDRÁULICA |  |
| 3.3.1 | Tubo de cobre E de 22 mm, com conexões | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Tubo de cobre E de 35 mm, com conexões | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Tubo de PVC de 40 mm, com conexões | m | 26 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Tubo de PVC de 75 mm, com conexões | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Tubo de PVC de 100 mm, com conexões | m | 65 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Caixa sifonada 100 mm composta de grelha com vedação rotativa de aço inox fosco e moldura de encaixe | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Válvula de descarga 1.1/4" com registro integrado, com acabamento metálico cromado | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Tubo ponta azul | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Bacia sanitária convencional de louça branca com assento + anel de vedação plastica para saída + ligação para saída + tubo de ligação com anel expansor para entrada do vaso + conjunto de fixação cromado e rejuntamento (completo) | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Mictório de louça com sifão integrado e válvula de descarga |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Registro de gaveta de 3/4" com acabamento metálico cromado | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 | Registro de gaveta DN 20 mm, com acabamento | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.3.13 | Registro de gaveta Dn 32 mm, com acabamento | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.3.14 | Válvula de escoamento de metal cromado para lavatório | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.15 | Sifão em metal cromado para lavatório | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.16 | Engate flexível trançado inox de alta pressão | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.17 | Torneira de limpeza de metal cromado | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.3.18 | Ducha higiênica metal cromado com registro | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.3.19 | Torneira de alavanca 1/4 de volta, acabamento de metal cromado, para lavatório | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.20 | Grelha rotativa de aço inox fosco com moldura de encaixe | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3.21 | Lavatório com tampo de granito, cinza andorinha, 55 x 170 cm, com 02 cubas de louça ovais, 26 x 36 x 14, 5 cm, completo. Saia de 280 x 10 cm e frontão de 170 x 7 cm. | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.22 | Lavatório com tampo de granito, cinza andorinha, 55 x 80 cm, com 02 cubas de louça ovais, 26 x 36 x 14, 5 cm, completo. Saia de 190 x 10 cm e frontão de 80 x 7 cm. | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.23 | Lavatório com gabinete e espelho | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.3.24 | Lavatório suspenso de loça branca | u | 6 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.3 Hidráulica (somatória de 3.3.1 a 3.3.24) |  |  |  |
| 3.4 | ELÉTRICA |  |
| 3.4.1 | Luminária fluorescente tubular de embutir 4 x 14W | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Luminária fluorescente tubular de embutir 2 x 14W | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 2 x 14W | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 2 x 32 W | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Luminária redonda de embutir com vidro fosco diâmetro de 20 cm, lâmpada de 15 W | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Eletroduto flexível embutido e conexões, Ø = 20mm | m | 22 |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | Cabo flexível 2,5mm² | m | 128 |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Cabo flexível 1,5mm² | m | 104 |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 | Cabo PP3 x 1,5mm² | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 | Interruptor simples, com tomada de 127V acoplada + cx. 4"x2" + placa branca | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.4.11 | Caixa de telefonia e lógica | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.4.12 | Interruptor simples com cx. 4"x 2" + placa branca | u | 5 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.4 Elétrica (somatória de 3.4.1 a 3.4.12) |  |  |  |
| 3.5 | DIVERSOS |  |
| 3.5.1 | Dispenser para papel toalha interfolhado | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Saboneteira spray | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Porta-papel higiênico de metal cromado brilhante | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Cabide simples metal cromado | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Espelho 50 x 70 cm, com moldura de alumínio anodizado | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Barra de apoio em aço inox escovado, diâmetro 4 cm, comprimento 80 cm | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 | Barra de apoio para lavatório PNE, em aço inox, diâmetro 4 cm, NBR 9050/04 | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | Barra de apoio em aço inox escovado, diâmetro 4 cm, comprimento 70 cm | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 | Placa de sinalização de sanitário (masculino/feminino), em alumínio 15 x 20 cm | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 | Acabamento metálico cromado para registro | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 | Chapa de aço em inox escovado, 40 x 90 cm, e = 1 mm | u | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5.12 | Apresentação de As-built | u | 6 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.5 Diversos (somatória de 3.5.1 a 3.5.12) |  |  |  |
| 3.6 | LIMPEZA |  |
| 3.6.1 | Limpeza permanente | m² | 600 |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Remoção de Entulho | m³ | 24 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3.6 Limpeza (somatória de 3.6.1 a 3.6.2) |  |  |  |
| SUBTOTAL GERAL (somatória dos subtotais 3.1 a 3.6) |  |  |  |
| B.D.I. (____%) |  |
| TOTAL GERAL (SUBTOTAL GERAL + B.D.I.) |  |

Obs.: Os itens indicados com quantidade zero não deverão ser cotados, pois não serão executados nas áreas a que se refere.

| PROPOSTA COMERCIAL - QUADRO RESUMO |
| --- |
| PARTE - LOCALIZAÇÃO | VALORES (R$) |
| 1º | 6º Andar |  |
| 2º | 2º e 3º Subsolos |  |
| 3º | Térreo, 2º, 3º, 4º e 5º andares |  |
| TOTAL GLOBAL (R$) |  |
| Valor Total Global (por extenso:) |

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços (de no máximo 90 dias corridos).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________

Prazo de garantia: ______ (________) meses para peças e componentes (mínimo de 1 ano) e de ______ (_______) anos para os serviços executados (mínimo de 5 anos).

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 07/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 07/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 07/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO IX

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma de áreas frias localizadas no Prédio Anexo I, conforme Memorial Descritivo – Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 07/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________

ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 07/12

Pelo presente, designo o Sr(a). ____________________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa _________________________________, CNPJ ______________, estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________