ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 09/12

PROCESSO TC-A n° 21.946/026/12

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2012.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 09/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do alojamento do Pelotão de Guarda, das dependências da Comissão Permanente de Licitações (CPL) e troca do piso do 3º andar do Prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme Memorial Descritivo – Anexo II deste edital.

PLANILHAS DE PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

| Alojamento do Pelotão de Guarda, CPL e piso do 3º pavimento do Edifício Sede |
| --- |
| SUBITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde. | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO SUBITEM |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | CIVIL |  |
| 1.1 | Isolamento da área da obra | m² | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proteção de pisos | m² | 37 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção de armário de madeira 2,12 x 2,40 m, sem reaproveitamento | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remoção de armário de madeira 1,50 x 2,40 m, sem reaproveitamento | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remoção de armário de madeira 1,30 x 2,40 m, sem reaproveitamento | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Remoção de persiana | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Remoção de tomada/interruptor | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Remoção de luminária, sem reaproveitamento | un. | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Remoção de divisória de box de banheiro | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Remoção de bacia sanitária, sem reaproveitamento | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Remoção de lavatório | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remoção de pia de cozinha | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Remoção de lavatório de granito 1,00x0,50m aprox., e anular os pontos de tubulação de água e esgoto, com acabamento | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Remoção de caixa sifonada | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Remoção de tubulação embutida de hidráulica de 22mm a 100mm, incluindo rasgo na parede | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Remoção de vitrôs de banheiro | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Remoção de eletroduto aparente e fiação | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Remoção de porta e batente | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Remoção do quadro de força | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Remoção de divisória tipo "Eucatex" e os perfilados, completo | m² | 83 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Remoção de rodapé de madeira | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Remoção do forro modular metálico | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Remoção de revestimento de piso vinílico e da cola remanescente | m² | 62 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Demolição de revestimento texturizado | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Demolição do piso cerâmico e a argamassa de base | m² | 46 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Demolição do azulejo e a argamassa de base | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Demolição da parede de alvenaria de tijolo cerâmico | m³ | 19 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Furação da laje, Ø = 150mm | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Furação de parede tijolinho maciço para a passagem de eletrocalha 100x50 - espessura de aproximadamente 20 cm | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Recuperação de trinca entre teto e parede, com mástique | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Execução de viga de concreto armado | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Execução de parede de alvenaria com bloco sílico-calcário | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Chapisco | m² | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Emboço | m² | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Reboco | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Parede de gesso acartonado (X 95/70/600 - RU/RU-LV50), com suporte de reforço para fixação de peças, e impermeabilizada na base | m² | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Parede de gesso acartonado (X 73/48/400-RU/RU) | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Parede de gesso acartonado (X 73/48/400-ST/ST) | m² | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Rasgo na parede de alvenaria para instalação de tubulação/eletroduto de 15mm a 25mm | m | 103 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Enchimento do rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de cimento, para tubulação/eletroduto Ø 15 mm a 25 mm | m | 103 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Embutir no piso/parede duto e fio, com 01 ponto de tomada RJ 11 na parede a 0,30m do piso, e 01 ponto para cabo coaxial de TV a cabo na parede oposta a 1,30m de altura do piso. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Janela basculante de alumínio, 3 folhas, 60x60cm, com vidro canelado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Regularização do contrapiso | m² | 58 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Impermeabilização do contrapiso subindo 20cm na parede | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Azulejo + rejuntamento | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Cantoneira sextavada de alumínio | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Piso cerâmico antiderrapante PEI-4 + rejuntamento | m² | 51 |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Rodapé cerâmico, h = 8cm | m | 47 |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Porcelanato esmaltado 60 x 60cm, PEI-4, com rejuntamento | m² | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Rodapé de porcelanato 8 x 60cm | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Piso laminado (sistema click), melaminico, de alto trafego, rodapé, acessórios, perfis metálicos (mata Juntas), acabamento e redutor de ruídos (Poliface ou similar) | m² | 412 |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Piso elevado piso elevado metálico com recheio de argamassa montado sobre pedestais reguláveis com ajuste fino | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Porta de madeira de 0.70m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de esmalte sintético cinza claro em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Porta de madeira de 0,80m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de esmalte sintético cinza claro em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Porta de madeira de 0,90m x 2,10m x 35mm, encabeçada, miolo cheio, com aplicação de esmalte sintético cinza claro em todas as faces, inclusive nos batentes (instalação completa com batente, dobradiça, guarnições, fechadura com maçaneta de alavanca) | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Porta de abrir 0,70m x 2,10m x 35mm, para divisória, em acabamento melamínico em todas as faces, com batentes (completa com 03 dobradiças e fechadura tubular para divisórias) | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Porta de alumínio anodizado brilhante com frestas para ventilação, 0,80 x 2,10 m, completa com fechadura com chave | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Moldura de gesso roda-teto peito de pombo | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Instalação de perfil de ferro para escoramento de blocos de concreto de fechamento de vão na laje, para evitar queda durante o andamento dos serviços. Este item será executado no andar abaixo (2º andar ) | un. | 34 |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Remoção de tacos de madeira na largura das canaletas de piso (35 cm) | m² | 81 |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Rasgo de vala no contrapiso, profundidade 5,5 cm, largura aprox. 35 cm | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 1.62 | Duto de piso liso 2x25x70 com acessórios | m | 453 |  |  |  |  |  |
| 1.63 | Duto de piso liso 25x140 com acessórios | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 1.64 | Caixa de passagem para piso 4x70 | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Caixa de tomada para piso 4x70 | un. | 78 |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Tampa basculante para caixa de piso 2x70 | un. | 156 |  |  |  |  |  |
| 1.67 | Fechamento dos rasgos no piso com argamassa de cimento areia traço 1:3 | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 1.68 | Eletrocalha perfurada com tampa 100x50 sem divisão | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.69 | Curva horizontal com tampa perfurada 90º 100x50 sem divisão | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.70 | "T" horizontal 90º 100x50 | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.71 | Curva vertical interna sem divisão 90º - 100 x 50 | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.72 | Curva horizontal 90º 100x50 | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.73 | Mão francesa para suporte de calha dentro do shaft | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.74 | Suporte para calha no shaft | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.75 | Parafuso cabeça lentilha 1/4"x 10 mm, arruela e porca | un. | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.76 | Parafuso cabeça lentilha com trava 5/16" x 3/4" | un. | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.77 | Parafuso com bucha S/8 | un. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.78 | Reinstalação de divisórias | m² | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.79 | Reinstalação de persiana | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.80 | Recomposição de forro metálico | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.81 | Recomposição de revestimento fulget, no padrão existente | m³ | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.82 | Textura rústica com aplicação de gel envelhecedor | m² | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.83 | Aplicação de resina impermeabilizante no teto com prévio tratamento | m² | 65 |  |  |  |  |  |
| 1.84 | Pintura com látex acrílico em parede com emassamento | m² | 260 |  |  |  |  |  |
| 1.85 | Pintura com látex acrílico no teto | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.86 | Pintura de eletroduto/canaleta galvanizados em esmalte sintético | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.87 | Pintura do quadro de força embutido de 0,50m x 0,60m com esmalte sintético na cor cinza-escuro | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 1. Civil (somatória de 1.1 a 1.87) |  |  |  |
| 2 | HIDRÁULICA |  |
| 2.1 | Tubo de cobre E de 22mm, com conexões | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tubo de cobre E de 42mm, com conexões | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tubo de cobre E de 66mm, com conexões | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tubo de PVC de 40mm, com conexões | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tubo de PVC de 75mm, com conexões | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tubo de PVC de 100mm, com conexões | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Registro de gaveta de 3/4" com acabamento metálico cromado | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Registro de gaveta 2.1/2" com acabamento metálico cromado | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Registro de pressão de 3/4" com acabamento metálico cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Válvula de descarga 1.1/4" com registro integrado, com acabamento metálico cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Tubo ponta azul | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Caixa sifonada 150mm composta de grelha com vedação rotativa de aço inox fosco e moldura de encaixe | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Bacia sanitária convencional de louça branca com assento + anel de vedação plastica para saída + ligação para saída + tubo de ligação com anel expansor para entrada do vaso + conjunto de fixação cromado e rejuntamento (completo) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Pia com tampo de aço inox e gabinete com largura de 105cm, + sifão, válvula (completo) | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Lavatório novo com tampo de granito "cinza andorinha" de 60cm de largura x 55cm de profundidade, com cuba oval de 26cm x 36cm x 14,5cm, frontão de 7cm de altura, canto livre chanfrado, flexível trançado, válvula de escoamento, sifão metálico cromado, (completo) | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Braço para chuveiro | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Chuveiro compatível com interruptor DR | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Torneira de alavanca, 1/4 de volta, acabamento de metal cromado, para lavatório | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Torneira de limpeza de metal cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Torneira metálica cromada para pia, bica alta | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 2. Hidráulica (somatória de 2.1 a 2.20) |  |  |  |
| 3 | ELÉTRICA / LÓGICA |  |
| 3.1 | Quadro de distribuição elétrica em chapa de aço de embutir, com barramento trifásico e barramentos auxiliares neutro e terra, para no mínimo 27 disjuntores | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Quadro de distribuição elétrica em chapa de aço de embutir, com barramento trifásico e barramentos auxiliares neutro e terra, para no mínimo 50 disjuntores | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Eletroduto flexível 3/4" | m | 88 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Eletroduto flexível reforçado 1", Spiraflex ou equivalente | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Eletroduto flexível reforçado 2", Spiraflex ou equivalente | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Eletroduto de ferro galvanizado e conexões, Ø = 1" | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Canaleta de rodapé metálica com tampa, seção mínima de 120x30mm, com no mínimo, um divisor de septo (Valemam, Design Metaltec ou similar) | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Caixa de tomadas com 2 tomadas elétricas (padrão brasileiro atual, conf. NBR 14136) + 2 tomadas RJ45 fêmeas inclusas, para canaleta de rodapé (Valemam, Design Metaltec ou similar) - com acessórios para montagem, completo. | un. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Cabo UTP 4 pares cat5e, com conectorização no switche e em 08 tomadas | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Caixa de embutir 4x2" | un. | 31 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Caixa de embutir 4"x2" para gesso acartonado | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Caixa de derivação em alumínio fundido, com tampa | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Condulete + tomada | cj. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Interruptor simples + placa branca | un. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Tomada elétrica simples de 127V + placa branca | un. | 21 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Tomadas para calha de rodapé | un. | 48 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Suporte interno para 2 tomadas RJ-45 fêmea (caixa de piso) | un. | 156 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Suporte interno para 2 tomadas elétricas 2P+T (caixa de piso) | un. | 156 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Tomada elétrica 2P+T, tipo módulo de encaixe (caixa de piso) | un. | 312 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 2 x 20W | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 4 x 20W | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 1 x 32W | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 2 x 32W | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Luminária fluorescente tubular de sobrepor 4 x 32W | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Cabo flexível 1,5mm² | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Cabo flexível 2,5mm² | m | 5.400 |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Cabo flexível 4mm² | m | 290 |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Cabo flexível 6mm² | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Cabo tetrapolar 25mm² | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Cabo PP 3 x 1,5mm² | m | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Conector macho fêmea para luminárias | par | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.32 | Disjuntor padrão europeu, mopolar, 16A | un. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Disjuntor padrão europeu, mopolar, 20A | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Disjuntor padrão europeu, bipolar, 10A | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Disjuntor padrão europeu, bipolar, 20A | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.36 | Disjuntor padrão europeu, bipolar, 32A | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.37 | Disjuntor padrão europeu, tripolar, 100A | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.38 | Disjuntor padrão europeu, tripolar, 80A | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.39 | Disjuntor padrão americano, tripolar, 80A | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Interruptor residual bipolar 40A, 30mA de sensibilidade | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.41 | Instalação de circuitos novos no quadro de distribuição existente | un. | 13 |  |  |  |  |  |
| 3.42 | Terminal tipo agulha de 2,5 mm | un. | 1.050 |  |  |  |  |  |
| 3.43 | Terminal tipo pazinha de 2,5 mm | un. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3.44 | Cinta plástica TR-50 | un. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.45 | Cinta plástica TR-30 | un. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.46 | Fita isolante 19 mm x 20 m, 3M ou equivalente | un. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.47 | Fita auto fusão 19 mm x 20 m, 3M ou equivalente | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.48 | Placa branca 4"x2" com furo | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.49 | Adaptador para tomadas, do padrão brasileiro para plugue de pinos chato e redondo | un. | 57 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 3. Elétrica (somatória de 3.1 a 3.49) |  |  |  |
| 4 | COMPLEMENTOS |  |
| 4.1 | Box para banheiro, em acrílico translúcido, duas folhas de correr, com trilhos de alumínio, 1,90 x 1,40m | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Prateleira em MDF, revestimento em laminado melamínico em todas as faces e nas extremidades, com suportes fixados na parede, para aparelho de microondas | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Mesa retrátil em MDF, 50 x 140cm, revestimento em laminado melamínico em todas as faces e nas extremidades e canto livre arredondado, com suporte dobrável de 40cm e capacidade para suportar 45kg no mínimo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Quadro branco com acabamento em laminado melamínico bilhante e moldura de alumínio anodizado 0,90 x 1,20 m + marcador p/quadro branco + apagador | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dispenser para papel toalha interfolhado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Saboneteira spray | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Saboneteira de metal cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Porta-papel higiênico de metal cromado brilhante | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Cabide simples metal cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Espelho 50 x 70cm, com moldura de alumínio anodizado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Porta toalhas de argola em metal cromado | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Guarda-corpo, altura 1,20m, largura 1,95m, com tubo de aço inox escovado 2" e espessura 2,4mm, fixado no piso com chumbador de 10cm. Completo, com todos os acessórios. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Tela de projeção de parede 2,40m x 1,80m, elétrica, bi-volt, acionamento por botoeira e por controle remoto infravermelho com todos os acessórios necessários, completo | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Conjunto de trava/cadeado e chave em duplicata | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Fita antiderrapante 5cm de largura, para degrau de escada | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Fixação de ventilador na parede, com fornecimento de parafusos e buchas necessários | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Fixação de projetor existente no teto, com fornecimento de suporte em pintura eletrostática e braço extensor regulável de 1,50m, 02 cabos blindados VGA (15m cada) com filtros e conectores para microcomputador e monitor, com acessórios necessários (completo) | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 4. Complementos (somatória de 4.1 a 4.17) |  |  |  |
| 5 | DIVERSOS |  |
| 5.1 | Canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Remanejamento de mobiliário e equipamentos e execução de ligações provisórias de elétrica, dados e telefonia | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Locação de andaime tubular de encaixe | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Transporte horizontal manual até a 50m de distância | m³ | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Limpeza diária e final | m² | 550 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Aluguel de caçamba de 4 m³ | m³ | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | As-built | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal – 5. Diversos (somatória de 5.1 a 5.7) |  |  |  |
| SUBTOTAL GERAL (somatória dos subtotais 1 a 5) |  |  |  |
| B.D.I. (____%) |  |
| TOTAL GERAL (SUBTOTAL GERAL + B.D.I.) |  |
| Valor Total Geral (por extenso:) |

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços (de no máximo 60 dias corridos).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________a contar da abertura dos envelopes documentação.

Prazo de garantia: ______ (________) meses para peças, aparelhos e componentes (mínimo de 12 meses) e de ______ (_______) anos para os serviços executados (mínimo de 5 anos).

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 09/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 09/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 09/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO IX

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do alojamento do Pelotão de Guarda, das dependências da Comissão Permanente de Licitações (CPL) e troca do piso do 3º andar do Prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme Memorial Descritivo – Anexo II deste edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 09/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________

ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 09/12

Pelo presente, designo o Sr(a). ____________________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa _________________________________, CNPJ ______________, estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________