ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 11/12

PROCESSO TC-A n° 33.924/026/09

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2012

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 11/12

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais necessários, no 2º pavimento do Prédio Sede.

1 – Parte Civil:

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| PARTE CIVIL |
| 1 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de obra e equipamentos e canteiro de obra | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Proteção com lonas para o hall de elevadores, entre pavimentos, elevadores e portaria | m² | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção de forro metálico modular, luminárias e acessórios | m² | 470 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remoção de canaleta elétrica/telefonia de sobrepor em parede | m | 240 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remoção de quadro de disjuntores da rede elétrica estabilizada | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Remoção de portas/batentes de madeira de 0,80 m | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Remoção de divisória tipo eucatex colmeia | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Remoção de divisória e armário em madeira | m² | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Remoção de balcões com tampo de mármore e armários | m³ | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Remoção de persianas de tecido | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Retirada de entulho através de caçambas de 4 m³ | m³ | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Remoção de piso cerâmico (elevador privativo) | m² | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Remoção de rodapé de madeira | m | 146 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Remoção de caixas de tomadas de piso, medida 26 cm x 10 cm | pç | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Remoção de fiação de elétrica e telefonia da rede de piso existente | m | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Demolição de paredes em alvenaria | m³ | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Remoção da tubulação elétrica aparente | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Transporte de mobiliário | m³ | 120 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 1. |  |  |  |
| 2 | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Piso laminado melaminico de alto trafego, rodapé,acessórios, perfis metalicos (mata juntas), acabamentos e redutor de ruído (Poliface ou similar) | m² | 458 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Enchimento com chapa de madeirite | m² | 458 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Manta para isolamento acústico | m² | 458 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Rasgo de valas no contrapiso, para assentamento das canaletas | m² | 65 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 2. |  |  |  |
| 3 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Divisória em gesso acartonado (dry wall, incluindo: fita, emassamento, etc.) com acessórios, completa | m² | 78 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Emassamento das paredes com massa PVA | m² | 337 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Preparo e pintura de paredes de alvenaria e dry wall, em latex acrílico | m² | 465 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Divisórias modulares de painéis aglomerados | m² | 67 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 3. |  |  |  |
| 4 | Forro |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Forro modular metálico, com bandejas perfuradas em alumínio 625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15 invertido” e isolamento acústico com manta de vidro ensacada, incluindo o hall dos elevadores (Refax ou similar) | m² | 572 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Sanca em gesso acartonado, "Dry Wall" completo, para moldura do forro modular metálico (enquadramento) | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Emassamento, preparação e pintura da sanca de gesso em latex | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 4. |  |  |  |
| 5 | Portas e Complementos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Porta simples - com 01 folha de abrir, dimensões de 0,80m x 2,10m com acabamento em melamínico estruturada, com perfis metálicos, fechadura, dobradiças, mola hidráulica, acessórios, completa | pç | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Porta dupla de correr - com 02 folhas de abrir, dimensões de 1,80m x 2,10m com acabamento em melamínico estruturada, com perfis metálicos, fechadura, acessórios, completa. | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Preparação e pintura em tinta a óleo das portas de madeira e batentes | m² | 34 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Preparação e pintura com esmalte sintético de portas corta-fogo | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 5. |  |  |  |
| 6 | Diversos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Preparação e pintura dos equipamentos de incêndio em esmalte sintético | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Polimento do granito que reveste o piso localizado junto ao hall dos elvadores | m² | 22 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Pintura de quadros metálicos instalados nas paredes, com esmalte sintético na cor padrão do andar | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Placas de alumínio de identificação das salas | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Placa de acrílico de identificação do andar | m² | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Preparação e pintura das escadas de acesso ao andar superior e inferior no hall dos elevadores principais. | m² | 34 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 6. |  |  |  |
| 7 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Limpeza final da obra | m² | 460 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 7. |  |  |  |
| TOTAL CIVIL sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CIVIL com BDI |  |  |  |  |  |  |  |

2 – Parte Elétrica:

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| PARTE ELÉTRICA |
| 8 | Infraestrutura elétrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Calha para piso de 4 séptos 60x280x3000, com tampa | pç | 76 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Junção grapa para calha de piso de 4 vias | pç | 76 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Terminal de fechamento para calha de piso de 4 vias | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Suporte interno para 2 tomadas RJ-45 fêmeas | pç | 112 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Suporte interno para 2 tomadas elétricas 2P+T tipo painel | pç | 112 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Tampa basculante 550mm de aço inox escovado para calha de piso (tomadas) | pç | 56 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Cotovelo reto para calha de piso de 4 vias | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Parafuso cabeça lentilha, 1/4" X 10 mm, arruela e porca, galvanizado | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Parafuso cabeça lentilha com trava 5/16 x 3/4" | pç | 200 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | "T" reto para calha de piso de 4 vias | pç | 17 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002, tipo módulo de encaixe (canaleta de piso) | pç | 240 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Anilhas para identificação de circuitos elétricos | pç | 60 |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Cabo flexível 2,5mm² preto (tomadas) | m | 1.900 |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Cabo flexível 2,5mm² azul (tomadas) | m | 1.900 |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Cabo flexível 2,5mm² verde (tomadas) | m | 1.900 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Cabo tetrapolar 25mm² | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | Terminal tipo agulha de 2,5mm | pç | 1.050 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Terminal tipo pazinha de 2,5mm | pç | 150 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Cabo flexível 2,5 mm² | m | 165 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Cinta plástica TR-50 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Cinta plástica TR-30 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Fita isolante 19mm x 20m | rl | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Fita alta fusão 19mm x 20m | rl | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Disjuntor de 80 A no quadro geral - tripolar padrão europeu para QGF | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Adaptador para tomada elétrica | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Placas em acrílico para identificação dos quadros elétricos | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.27 | Desenhos "as built" para os circuitos elétricos, iluminação e infraestrutura | pç | 8 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 8. |  |  |  |
| 9 | Rede estabilizada |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Quadro de distribuição, de embutir, para 50 disjuntores monopolares, com barramento trifásico, mais 2 barramentos auxiliares neutro e terra | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Barramento em barras de cobre | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Disjuntor tripolar de 80A padrão europeu para proteção geral do quadro de distribuição | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Disjuntor monopolar de 16 A, padrão europeu | pç | 50 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Espiraflex preto 3/4" | m | 10 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 9. |  |  |  |
| 10 | Iluminação / luminárias |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Luminária completa fluorescente de 4 x 16/20 watts com reatores de alto FP bivolt | pç | 119 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Cabo flexível 2,5mm² preto (iluminação) | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Cabo flexível 2,5mm² verde (iluminação) | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Eletroduto 3/4" em ferro galvanizado | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Tomada elétrica 2P+T - Padrão NBR 14.136/2002 (luminárias), com caixa para perfilado | pç | 119 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Cabo PP 3 x 1,5 mm² | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Plugue 2 pólos + terra - Padrão NBR 14.136/2002 (iluminação - luminárias) | pç | 119 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Interruptor bipolar com espelho, com caixa de embutir 4" x 2" | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 10. |  |  |  |
| 11 | Detectores de fumaça, luminárias de emergência e alto-falantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Detetor de fumaça térmico | pç | 15 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Luminárias de emergência quadradas, de embutir, 40 w | pç | 17 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Alto-falante com arandela, completo | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Potenciômetro, com trafo de impedância, knob, condulete, etc. | pç | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Cabo polarizado para sonorização, eletroduto | m | 100 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 10. |  |  |  |
| TOTAL PARTE ELÉTRICA sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PARTE ELÉTRICA com BDI |  |  |  |  |  |  |  |

3 – Informática e Telefonia:

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| INFORMÁTICA E TELEFONIA |
| 12 | Cabeamento e conectorização (cobre) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Cabo UTP CAT-5E - 4 pares | m | 9.000 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Moldura para tomada RJ-45 fêmea para caixa de piso | pç | 224 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Tomada RJ-45 fêmea CAT-5E T-568A | pç | 224 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Cinta plástica TR-50 | pç | 500 |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Cinta plástica TR-30 | pç | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Velcro vermelho largura de 20mm | cx | 15 |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Fita crepe branca largura de 20mm | rl | 10 |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Cabo de telefonia 10 pares | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Cordão encerado | bb | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Identificador para cabo telefonico | pç | 6 |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Cordão óptico multimodo 62,5/125 LC/LC 6 m | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 12. |  |  |  |
| 13 | Instalação de equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Line cord 2,5 configuração T-568A - azul | pç | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Patch cable 1,5 configuração T-568A - azul | pç | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Patch cable 1,5 T-568A - amarelo | pç | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Patch cable 2,5 T-568A - amarelo | pç | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Cartucho para identificação dos patch e tomadas | pç | 9 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Patch panel 24 portas CAT-5E T-568A | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Voice panel 50 portas | pç | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Guia vazado horizontal de 1 U | pç | 11 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Porca gaiola com parafuso M-5 | pç | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Rack aberto 40 U"S com canaleta vertical lateral | pç | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Switch de borda de 24 portas, Gigabit, 2 SFP, PoE | pç | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ITEM 13. |  |  |  |
| TOTAL INFORMÁTICA E TELEFONIA sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL INFORMÁTICA E TELEFONIA com BDI |  |  |  |  |  |  |  |

4 – Ar Condicionado:

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| AR CONDICIONADO |
| 14 | Ar condicionado |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Aparelho de Janela Eletrônico 21.000 Btu’s | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Folha de janela em ferro (requadro), vidros, filme protetor – “Insulfilm”, suporte de apoio do aparelho de ar condicionado em ferro, com tirante ou mão francesa e bandeja, amarraçao em cabo de aço de proteção, pintura, fixação, acabamento, vedação, mangueira do dreno,etc. | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Eletrodutos de ferro galvanizado, 3/4 " | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Tomadas | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Caixa com tampa de alumínio fundido | pç | 14 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Cabo flexível de 4 mm², de cobre, encapamento termoplástico, 750 v | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Locação de balancim completo para execução dos serviços | vb | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL AR CONDICIONADO sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL AR CONDICIONADO com BDI |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO RESUMO DE VALORES |
| --- |
| (Incluso BDI) |
| Parte-Modalidade | Valores |
| 1. Parte Civil |  |
| 2. Parte Elétrica |  |
| 3. Informática e Telefonia |  |
| 4. Ar Condicionado |  |
| TOTAL GLOBAL (R$): |  |

VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO:__________________________

Prazo de garantia dos serviços, peças e componentes: ___ (_______) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses)

Prazo de garantia para piso laminado: ___ (_______) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses)

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias contados a partir da data de recebimento pela contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________________

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 11/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 11/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 11/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO 	IX

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 11/12

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2012

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO 	X

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários no 2º pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE – SP).

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 11/12, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________